Pirkimo sąlygų

2.2. priedas „Pasiūlymo forma (II pirkimo dalis)“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

(Adresatas)

PASIŪLYMAS

DĖL  MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

II PIRKIMO DALIS. OPERACINIS STALAS

_______

(Data)

___________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | Pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Pildo tiekėjas |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo, montavimo ir darbuotojų apmokymo, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

4.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

4.5. Pirmas kriterijus – kaina (C):

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Mato vnt. | Modelis, gamintojo pavadinimas | 1 vnt. kaina, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*6 |
| 1. | Operacinis stalas | 1 | vnt. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |  |
| PVM (įrašo tiekėjas proc.): |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  | Kaina skaičiais |
|  |  |  |  |  |  | Kaina žodžiais |

4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 	_____			________________________________________________

4.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes, išlaidas pasiūlymą pateikęs dalyvis padengia savo sąskaita.

4.8.  Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama parametrų reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento* pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį (jei tokia yra), patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| II pirkimo dalis – Operacinis stalas, 1 vnt. |  |  | (įrašyti gamintoją, modelį) |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1. Stalas mobilus, su ratukais; 2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus. | /nurodyti/ |
| 2. | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | Elektromechaninis (arba lygiavertis) | /nurodyti/ |
| 3. | Saugi leistina stalo darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 280 kg | /nurodyti/ |
| 4. | Stalo kolonos keliamoji galia | Ne mažiau kaip 460 kg | /nurodyti/ |
| 5. | Reikalavimai stalviršiui: |  |  |
| 5.1. | Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų | Galvos atrama; Nugaros atrama; Sėdmenų atrama; Dviejų dalių kojų atrama. | /nurodyti/ |
| 5.2. | Kojų atramos | 1. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama; 2. Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos be sraigtų, užveržimo rankenų ar lygiaverčių tvirtinimo elementų. | /nurodyti/ |
| 5.3. | Atrama nugarai | Su susiaurėjimu ties pečių sritimi, tinkama akių, bei LOR operacijoms | /nurodyti/ |
| 5.4. | Galvos atrama | Plokščia galvos atrama, bendrajai chirurgijai, nuimama, 1 vnt. | /nurodyti/ |
| 5.5. | Laidumas rentgeno spinduliams | Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams | /nurodyti/ |
| 5.6. | Priedų tvirtinimo bėgeliai | Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti | /nurodyti/ |
| 5.7. | Gabaritiniai matmenys | Stalo viršaus plotis (be šoninių bėgelių): ≥ 54 cm. | /nurodyti/ |
| 6. | Reikalavimai čiužiniui: | Čiužinio storis ≥ 80 mm; Pralaidus rentgeno spinduliams; Fiksuotas prie stalviršio; Su antipraguliniu efektu. | /nurodyti/ |
| 7. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |
| 7.1. | Motorizuotas Trendelenburgo/anti Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ ±30° | /nurodyti/ |
| 7.2. | Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -20° iki +20° | /nurodyti/ |
| 7.3. | Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 550 mm iki 1040 mm | /nurodyti/ |
| 7.4. | Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40° iki +70° | /nurodyti/ |
| 7.5. | Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -90° iki + 20° | /nurodyti/ |
| 7.6. | Nulinė „0“ padėtis | Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija | /nurodyti/ |
| 8. | Operacinio stalo valdymas | Elektrinis, atliekamas specialios valdymo konsolės arba valdymo pulto pagalba. | /nurodyti/ |
| 9. | Prie operacinio stalo komplektuojami priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 9.1. | Stalo valdymo pultelis – 1 vnt. | Laidinis | /nurodyti/ |
| 9.2. | Atrama rankai | 1 vnt. | /nurodyti/ |
| 10. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas; 2. Įkraunamas akumuliatorius. | /nurodyti/ |
| 11. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | /nurodyti/ |

*Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų išsamus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymas  pagal techninius parametrus. Visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techniniams parametrams privalo būti originalo ir lietuvių kalba. Siūlomos prekės gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Pastaba. Tiekėjas pildydamas techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

4.9. Antras kriterijus – Pristatymo terminas (T):

| Vertinimo kriterijus | Reikalaujama kriterijaus reikšmė | Tiekėjo siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Antras kriterijus – Techninio pranašumo kriterijus (T):‍ |  |  |
| Papildomas garantinis terminas mėnesiais (T) | Maksimalus vertinamas papildomas garantinis terminas mėnesiais – 24 mėn. Minimalus vertinamas papildomas garantinis terminas mėnesiais – 1 mėn. | ____ mėn. Nurodomas tiekėjo siūlomas prekių papildomas garantinis terminas mėnesiais* |

4.9.1. Kriterijus (T) (papildomas garantinis terminas mėnesiais): minimalus vertinamas 1 mėnuo ir maksimalus 24 mėnesių nuo Techninėje specifikacijoje dėl II pirkimo dalies numatyto privalomo 12 mėn., garantijos termino. Tiekėjui pasiūlius  papildomą garantijos terminą 0 mėn. arba jo pasiūlyme nenurodžius, kriterijui (T) bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų. Jeigu tiekėjas pasiūlys papildomą garantijos terminą mėnesiais virš nustatytos maksimalaus vertinamo papildomos garantijos termino reikšmės, tiekėjui bus skiriama 10 ekonominio naudingumo balų (papildomų balų nebus suteikiama).

4.9.2. Geriausiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią ekonominio naudingumo balą. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pildo tiekėjas |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |