## XX PD Elektrolitai ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomi reagentai yra ne analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti analizatoriaus gamintojo klinikinės-analitinės validacijos protokolus. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje).
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ K/Na/Ca/Cl TYRIMŲ ATLIKIMUI TURIMU ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUMI Exias e1 (gydymo įstaigos nuosavybė) ARBA SU ĮRANGA PANAUDAI, ĮSKAITANT JO TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ.
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai. Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėnesius (365 dienas) (nurodytas maksimalus tyrimų skaičius apima raportuotus tyrimus, kalibracijas ir pakartojimus, bet neapima kontrolinių tyrimų) Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos) | Apytikslis tyrimų atlikimo dažnis (tikslus tyrimų atlikimo dažnis priklauso nuo pacientų srautų) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Elektrolitų K/Na/Ca/Cl tyrimas. Jonų selektyvinis matavimo metodas (ISE). Elektrolitų aptikimo ribos ne siauresnės: Natris 90-190 mmol/l, Kalis 2-14 mmol/l, Chloras 60-150 mmol/l. Jonizuoto kalcio matavimas - turi būti tiesiogiai išmatuojamas parametras. | 12000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 12 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2 | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį tiek eilučių, kiek reikia)
2.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... | …
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui (nurodytas maksimalus tyrimų skaičius apima raportuotus tyrimus, kalibracijas ir pakartojimus, bet neapima kontrolinių tyrimų) atlikti per 12 mėnesių (365 dienas). Tyrimų atlikimo dieną bus atliekami 2 (dviejų) skirtingų lygių kontrolinių medžiagų tyrimai. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turi įvertinti 1.1 punkto lentelės stulpelyje Nr. 4 nurodytus apytikslius tyrimų atlikimo dažnius. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui per 12 mėnesių atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 5. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 6. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI. Automatinis elektrolitų K/Na/Ca/Cl tyrimų analizatorius
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami būtinieji techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1. | Automatinis elektrolitų K/Na/Ca/Cl tyrimų analizatorius - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Įrangos paskirtis. | Pagaminimo metai ne senesni kaip 2025 m. Prietaisas turi būti naujas, nenaudotas, nebuvęs eksploatacijoje ar demonstracijoje. Būtina. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.2. | Analizatorius | Visiškai automatizuotas. Būtina | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.3 | Matavimo metodas | Jonų selektyvinis matavimo metodas (ISE) arba lygiavertis | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.4. | Matuojami parametrai | Ne mažiau: pH, Na+, K+, jonizuotas Ca++, Cl-, Hct | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.5. | Išskaičiuojami parametrai | Ne mažiau: Hb; standartizuota pagal pH 7,40 jonizuoto Ca++ koncentracija. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.6. | Tiriami mėginio tipai | Serumas, plazma, bendras kraujas, neskiestas šlapimas | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.7. | Mėginių matavimo talpos | Vakuuminis mėgintuvėlis, švirkštas, kapiliaras | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.8. | Tiriamo mėginio tūris analizei | Ne daugiau kaip 22 mkl | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.9. | Tyrimo laikas | Ne ilgiau kaip 30 s | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.10 | Našumas | Ne mažiau 70 tyr /val. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.11. | Kalibracija | Automatinė dviejų taškų ne ilgesnė kaip 40 s su pasirenkamu periodiškumu | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.12. | Darbui visiškai paruošta pakuotė | Į pakuotę turi būti integruoti reagentai, ne mažiau kaip 3 lygių kontrolės, kalibravimo skysčiai, matavimo kiuvetės, elektroniniai kontaktai, atminties lustas, mėginių ėmimo zondas, atliekų konteineris ir kt., bei viskas keičiama vienu kartu keičiant pakuotę | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.13. | Kraujo krešulio nustatymo funkcija su automatiniu krešulio pašalinimu. | Būtina | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.14. | Kontrolės atlikimas | Automatinis, laisvai pasirenkamas ne mažiau, kaip 2 lygių kontrolių atlikimas | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.15. | Analizatoriaus valdymas | Valdymas per liečiamą LCD spalvotą ekraną arba lygiavertį | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.16. | Duomenų išsaugojimas | Ne mažiau 400 000 paciento rezultatų duomenų. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.17. | Atsakymo pateikimas | Ekrane ir atspausdintame integruoto spausdintuvo lapelyje su analičių normų ribomis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.18. | Galimybė jungtis prie LIS | Analizatorius turi turėti galimybę būti jungiamas į ligoninės LIS. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.19. | Komplektacija: | 1. Analizatorius su LCD spalvotu ekranu arba lygiaverčiu; 2. Integruotas vidinis terminis spausdintuvas; 3. brūkšninio kodo skaitytuvas; | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.20. | Kokybės kontrolės grafikai ir kokybės kontrolės rezultatų statistinių duomenų pateikimo funkcija | Analizatorius turi brėžti Levey-Jennings diagramas ekrane ir jas atspausdinti. Turi pateikti ne mažiau kaip šiuos statistinius duomenis: konkretaus parametro tikslinė reikšmė, diapazonas, pateikiamas apskaičiuotas kokybės kontrolės (KK) rezultatų vidurkis (Mean), standartinis nuokrypis (SD) ir nuokrypio koeficientas (CV). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.21. | Prietaiso ženklinimas | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC arba pagal (ES) 2017/746 reglamento reikalavimus | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.22. | Garantinis laikotarpis/garantinis aptarnavimas skaičiuojama nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos | ≥ 24 mėnesiai | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.23. | Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra | Būtina | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.24. | Pilnai užpildytas medicinos prietaiso pasas Būtina | Būtina | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.25. | Prietaisas turi integruotis į įstaigos LIS OpenLIMS informacinę sistemą. | Būtina | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.26. | Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba | Būtina | [5 empty] | /pildo tiekėjas/