Mobilios odontologinė sistema su priedais

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Projekto „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas

Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre“ Nr. 09-071-P-0005

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų prekių ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su prekėmis Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

- Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: Ukmergės  pirminės sveikatos priežiūros centras, Vytauto g. 105, Ukmergė.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, matmenys, ir t.t. su nuoroda į pridedamą dokumentą, kuriame pagrindžiamas atitikimas. Jeigu nurodoma interneto svetainės nuoroda – būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data). Dokumentai arba dokumento dalis, kuri pagrindžia techninės specifikacijos reikalavimą,  turi būti išversti į lietuvių kalbą.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Siūloma prekė turi būti nauja, nenaudota.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi  pateikti duomenis, kuriuose būtų nurodoma: medicinos priemonės pavadinimas, tipas-modelis, partijos-serijos numeris, gamintojo pavadinimas, pagaminimo data, CE ženklas, etiketė ir/ar instrukcija lietuvių kalba, atitikties deklaracija 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau – Reglamentas (ES) 2017/745) arba jam lygiavertį dokumentą (medicinos priemonių aprašo reikalavimas)

- Tiekėjas turi užtikrinti pradinius naudotojų apmokymus. Apmokymai turi būti vedami kontaktiniu būdu ir trukti ne mažiau kaip 1 akademinę valandą, bet ne daugiau kaip 7 akademines valandas. Pirminiuose mokymuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 6 specialistai: 2 gydytojai odontologai, 2 odontologų padėjėjai, 2 burnos higienistai. Specialistų sąrašas yra preliminarus. Tiesioginiai mokymai bus vykdomi perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose. Po pradinio mokymų etapo tiekėjas turi užtikrinti galimybę visą sutarties galiojimo laikotarpį konsultuotis nuotoliniu būdu dėl iškilusių klausimų ar techninių nesklandumų – el. paštu, telefonu arba pokalbių platforma darbo metu.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į pridedamą dokumentą, kuriame pagrindžiamas atitikimas (nurodant dokumento pavadinimą, puslapio numerį, skyrių ir kt.). Jeigu nurodoma interneto svetainės nuoroda – būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 1 | Mobili paciento kėdė | Turi būti nauja, neeksploatuota, lengvi transportuojama ir greitai paruošiama darbui, turi turėti transportavimo dėže |  |  |
| 1.1 | Transportavimas | Sulankstoma, su ratukais |  |  |
| 1.2 | Aukščio reguliavimas | Tolygus reguliavimas (nuo 43 cm iki 55 cm.) (+- 20 cm) |  |  |
| 1.3. | Galvos atlošas | Tolygiai reguliuojamas, turi turėti gulimos padėties funkciją (nuo 900 iki 1700 kampo) (+- 100) |  |  |
| 1.4. | Kojų atrama | Gali būti Integruota arba nuimama |  |  |
| 1.5. | Svoris | Ne daugiau 20 kg |  |  |
| 1.6. | Keliamoji galia | Ne mažiau 130 kg |  |  |
|  | 2 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 2 | Mobili gydytojo kėdutė | Turi būti nauja, neeksploatuota, minkšta, ergonomiškos formos, dvigubo tankio paminkštinimu |  |  |
| 2.1. | Judėjimas | Tvirta 5 ratukų, aliuminio arba chromuota plieno |  |  |
| 2.2. | Apmušalas | Valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms |  |  |
| 2.3. | Sėdynės aukščio reguliavimas | Nuo 54 cm, iki 67 cm (+/- 20 cm) |  |  |
| 2.4. | Sukimosi funkcija | 360 laipsnių |  |  |
| 2.5. | Transportavimas | Išardoma, su transportavimo krepšiu |  |  |
|  | 3 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 3 | Didinamieji akiniai su pašvietimu | Turi būti nauji, neeksploatuoti, komplektuojamui su akumuliatoriumi |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Darbo atstumas | Reguliuojamas, ne mažiau nei 3 skirtingi atstumai |  |  |
| 3.3. | Nepertraukiamas vienos baterijos darbinis laikas | Ne mažiau 4 val. |  |  |
| 3.4. | Okuliaro svoris | Ne daugiau kaip 30 g. |  |  |
| 3.5. | Šviesos ryškumas | Ne mažiau 35 000 liuksų |  |  |
| 3.6. | Spalvinė temperatūra | 5000-6500 K |  |  |
| 3.7. | Valdymas | Laipsniškas ryškumo reguliavimas |  |  |
|  | 4 pirkimo dalis. |  |  |  |
| 4 | Intraoralinė kamera | Turi būti nauja, neeksploatuota. Nešiojama. |  |  |
| 4.1. | Fotogrofavimo režimas | Automatinis fokusavimas. Ne mažiau kaip 4 fotogrofavimo režimai. |  |  |
| 4.3. | Apšvietimas | 8 LED (arba lygiavertis), nemažiau kaip 5600 K apšvietimas. |  |  |
| 4.4. | Objektyvas | Nemažiau kaip 105°, Rezoliucija nemažiau kaip 50 vaizdų/sek. |  |  |
| 4.5. | Jungtis | Per USB kabelį. |  |  |
| 4.6. | Programinė įranga | Su nuotraukų redagavimo funkcija. |  |  |