Tiems, kam tai aktualu						2026-01-21     Nr.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, vykdydamas pirkimą „Lubinių šviestuvų pirkimas“ (Nr. 6221248) gavo apklausos dalyvio klausimą:

Klausimas:

Techninės specifikacijos reikalavimų palyginamosios lentelės eilutėje Nr.5 nurodyta "Šviesos srautas ne mažiau kaip 3300 lm.", o eilutėje Nr.13 nurodyta "Šviesos srautas ne mažiau kaip 4000 lm". Prašome patikslinti šviestuvo šviesos srauto reikšmę. Jei reikalingas didesnis šviesos srautas, turėtų būti didesnis galingumas (bent iki 36W).

Atsakymas: Pirkimo specialiųjų sąlygų techninės specifikacijos 12 eilutėje Virštinkinio šviestuvo reikalavimai ir Techninės specifikacijos reikalavimų palyginamosios lentelės 9 eilutėje turi būti „Galia 25-40W“. Šviesos srautas ne mažiau kaip 3000 lm.

Nustatomas pasiūlymų pateikimo terminas 2026-01-27  07:00h

VMTI Inovatyvios medicinos centro

Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas                		                        Vytenis Urbonavičius