TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rankinis laikrodis-kalbantis

BVPŽ kodas – 18522000-4

Perkamas kiekis 100-250 vnt.

Preliminari 1 vnt. kaina su 5% PVM-

Preliminarus pristatymo terminas k.d.

| Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis |  |
| 2. | ciferblato skersmuo (36 ± 2) mm |  |
| 3. | korpusas pagamintas iš metalo |  |
| 4. | apyrankė pagaminta iš odos arba metalo |  |
| 5. | raiškiai ir suprantamai balsu perduoda informaciją apie laiką lietuvių kalba |  |
| 6. | atskirti vienas nuo kito ir iškilūs laiko nustatymo mygtukai |  |
| 7. | su maitinimo elementais |  |
| 8. | skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią |  |
| 9. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai : 1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas; 2. Garantinis aptarnavimo talonas lietuvių kalba su nurodytais tiekėjo garantiniais įsipareigojimais dėl remonto garantinio aptarnavimo metu; 3. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija, kurioje turi būti nurodyta visa naudotojui suprantama su gaminiu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
| 10. | Garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Sąskaitos pasirašymo dienos/prekių perdavimo–priėmimo akto pateikimo. |  |
| 11. | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. |  |
| 12. | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
| 13. | Gamintojo patvirtinimas atitikimui žaliesiems reikalavimams | Nurodyti punktą. |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).