Techninė specifikacija

Kraujospūdžio matuoklis

BVPŽ kodas 33123100-9

Preliminari 1 vnt. kaina su PVM- xx Eur

Preliminarus pristatymo terminas  xx k. d.

Preliminarus kiekis 50-150 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis |  |
| 2. | korpusas pagamintas iš plastiko |  |
| 3. | raiškiai ir suprantamai lietuvių kalba balsu perduoda informaciją apie išmatuotą kraujo spaudimą |  |
| 4. | komplektuojamas su AC adapteriu ir minkštu kelioniniu dėklu |  |
| 5. | su maitinimo elementais |  |
| 6. | skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią |  |
| 7. | Komplektuojama su manžete, žasto apimtis 23-32cm. |  |
| 8. | Atminties funkcija, išsaugoma ne mažiau 80 paskutinių matavimų. |  |
| 9. | Automatinis išsijungimas |  |
| 10. | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 11. | Garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Sąskaitos pasirašymo dienos/prekių perdavimo–priėmimo akto pateikimo. |  |
| 12. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai : 1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas; 2. Garantinis aptarnavimo talonas lietuvių kalba su nurodytais tiekėjo garantiniais įsipareigojimais dėl remonto garantinio aptarnavimo metu; 3. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija, kurioje turi būti nurodyta visa naudotojui suprantama su gaminiu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
| 13. | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. |  |
| 14. | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
| 15. | Gamintojo patvirtinimas atitikimui žaliesiems reikalavimams | Nurodyti punktą. |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.

3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo     laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).