Techninė specifikacija

Stalinis laikrodis (kalbantis)

BVPŽ kodas 39254110-1

Preliminarus kiekis 100-200 vnt.

Preliminari 1 vnt. kaina eurais su PVM

Preliminarus pristatymo terminas k. d.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informacija apie siūlomą prekę (registruotasis prekės pavadinimas ir modelis, gamintojas, trumpas prekės aprašymas) turi būti laisvai prieinama galutiniam prekės naudotojui internete. |  |
| 2 | ekranas turi būti su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis |  |
| 3 | korpusas pagamintas iš plastiko ar kitos medžiagos |  |
| 4 | raiškiai ir suprantamai balsu, lietuvių kalba, pranešti informaciją apie laiką ir datą |  |
| 5 | turi būti galimybė nustatyti žadinimo laiką (žadintuvą) |  |
| 6 | turi būti galimybė reguliuoti garso lygį ir keisti žadintuvo melodiją |  |
| 7 | gali būti komplektuojamas su vibruojančia pagalvėle |  |
| 8 | komplektuojamas su maitinimo elementais |  |
| 9 | skirtas asmenims, turintiems regos negalią |  |
| 10 | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija |  |
| 11 | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai : 1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas; 2. Garantinis aptarnavimo talonas lietuvių kalba su nurodytais tiekėjo garantiniais įsipareigojimais dėl remonto garantinio aptarnavimo metu; 3. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija, kurioje turi būti nurodyta visa naudotojui suprantama su gaminiu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
| 12 | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo |  |
| 13 | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
| 14 | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 15 | Gamintojo patvirtinimas atitikimui žaliesiems reikalavimams | Nurodyti punktą. |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.

113. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo     laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).