TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Skysčio lygio rodytuvas

BVPŽ kodas 38400000-9

Perkamas kiekis 120 vnt.

Preliminari kaina su 5% PVM-

Preliminarus pristatymo terminas k. d.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | ne mažiau kaip dviejų lygių garsinis indikatorius trumpu garsiniu signalu informuoja, kai pilamas skystis pasiekia puodelio ar stiklinės ar kito gerti skirto indo žemutinę ir viršutinę ribą |  |
| 2. | tinkamas šalto ir karšto skysčio lygiui inde matuoti |  |
| 3. | su maitinimo elementu |  |
| 4. | skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią |  |
| 5. | garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Sąskaitos pasirašymo dienos/prekių perdavimo–priėmimo akto pateikimo. |  |
| 6. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai : 1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas; 2. Garantinis aptarnavimo talonas lietuvių kalba su nurodytais tiekėjo garantiniais įsipareigojimais dėl remonto garantinio aptarnavimo metu; 3. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija, kurioje turi būti nurodyta visa naudotojui suprantama su gaminiu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
| 7. | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. |  |
| 8. | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
| 9. | Gamintojo patvirtinimas atitikimui žaliesiems reikalavimams | Nurodyti punktą. |
| 10. | Pristatymo vieta | 10 TPPC teritorinių padalinių |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.

3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).