Techninė specifikacija

Kūno termometras (kalbantis)

BVPŽ kodas-38412000-6

Preliminari 1 vnt. kaina su  5% PVM-

Preliminarus pristatymo terminas k. d.-

BVPŽ kodas 38412000-6 Preliminarus kiekis 100-150 vnt.

| . Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose ) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | turi matuoti kūno temperatūrą nuo (32 ± 2)°C iki (44 ± 2)°C |  |
| 2. | automatiškai pranešti kūno temperatūrą |  |
| 3. | turi kalbėti pasirinktinai lietuvių - anglų kalbomis. |  |
| 4. | paskutinio temperatūros matavimo rezultato išlaikymas atmintyje |  |
| 5. | automatinis išsijungimas |  |
| 6. | komplektuojama su maitinimo elementais |  |
| 7. | skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią |  |
| 8. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Sąskaitos pasirašymo dienos/prekių perdavimo–priėmimo akto pateikimo. |  |
| 9. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai : 1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas; 2. Garantinis aptarnavimo talonas lietuvių kalba su nurodytais tiekėjo garantiniais įsipareigojimais dėl remonto garantinio aptarnavimo metu; 3. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija, kurioje turi būti nurodyta visa naudotojui suprantama su gaminiu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
| 10. | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. |  |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
| 11. | Gamintojo patvirtinimas atitikimui žaliesiems reikalavimams | Nurodyti punktą. |
| 12. | Prekės pristatomos į 10 TPPC skyrių |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.

3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).