TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Baltoji lazdelė  (Taktilinė) sulankstoma

BVPŽ kodas 39295400-0 Preliminarus kiekis 50-150 vnt.

Preliminari 1 vnt. kaina su PVM  eurais-

Preliminarus pristatymo  terminas k. d.

| Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | lazdelė pagaminta iš grafito |  |
| 2. | sulankstoma į dalis |  |
| 3. | su vidutinio dydžio cilindro formos besisukančiu apie savo ašį antgaliu |  |
| 4. | rankena padengta neslidžia danga |  |
| 5. | lazdelė padengta šviesą atspindinčia medžiaga |  |
| 6. | bus perkama: taktilinių (baltųjų) lazdelių (115 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (120 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (125 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (130 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (135 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (140 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (145 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (150 ± 2) cm ilgio |  |
| 7. | kiekviena taktilinė (baltoji) lazdelė turi būti sukomplektuota su 2 papildomais antgaliais: vienas iš jų – vidutinio dydžio, besisukantis aplink savo ašį cilindro formos, o kitas – vidutinio dydžio rutulio, besisukančio aplink savo ašį, formos. |  |
| 8. | Gaminio instrukcija Lietuvių kalba. |  |
| 9. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Sąskaitos pasirašymo dienos/prekių perdavimo–priėmimo akto pateikimo. |  |
| 10. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai : 1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas; 2. Garantinis aptarnavimo talonas lietuvių kalba su nurodytais tiekėjo garantiniais įsipareigojimais dėl remonto garantinio aptarnavimo metu; 3. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija, kurioje turi būti nurodyta visa naudotojui suprantama su gaminiu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
| 11. | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. |  |
| 12. | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
| 13. | Gamintojo patvirtinimas atitikimui žaliesiems reikalavimams | Nurodyti punktą. |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.

3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).