Suinteresuotiems tiekėjams		                    	      2026 m. sausio 21 d.

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

AB Lietuvos oro uostai, vykdydami Langų remonto paslaugos ir stiklų paketų montavimo pirkimą, CVP IS Nr. 6222452 (toliau – Pirkimas), atsakydami į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI |
| --- | --- | --- |
| 1. | patikslinkit prasom butent kokias paslaugas reiketu apskaiciuoti | Pagrindinės planuojamos užsakyti paslaugos nurodytos Techninės specifikacijos (SPS Priedas Nr. 1) (toliau – TS) 3 p.: - Langų montavimas/keitimas; - Berėmių konstrukcijų montavimas/keitimas; - Stiklo paketų montavimas/keitimas; - Langų, berėmių konstrukcijų, jų sudedamųjų dalių remontas; - Langų, berėmių konstrukcijų furnitūros keitimas; - Žaliuzių, roletų montavimas; - Apdailos atstatymas po atliktų paslaugų. |
| 2. | kokia stiklo paketu specifikacija ir ismatavimai, | Konkretus poreikis pateikiamas kiekvieno užsakymo metu. TS 5.1.1. p. yra nurodyta, kad Tiekėjas, gavęs Paslaugų užsakymą iš Užsakovo, per 5 darbo dienas turi įsivertinti paslaugas objekte dalyvaujant Užsakovo atstovui, sudaryti išankstinę remonto paslaugų išklotinę – sąmatą ir nustatyti remonto baigimo datą. Tiekėjas gali atlikti paslaugas tik tada, kai suderina išankstinę remonto paslaugų išklotinę – sąmatą su užsakovo atstovu. |
| 3. | langai is kokio profilio - aliumininiu, PVC | Gali būti užsakomi įvairūs profiliai, taip pat ir kitokio tipo konstrukcijos. Žr. TS 3 p. Konkretus poreikis pateikiamas kiekvieno užsakymo metu 5.1.1. Tiekėjas, gavęs Paslaugų užsakymą iš Užsakovo, per 5 darbo dienas turi įsivertinti paslaugas objekte dalyvaujant Užsakovo atstovui, sudaryti išankstinę remonto paslaugų išklotinę – sąmatą ir nustatyti remonto baigimo datą. Tiekėjas gali atlikti paslaugas tik tada, kai suderina išankstinę remonto paslaugų išklotinę – sąmatą su užsakovo atstovu. |
| 4. | kokie remonto darbai reiklaingi langams, reikalingas aprasymas ir gal nuotraukos | Gali būti užsakomos įvairios remonto paslaugos, įskaitant bet neapsirobojant: Pateikiamas preliminarus sąrašas: - Langų reguliavimas (varčių prispaudimo, aukščio, pasvirimo); - Vyriai, rankenos, spynos, fiksatoriai – remontas arba keitimas - Varstymo / atvertimo mechanizmų taisymas - Langų uždarymo problemų šalinimas (kai sunkiai užsidaro, kliūva) - Tarpinių (gumos) keitimas - Langų sandarinimas (nuo skersvėjų, drėgmės, triukšmo) - Stiklo paketo persandarinimas - Kondensato problemų sprendimas - Stiklo paketo keitimas (kai rėmas lieka tas pats) - Įtrūkusio ar sudužusio stiklo keitimas - Rasojančio stiklo paketo keitimas - Konstrukciniai smulkūs darbai - Nedideli rėmo ar varčios pažeidimų taisymai - Langų geometrijos koregavimas |
| 5. | kas ieina i projektavimo paskauga kokios apdaios reiklaingas atstatyma s ir ar t.b. iskaiciuotos ir medziagos | Naujų langų/berėmių konstrukcijų sistemų projektavimas bus užsakomas pagal poreikį. Poreikis bus suderinamas užsakymo metu. Apdailos atstatymas suderinamas kiekvieno užsakymo metu. Už panaudotas medžiagas yra atsiskaitoma pagal TS 2.12 - 2.13 p. |
| 6. | kokiu reketu pastoliu ar kelimo priemoniu - kokiam aukciui ir svoriui | Konkretus poreikis pateikiamas kiekvieno užsakymo metu. Darbai aukštyje numatomi iki 10 m. |

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Rengė: Aistė Jonuškienė