MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 1097-1010-2035) SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE,  KAPITALINIO REMONTO

STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO BIM APLINKOJE PARENGIMU

DARBAI, UŽ KURIŲ ĮSIGIJIMĄ BEI ĮRENGIMĄ RANGOVAS NEATSAKINGAS

(DARBŲ APIMTYS, KURIOS YRA ATLIKTOS IKI BUS PASIRAŠYTA RANGOS SUTARTIS)

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BENDRIEJI STATYBOS DARBAI |  |  |  |  |
| 1 | Sienų plytelių ardymas/demontavimas | M2 | 4,0 |  |
| 2 | Pakabinamų lubų apdailos demontavimas | M2 | 116,0 |  |
| 3 | Grindų dangos demontavimas | M2 | 428,09 |  |
| 4 | Durų ardymas | Vnt | 8 |  |
| 5 | Karkasinių pertvarų ardymas | M2 | 16,3 |  |
| 6 | Mūrinių atitvarų (su sąramomis ardymas) | M3 | 23,0 |  |
| 7 | Statybinio laužo valymo ir utilizavimo darbai | Kompl. | 1 |  |
| 8 | Plienas | T | 0,22 | Žr. brėž. SK- 09 |
| 9 | Betonas X C1 | M3 | 2,4 |  |
| 10 | Armatūra | T | 0,15 |  |
| 11 | Mūrinių 120mm pertvarų įrengimas, tinkavimas iš abiejų pusių | M2 | 18,3 |  |
| 12 | Mūrinių 120mm atskirų vietų atitvarų įrengimas, tinkavimas iš vienos pusės | M2 | 22,3 |  |
| 13 | Gipso kartono atitvarų įrengimas, kurios vertikali konstrukcija - 2 sl. GKP+100mm sustiprintų profilių karkasas užpildytas 100mm akmens vata+2 sl. GKP. Nurodytas vertikalus atitvaros plotas | M2 | 19,0 |  |
| 14 | Vidaus vitrininių pertvarų su durimis įrengimas | M2 | 25,83 | Žymė VP-19 |
| 15 | Vidaus vitrininių pertvarų su durimis įrengimas | M2 | 10,92 | Žymė VP-22 |
| 16 | Vidaus vitrininių pertvarų su durimis įrengimas | M2 | 7,14 | Žymė VP-23 |
| 17 | Vidaus durų įrengimas | M2 | 4,37 | Žymė D8-104k |
| 18 | Įrengiamos pakabinamos lubos iš gipsokartono plokščių | M2 | 77,77 |  |
| 19 | Įrengiamos akustinės mineralinių plokščių pakabinamos lubos | M2 | 221,76 |  |
| 20 | Lubų esamo tinko remontas (atšokusio tinko numušimas, išlyginimas ir paruošimas (pagal poreikį)), glaistymas, šlifavimas, labai geras dažymas trinčiai ir plovimui atspariais dažais | M2 | 457,88 |  |
| 21 | Sienų esamo tinko remontas (atšokusio tinko numušimas, išlyginimas ir paruošimas (pagal poreikį)), glaistymas, šlifavimas, labai geras dažymas trinčiai ir plovimui atspariais dažais | M2 | 536,78 |  |
| 22 | Grindų pagal GD-1 detalę įrengimas. Grindų danga – heterogeninė PVC | M2 | 428,46 |  |
| 23 | Įrengiama gelžbetoninių palangių apdaila | m | 66 |  |
| VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS |  |  |  |  |
| 1 | Difuzoriai su ortakių sistemomis | vnt | 56 |  |
| 2 | Oro ištraukimo grotelės su ortakių sistemomis | vnt | 9 |  |
| 3 | Kanalinis fonkoilas su vamzdynų sistemomis FC-3 | vnt | 1 |  |
| 4 | Kanalinis fonkoilas su vamzdynų sistemomis FC-4 | Vnt | 10 |  |
| 5 | Kanalinis fonkoilas su vamzdynų sistemomis FC-5 | vnt | 5 |  |
| ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |
| 1 | Esamos elektros įrangos demontavimas. Paskirstymo/apskaitų skydai. | Vnt | 6 |  |
| 2 | Esamos apšvietimo, elektros instaliacijos įrangos demontavimas | vnt | 120 |  |
| 3 | Paskirstymo skydai su visa reikalinga įranga PS 4-1 | Vnt | 1 |  |
| 4 | Paskirstymo skydai su visa reikalinga įranga PS 4-1-1 | Vnt | 1 |  |
| 5 | Paskirstymo skydai su visa reikalinga įranga PS 4-1-2 | Vnt | 1 |  |
| 6 | Paskirstymo skydai su visa reikalinga įranga PS 4-1-3 | Vnt | 1 |  |
| 7 | Paskirstymo skydai su visa reikalinga įranga PS 3-1 | Vnt | 1 |  |
| 8 | Paskirstymo skydai su visa reikalinga įranga PS 3-1-1 | Vnt | 1 |  |
| 9 | Paskirstymo skydai su visa reikalinga įranga PS 3-1-2 | Vnt | 1 |  |
| 10 | Paskirstymo skydai su visa reikalinga įranga PS 3-1-3 | Vnt | 1 |  |
| 11 | LED vidaus šviestuvas | Vnt | 105 |  |
| 12 | Avarinio apšvietimo modulis | Vnt | 13 |  |
| 13 | Kištukiniai lizdas 230V, 16A, | Vnt | 172 |  |
| 14 | Vieno klavišo jungiklis | vnt | 14 |  |
| 15 | Skirstomosios, atsišakojimų ir sujungimų dėžutės | vnt | 112 |  |
| 16 | Grindinių dėžučių komplektai su atvadais iš grindų darbo vietoms įrengti GD-5 | vnt | 53 |  |
| 17 | Grindinių dėžučių komplektai su atvadais iš grindų darbo vietoms įrengti GDD-1 | vnt | 5 |  |
| 18 | 1kV kabelis, 3x2,5mm2 skerspjūvio vario gyslomis ir plastikine izoliacija | M | 1800 |  |
| 19 | 1kV kabelis, 4x1,5mm2 skerspjūvio vario gyslomis ir plastikine izoliacija | M | 2400 |  |
| 20 | Apsauginiai vamzdžiai d-20-50 su laikikliais ir tvirtinimo detalėmis | m | 2850 |  |
| VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI |  |  |  |  |
| 1 | 19" komutacinė spinta (rėmas) 42U, 2000x600x600 mm | Vnt | 5 |  |
| 2 | Ventiliatorių blokas su keturiais ventiliatoriais ir termostatu | Vnt | 5 |  |
| 3 | Lentyna / kampainis, 300 mm (iki 30 kg) | Vnt | 5 |  |
| 4 | Elektros maitinimo panelė 8×230VAC | Vnt | 10 |  |
| 5 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U | Vnt | 41 |  |
| 6 | Optinis komutacinis blokas 24xSC | Kompl | 7 |  |
| 7 | Komutacinis blokas Cat.6a, 24×RJ45, 1U | Vnt | 36 |  |
| 8 | Lizdas RJ45, Cat.6a | Vnt | 318 |  |
| 9 | Kabelis UTP Cat.6a | M | 6850 |  |
| 10 | Optinis kabelis, SM 24x9/125μm | M | 300 |  |
| 11 | Optinis komutacinis kabelis, L-1m (2m) | Vnt | 21 |  |
| 12 | Įžeminimo kabelis 1×16mm2 | Vnt | 100 |  |
| 13 | HDMI ilgiklis 4K | Vnt | 5 |  |
| 14 | Tinklo komutatorius (B tipas), skirtas belaidžio tinkle prieigos taškams | Kompl | 4 |  |
| 15 | Tinklo komutatorius (C tipas), skirtas darbo vietoms | Kompl | 4 |  |
| 16 | SFP modulis suderinamas su komutatoriais | Vnt | 32 |  |
| 17 | Bevielio tinklo prieigos taškas, maitinimas per PoE. Komplektuojama su visomis reikiamomis licencijomis įrenginio kontrolei iš įrengiamo ryšių tinklo | Vnt | 26 |  |
| 18 | Komutacinis kabelis komutacinėje spintoje RJ45/RJ45, UTP Cat.6a, 0.5-2.0m | Vnt | 179 |  |
| 19 | Komutacinis kabelis darbo vietoje RJ45/RJ45, UTP Cat.6a, 2.0-3.0m | Vnt | 276 |  |
| 20 | Vamzdis PVC Ø40 | M | 100 |  |
| 21 | Metalinis kanalas 300x60 su tvirtinimo detalėmis | M | 150 |  |
| 22 | Papildomos instaliacinės medžiagos | Kompl | 1 |  |
| 23 | Sistemų diegimo, montavimo, programavimo ir derinimo darbai | Kompl | 1 |  |
| GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA |  |  |  |  |
| 1 | Adresinės gaisrinės signalizacijos pultas, 2 kilpų (plečiamas iki 8 kilpų) | vnt | 1 |  |
| 2 | Universali 2 kilpų išplėtimo plokštė | vnt | 3 |  |
| 3 | Adresinis optinis dūmų detektorius su montavimo baze | Vnt | 107 |  |
| 4 | Adresinis temperatūrinis gaisro jutiklis su montavimo baze | vnt | 6 |  |
| 5 | Nuotolinis pavojaus indikatorius | Vnt | 35 |  |
| 6 | Gaisrinis pavojaus mygtukas | Vnt | 4 |  |
| 7 | 4 įėjimų / 4 išėjimų modulis | Vnt | 1 |  |
| 8 | Adresinė vidinė sirena su blykste | Vnt | 4 |  |
| 9 | Lauko sirena | Vnt | 1 |  |
| 10 | Blykstė su baze | Vnt | 1 |  |
| 11 | Akumuliatorius 12V, nemažiau 17Ah neaptarnaujamas, hermetiškas | Vnt | 2 |  |
| 12 | Kabelis gaisrinei signalizacijai 2x1.5mm2 (E90) | m | 2080 |  |
| 13 | Kabelis gaisrinei signalizacijai 2x1.4mm2 (E90) | M | 100 |  |
| 14 | Vamzdis PE d50 | m | 100 |  |
| 15 | Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistema | vnt | 1 |  |
| 16 | Instaliacinės medžiagos | Kompl | 1 |  |
| 17 | Montavimo darbai | kompl | 1 |  |
| APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA IR ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMA |  |  |  |  |
| 1 | Centrinis valdiklis, bazinėje versijoje palaiko ne mažiau 16 valdomų durų, 100 zonų, 200 vartotojų, 250 sričių, 10000 įvykių. Atmintis plečiama iki ne mažiau: 240 valdomų durų, 3000 zonų, 250 sričių, 100000 vartotojų, 100000 įvykių. Komplekte dėžė su transformatoriumi. | Vnt | 1 |  |
| 2 | Licencija centriniam valdikliui. Leidžia centriniame valdiklyje palaikyti ne mažiau: 240 valdomų durų, 3000 zonų, 100000 vartotojų, 100000 įvykių. | Vnt | 1 |  |
| 3 | Relinių išėjimu išplėtimo plokštė. Teikia 8 nepriklausomus didelės srovės normaliai atvirus ar normaliai uždarus relinius išėjimus. | vnt | 1 |  |
| 4 | Apsaugos zonų išplėtimo modulis. Ne mažiau kaip 8 apsaugos spinduliai ir 2 reliniai loginiai išėjimai, 2 sirenų išėjimai. Per vidinę magistralę plečiamas iki 32 apsaugos spindulių ar 32 loginių išėjimų. Komplekte dėžė, transformatorius, ne mažiau 3A, 12VDC maitinimo šaltinis, su akumuliatoriaus krovimo funkcija. | Vnt | 2 |  |
| 5 | Vidinė apsaugos zonų išplėtimo plokštė. Skirta praplėsti centralės apsaugos spindulių skaičių aštuoniais spinduliais. Montuojant 3 modulius plečiama iki 32, montuojamas centralės dėžėje ant jos plokštės. Komplektuojama su prijungimo kabeliu. | Vnt | 4 |  |
| 6 | Universalus laisvai konfigūruojamas valdymo pultelis. | Vnt | 1 |  |
| 7 | Vidinė sirena | Vnt | 1 |  |
| 8 | Akumuliatorius, hermetiškas, neaptarnaujamas, 12V, nemažiau 7,2Ah | Vnt | 3 |  |
| 9 | Centralės grafinio monitoringo programa | Vnt | 1 |  |
| 10 | Pasyvinis infraraudonųjų spindulių jutiklis. | Vnt | 1 |  |
| 11 | Magnetinis kontaktas, montavimui languose ir duryse. | Vnt | 4 |  |
| 12 | Kabelis keturių gyslų, ekranuotas. | M | 200 |  |
| 13 | Kabelis šešių gyslų, ekranuotas. | M | 300 |  |
| 14 | Ryšių kabelis F/UTP Cat.5e kabelis. | M | 200 |  |
| 15 | Maitinimo kabelis 3x1,5. | M | 50 |  |
| 16 | Apsauginis PVC vamzdis D50. | M | 50 |  |
| 17 | Papildomos instaliacinės medžiagos. | Kompl | 1 |  |
| 18 | Montavimo ir diegimo darbai. | kompl | 1 |  |
| 19 | Įeigos kontrolės valdiklis, su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriumi. | Vnt | 3 |  |
| 20 | Sieninis korteliu skaitytuvas | vnt | 3 |  |
| 21 | Belaidė elektroninė spyna kabinetuose. | vnt | 23 |  |
| VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA |  |  |  |  |
| 1 | Vidaus IP kamera | vnt | 8 |  |
| 2 | Vaizdo įrašymo įrenginys su diskų masyvu | Vnt | 1 |  |
| 3 | Tinklo komutatorius PoE 24xRJ-45 | Vnt | 2 |  |
| 4 | Vaizdo stebėjimo programinė įranga | kompl | 1 |  |
| 5 | Vaizdo stebėjimo sistemos darbo vieta | Vnt | 1 |  |
| 6 | Vaizdo stebėjimo sistemos monitorius (LCD). | Vnt | 2 |  |
| 7 | Komutacinė spinta 42U | Vnt | 1 |  |
| 8 | Optinė panelė ODF | Vnt | 1 |  |
| 9 | Optinis keitiklis | Vnt | 2 |  |
| 10 | Komutacinis blokas Cat.5e, 24×RJ45, 1U | Vnt | 2 |  |
| 11 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U | Vnt | 3 |  |
| 12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS). | vnt | 1 |  |
| 13 | Optinis kabelis SM 12sk. | M | 150 |  |
| 14 | Ryšių kabelis F/UTP Cat.5e kabelis | M | 460 |  |
| 15 | Apsauginis PVC vamzdis D50. | M | 50 |  |
| 16 | Papildomos instaliacinės medžiagos. | Kompl | 1 |  |
| 17 | Montavimo ir diegimo darbai. | kompl | 1 |  |