TSD-45, VPP-43

Dažymo aparatų atsarginių dalių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Displėjus (kiekis 1 vnt.) | Ekrano pakeitimo (surinkimo) rinkinys. (kodas A81510058 arba lygiavertis) |  |
| 2. | El. plokštė (kiekis 1 vnt.) | Pagrindinės „PCBA“ plokštės pakeitimo (surinkimo) rinkinys. (kodas A81510070 arba lygiavertis) |  |
| 3. | Reagentų talpa (kiekis 3 pak.) | - Talpos tūris 320 ml ± 5 ml; - Pakuotėje ≥ 3 vnt. (kodas A78010487 arba lygiavertis) |  |
| 4. | Dangtis (kiekis 2 pak.) | - Dangtis reagentų talpai; - Pakuotėje ≥ 6 vnt. (kodas A78010489 arba lygiavertis) |  |
| 5. | Suderinamumas | Visos atsarginės dalys turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais dažymo aparatais „Shandon Varistain Gemini AS“ ir/arba „Epredia Gemini AS“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
| 7. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).