| Eil. Nr. | Tiekėjas | Perkančiosios organizacijos keliami klausimai | Tiekėjo atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjas „AAA“ | 1.Ar teiktumėte pasiūlymą šiam pirkimui? | Taip. | - |
|  |  | 2.Ar turite pastabų dėl pirkimo sąlygų projekto? | Taip. Techninėje specifikacijoje, 1 pirkimo objekto dalyje, nurodyta, kad prietaiso dydis turi būti ne daugiau kaip 600x400x300mm (aukštis, plotis, gylis). Siūlome šią specifikaciją pakoreguoti, kad siūlomo prietaiso dydis turi būti ne daugiau kaip 640x400x300 mm. Manome, kad toks dydžio skirtumas neturi neigiamos įtakos funkcionalumui ir taip pat padidins konkurencingumą pirkimų metu. | Techninėje specifikacijoje nurodomas prietaiso dydis ne daugiau kaip 600x400x300mm (aukštis, plotis, gylis) yra maksimalus prietaiso dydis, kuris telpa mobilioje oro taršos laboratorijoje įrengtoms vietoms, prietaisams laikyti ir transportuoti. |
|  |  | 3.Ar turite pastabų dėl pirkimo sutarties projekto? | Ne. | - |
|  |  | 4.Ar turite pastabų dėl nustatytų aplinkosauginių reikalavimų? | Ne. | - |
| 2 | Tiekėjas „BBB“ | 1.Ar teiktumėte pasiūlymą šiam pirkimui? | Taip. | - |
|  |  | 2.Ar turite pastabų dėl pirkimo sąlygų projekto? | Taip. Specialiosios pirkimo sąlygos, reikalavimas dėl apmokymų suteikimo: „Mokymus turi pravesti <.....> gamintojas ar gamintojo oficialiai įgalioti atstovai“. Nenurodyta, kokie įrodymai (sertifikatai/įgaliojimai/ kt. dokumentai) turi būti pateikti, kad tiekėjas patvirtintų, kad jam tinkami ištekliai yra prieinami iškeltos sąlygos įvykdymui. Perkama nepigi įranga, tačiau nekeliami jokie kvalifikaciniai reikalavimai įsitikinti bent minimaliu tiekėjo patikimumu (patirtimi), jo galimybe užtikrinti sertifikuotą garantinį ar techninį aptarnavimą. Neprašoma jokių dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas (subtiekėjas) yra gamintojo apmokytas/įgaliotas teikti garantijos/serviso paslaugas arba patvirtinimo, kad tai užtikrins pats įrangos gamintojas. | Pirkimo dokumentuose nustatyti pirkimo objektui ir su pirkimo objektu susiję reikalavimai yra nustatyti atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką ir sudėtingumą. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turės patvirtinti, kad atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir įsipareigoti, kad sutartį vykdys, tik tokią teisę turintis tiekėjas. |
|  |  | 3.Ar turite pastabų dėl pirkimo sutarties projekto? | Ne. | - |
|  |  | 4.Ar turite pastabų dėl nustatytų aplinkosauginių reikalavimų? | Ne. | - |