## Sheet1
|  |  | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [6 empty] | Priedas Nr. 1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliuminarus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | PVM dydis % | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Pastabos
1 | 33140000-3 | Vienkartinis kvėpavimo kontūras pacientui, kvėpuojant radioaerozoliu | Vienkartinis kvėpavimo kontūras pacientui, suderinamas su VUL SK turima radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent". | 800 | Vnt. | 54 | 56.7 | 5 | 43200 | 45360
2 | 33140000-3 | Generatoriaus jungtis | Keičiama kartą per parą, suderinama su VUL SK turima radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent". | 50 | Vnt. | 9 | 9.45 | 5 | 450 | 472.5
3 | 33140000-3 | Nosies spaustukas, tinkantys naudoti plaučių ventiliacijos scintigrafijos tyrimui | Vienkartinis nosies spaustukai, tinkantys užspausti nosį pacientui, kvėpavimo radioaerozoliu metu. | 800 | Vnt. | 3.4 | 3.57 | 5 | 2720 | 2856
4 | 33140000-3 | Priemonių rinkinys hiperterminei intraperitoninei chemoterapijai | Vienkartinių priemonių rinkinys sudarytas iš 2 atskirų įtekėjimo ir 3 ištekėjimo drenų, kurių kiekvieno ilgis ne trumpesnis kaip 2,5 m. Drenų vidinis diametras: 19 F. Išorinis diametras: 28-29 F. Yra spalvinis drenų žymėjimas. Drenai komplektuojami su įvedimo pro pilvo sieną trokarais. Nuimamas koštuvas kiekvieno dreno gale, apsaugantis nuo “prisiurbimo” reiškinio. Vienkartiniai temperatūros davikliai integruoti tiesiai į priemones ir taip paruošti naudojimui. Vienkartinių priemonių rinkinys suderinamas su VUL SK turima gamintojo GAMIDA sunchip 2 HIPEC sistema. | 20 | Vnt. | 2040 | 2142 | 5 | 40800 | 42840
|  |  | Viso: | 1650 |  |  |  |  | 87170 | 91528.5