Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 2

PASIŪLYMO FORMA

DINAMINĖS PIRKIMO SISTEMOS „MOKSLO IR MEDICINOS LABORATORIJŲ ĮRANGA IR (AR) JŲ SISTEMOS“ PAGRINDU ATLIEKAMAS KONKRETUS PIRKIMAS

NR. 11012, MASIŲ SPEKTROMETRIJOS SISTEMA

____________________

(Data)

| 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasiūlymą teikia (pažymėkite vieną langelį) | ☐ Vienas juridinis asmuo ☐ Vienas fizinis asmuo | ☐ Ūkio subjektų grupė |
| Tiekėjas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, įterpti eilutes ir pateikti informaciją apie visus grupės narius) | Pavadinimas |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |
|  | Adresas |  |
|  | Vadovas |  |
|  | Asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus |  |
|  | Informacija, ar yra sudaryta valdyba ar kitas valdymo ar priežiūros organas. Jei taip, nurodykite visus šių organų narius. |  |
| Kontaktinis asmuo | Vardas, pavardė |  |
|  | Telefono numeris |  |
|  | El. pašto adresas |  |

| 2. INFORMACIJA APIE KARTU SU PARAIŠKA PATEIKTŲ DOKUMENTŲ PASIKEITIMUS (esant pasikeitimams, pažymima šioje lentelėje ir teikiami atnaujinti dokumentai) |  |
| --- | --- |
| Dokumentai | Informacija apie paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus |
| EBVPD | ☐ Informacija yra nepasikeitusi ir aktuali ☐ Informacija yra pasikeitusi ir kartu su šiuo pasiūlymu teikiamas (-i) atnaujintas (-i) EBVPB |
| Pašalinimo pagrindų nebuvimo patvirtinimas | ☐ Informacija yra nepasikeitusi ir aktuali ☐ Informacija yra pasikeitusi/neaktuali ir perkančiajai organizacijai paprašius bus pateiktas (-i) atnaujintas (-i) dokumentas (-ai) |

| 3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS (EBVPD dėl šioje lentelėje nurodytų subtiekėjų pateikti nereikia) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją, aprašymas | Procentinė pasiūlymo kainos dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei žinomas subtiekėjas) |

| 4. SIŪLOMO PIRKIMO OBJEKTO KAINA (bendra pasiūlymo kaina/įkainiai/sudedamųjų dalių kaina su PVM ir be PVM nurodoma ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu. Apvalinama pagal matematinę taisyklę) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto ar jo sudėtinių dalių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | 1 mato vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina EUR, be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Masių spektrometrijos sistema ir pristatymas Tiekėjo adresu | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Pristatymas Pirkėjo adresu, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Saugojimas Tiekėjo patalpose | mėn. | 12 |  |  |
| Bendra siūlomo pirkimo objekto kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM ([nurodykite taikomą procentą] %)* |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

*Jei PVM laukas nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

** 1-2 pozicijose nurodytų prekių ir paslaugų kiekis yra tikslus ir vykdant sutartį nesikeis, 3 pozicijoje nurodytų saugojimo paslaugų kiekis yra maksimalus ir sutarties vykdymo laikotarpiu bus perkama pagal pirkėjo poreikį neįsipareigojant išpirkti nurodyto maksimalaus kiekio.

5. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

| Eil.Nr. | Kriterijus/Parametras | Identifikacija, nurodant – TAIP/NE, jei TAIP nurodomi siūlomos įrangos parametrai ir pridedamos tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| T1 | Maksimali masės analizatoriaus sparta. Pasiūlytas masių spektrometras turi užtikrinti ne mažesnę kaip 150 Hz MS/MS fragmentacijos spartą, reikalingą greitam ir didelio pralaidumo proteominės analizės vykdymui. |  |
| T2 | Masių spektrometro architektūra. Pasiūlytas masių spektrometras turi pažangią daugiamodalinę masių analizės architektūrą, leidžiančią tam pačiam jonų paketui nuosekliai taikyti skirtingus masių analizės principus bei fragmentacijos kelius viename instrumente. |  |
| T3 | Masių spektrometro jonų fragmentacijos lygis. Pasiūlytas masių spektrometras palaiko daugiapakopę fragmentaciją ir užtikrina ne mažesnį kaip MS³ fragmentacijos lygį |  |
| T4 | Masių spektrometro masių skiriamoji geba. Pasiūlytas masių spektrometras turi užtikrinti ne mažesnę kaip 120 000 FWHM masių rezoliuciją ties m/z 200. |  |
| T5 | Masių spektrometro jonų fragmentacijos galimybės. Pasiūlytas masių spektrometras palaiko jonų fragmentaciją naudojant šiuos nepriklausomus metodus: 1) Aukštos energijos susidūrimo fragmentacija (angl.: “beam-type collision-induced dissociation”); 2) Žemos energijos rezonansinė susidūrimo fragmentacija (angl.: “resonance-type collision-induced dissociation”) 3) Elektronų perdavimo disociacija (angl.: “electron-transfer dissociation, ETD”). |  |
| T6 | Masių spektrometro proteomų analizės vienu metu galimybės. Pasiūlytas masių spektrometras turi palaikyti izobarinių masių žymėjimo (angl.: “isobaric tagging”) pagrindu atliekamą kiekybinę proteominę analizę, užtikrinant ne mažiau kaip 16 vienu metu kiekybiškai lyginamų mėginių palaikymą. |  |
| T7 | Masių spektrometro jonų poliariškumas analizės metu. Pasiūlytas masių spektrometras palaiko jonų analizę abiem jonizacijos poliariškumais (+/–) vienos LC injekcijos metu, su automatiniu poliariškumo perjungimu (angl.: real-time polarity switching). |  |
| T8 | Masių spektrometro masių detektorių skaičius. Pasiūlytas masių spektrometras turi bent du nepriklausomus masių analizės detektorius, galinčius veikti paraleliai tame pačiame analizės cikle (angl.: parallel dual-detector acquisition). |  |
| T9 | Masių spektrometro prekursorinių jonų izoliavimo galimybės. Pasiūlytas masių spektrometras turi palaikyti nepriklausomą prekursorinių jonų izoliaciją skirtinguose masių analizės keliuose tame pačiame analizės cikle, siekiant padidinti junginių identifikavimo aprėptį. |  |

| 6. TEIKIAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE JUOSE PATEIKIAMĄ KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas (pridedami visi išvardinti dokumentai išskyrus atvejus, kai nėra skliaustuose išvardintų aplinkybių ir dėl to dokumentą pridėti neaktualu ) | Informacija, ar dokumente yra konfidencialios informacijos (pasirenkama taip/ne/netaikytina (jei nėra aktualu pridėti atitinkamą dokumentą)) | Paaiškinimas, kuri informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ji yra laikoma konfidencialia (jei dokumente nėra konfidencialios informacijos, padėkite brūkšnelį) |
| Užpildyta pasiūlymo forma | [Pasirinkite] |  |
| Užpildyta techninė specifikacija | [Pasirinkite] |  |
| Gamintojo prekių ir (ar) paslaugų aprašymas (-ai) ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis (-ys), kad siūlomas pirkimo objektas atitinka techninėje specifikacijoje pažymėtus reikalavimus. | [Pasirinkite] |  |
| Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas pasiūlymų vertinimo kriterijų reikšmes | [Pasirinkite] |  |
| Atnaujinta EBVPD deklaracija (pridedama, jei paraiškų teikimo metu pateiktoje dalyvio, jo jungtinės veiklos partnerio ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, deklaracijoje informacija pasikeitusi) | [Pasirinkite] |  |
| Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime | [Pasirinkite] |  |
| (įrašomi kiti dokumentai, kuriuos pateikia tiekėjas, jei tokių yra) | [Pasirinkite] |  |

7. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS IR DEKLARACIJA

1. Šiuo pasiūlymu tiekėjas pažymi, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). Teikdamas savo pasiūlymą tiekėjas nurodo techninę informaciją bei duomenis apie pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Tiekėjas siūlo šios pasiūlymo formos 4 dalyje nurodytą pirkimo objektą, nurodyta (-omis) kaina (-omis), į kurią (-ias) įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi tiekėjo mokėtini mokesčiai.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Tiekėjas patvirtina, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad jis nenuslėpė jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

5. Vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 21 dalimi tiekėjas deklaruoja ir patvirtina, kad:

5.1. pirkimo vykdymo ir sutarties vykdymo metu, tiekėjas ir šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, prekių gamintojai bei kiekvieno iš jų kontroliuojantys asmenys, kaip jie apibrėžti VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje, (toliau – kontroliuojantis asmuo) nėra registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) 1.3. punktu patvirtintame sąraše (priedas „Valstybių_sąrašas_(padėtys)_03.29.“ (aktuali redakcija)) (toliau – Priešiškų valstybių sąrašas);

5.2. tiekėjas ir visi šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, prekių gamintojai bei kiekvieno iš jų kontroliuojantys asmenys, kurie yra fiziniai asmenys, nėra nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose LRV Nutarimo 1.3. punktu patvirtintame Priešiškų valstybių sąraše;

5.3. tiekėjas siūlo ir sutarties vykdymo metu tieks prekes ir (ar) teiks paslaugas, kurių kilmės šalis ar paslaugų teikimo vieta nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų LRV Nutarimo 1.3. punktu patvirtintame Priešiškų valstybių sąraše;

5.4. LRV, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimo, patvirtinančio, kad 5.1. ir 5.2. punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

6.Tiekėjas deklaruoja ir patvirtina, kad tiekėjui nėra taikomi Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. priimtame Tarybos Reglamente (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas) nustatyti ribojimai ir visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ar (ir) remsis, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, netenkins Reglamento 5k straipsnyje nustatytų ribojimų, o jei taip nutiktų, tiekėjas juos pakeis kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

7. Tiekėjas supranta, kad per CVPIS pateikti pasiūlymo dokumentai yra prilyginami tiekėjo pasirašytiems dokumentams, laikoma, kad tiekėjas juos tinkamai patvirtino ir prisiima pilną atsakomybę dėl juose pateiktos informacijos teisingumo bei nurodytų įsipareigojimų.

Konfidenciali informacija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 20 straipsniu. Pvz., konfidencialia informacija negali būti laikoma prekių, paslaugų ar darbų kaina ir kita informacija, kurią reikalauja paskelbti VPĮ.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65