DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Kultūros paskirties pastato V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius, rekonstravimo technologinių dalių rangos darbai kartu su darbo projekto parengimu“ pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas.

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Scenos mašinerijos dalis. Techniniame projekte numatyta, jog visi skriemuliai turi būti plieniniai. Plastikiniai skriemuliai nepriimtini. Prašome patikslinti reikalavimą, nes skirtingi gamintojai gamina skirtingo medžiagiškumo skriemulius, kurie tenkina maksimalios apkrovos reikalavimas, ir reikalavimą suformuluoti taip: Skriemulių medžiaga – lietas plienas, anglinis plienas arba poliamidas, su ne prastesnėmis mechaninėmis ir eksploatacinėmis savybėmis nei lieto plieno skriemuliai. | Patiksliname, kad leidžiamos skriemulių medžiagos - visos plieno rūšys (įskaitant lietą ir anglinį plieną) ir/ar poliamido, tačiau visų naudojamų medžiagų mechaninės ir eksploatacinės savybės turi būti ne prastesnės nei lieto plieno (EN 10293 G20Mn5 (arba lygiavertės markės)) skriemulių. |
|  | 2. Scenos mašinerijos dalis. Punkte 2.01.03. Dekoracijų štangos ¦ General Purpose Fly Bars numatyta, jog kėlimo greitis kintamas nuo 0.01 – 0.6 m/s su maksimalia 750 kg apkrova ir nuo 0.01 iki 1.2 m/s su maksimalia 350 kg apkrova. Prašome patikslinti ar bus tinkamas gaminys, kurios kėlimo greitis kintamas nuo 0.01 – 0.6 m/s ir nuo 0.01 iki 1.2 m/s su maksimalia 750 kg apkrova? | Taip, gaminys kurio kėlimo greitis kintamas nuo 0.01 – 0.6 m/s ir nuo 0.01 iki 1.2 m/s su maksimalia 750 kg apkrova bus tinkamas, kadangi jis yra geresnių savybių nei nurodytas 2.01.03. techninės specifikacijos dalyse. Tiekėjas visų techninių specifikacijų atžvilgiu gali taikyti įrenginiams/įrangai/gaminiams geresnes savybes, nei nurodytos atskirose techninės specifikacijos dalyse. |
|  | 3. Apšvietimas dalis. Šiuo metu punkto 1.01.01 Pagrindinis apšvietimo valdymo pultas¦ Lighting Control Master reikalavimus atitinka vienas gamintojas MA lighting. Prašome patikslinti reikalavimus, jog būtų galimybė pasiūlyti ir kitų gamintojų valdymo pultus t.y. a) Teksto įvedimas – per integruotą arba išorinę USB klaviatūrą. USB klaviatūra – komplekte; b) Transportavimo tara – su amortizuojančiais vidaus įdėklais, pritaikytais konsolei ir apsaugančiais ją transportavimo metu. | Užsakovas iš pirkimo apimties šalina P-275-TP-TH-2-2 (scenos apšvietimas) techninėje specifikacijos 1.01.01 punkte numatytą Pagrindinį apšvietimo valdymo pultą ¦ Lighting Control Master ir tiekėjui jo vertinti nereikia. Atitinkamai atnaujintas ir pasiūlymo formos (toliau – PF) priedas Nr. 1 - Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais. Atnaujintas žiniaraštis pridedamas. Atnaujinimai pažymėti mėlyna spalva. |
|  | 4. Apšvietimas dalis. Šiuo metu punkto 1.01.02 Atsarginis apšvietimo valdymo pultas ¦ Lighting Control Back Up reikalavimus atitinka vienas gamintojas MA lighting. Prašome patikslinti reikalavimus, jog būtu galimybė pasiūlyti ir kitų gamintojų valdymo pultus t.y. a) Jutiklinių ekranų (vidinių ir (ar) išorinių) bendras skaičius – ne mažiau kaip 4; b) Teksto įvedimas – per integruotą arba išorinę USB klaviatūrą. USB klaviatūra – komplekte; c) Nuotolinio valdymo / paleidimo sąsajų skaičius – ne mažiau kaip 1 (pvz., „Remote input“, GPI ar lygiavertė sąsaja). | Užsakovas iš pirkimo apimties šalina P-275-TP-TH-2-2 (scenos apšvietimas) techninėje specifikacijos 1.01.02 punkte numatytą Atsarginį apšvietimo valdymo pultą ¦ Lighting Control Back Up ir tiekėjui jo vertinti nereikia. Atitinkamai atnaujintas ir PF priedas Nr. 1 - Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais. Atnaujintas žiniaraštis pridedamas. Atnaujinimai pažymėti mėlyna spalva. |
|  | 5. Apšvietimo dalis.1.02.07 Užliejamos šviesos valdomo judesio šviestuvas ¦ Wash Moving Head. Prašome patikslinti reikalavimą dėl prožektoriaus LED šaltinio jį suformuluojant taip, jog LED šaltinis – daugiaspektrė homogenizuota LED matrica, sudaryta iš ne mažiau kaip 4 skirtingų spalvų šviesos diodų, leidžianti išgauti aukštos kokybės baltą šviesą ir tolygiai reguliuoti spalvinę temperatūrą ne siauresniame kaip 2 800–8 000 K diapazone arba baltos spalvos LED šaltinis su spalvų ratu. | Užsakovas patikslina, kad reikalavimas dėl atskiro balto LED šviesos diodo nėra privalomas, jeigu šviestuvas naudoja daugiaspektrį LED šviesos šaltinį (pvz., RGBL, RGBLAC, RGBWW ar lygiavertį), kuris užtikrina ne mažesnį kaip CRI 90, tolygų ir tikslų baltos šviesos atkūrimą bei nuolatinį koreliuojamos spalvinės temperatūros (CCT) reguliavimą 2800–8000 K diapazone, taip pat gaminys atitinka visus kitus techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Užsakovas taip pat neprieštarauja baltos šviesos šaltinio su CMY spalvų maišymu sprendiniui, su sąlyga, kad Tiekėjas užtikrins, jog toks sprendinys realiomis eksploatavimo sąlygomis išlaikys ne prastesnius nei techninėje specifikacijoje numatytus minimalius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, šviesos srautą, CRI, CCT reguliavimo diapazoną, spalvinį tolygumą, tylų veikimą ir kitus reikalavimus. |
|  | 6. Apšvietimo dalis. Šiuo metu punkto 2.01.01 Pagrindinis apšvietimo valdymo pultas¦ Lighting Control Master reikalavimus atitinka vienas gamintojas MA lighting. Prašome patikslinti reikalavimus, jog būtu galimybė pasiūlyti ir kitų gamintojų valdymo pultus t.y. a) Teksto įvedimas – per integruotą arba išorinę USB klaviatūrą. USB klaviatūra – komplekte. | Užsakovas iš pirkimo apimties šalina P-275-TP-TH-2-2 (scenos apšvietimas) techninėje specifikacijos 2.01.01 punkte numatytą Pagrindinį apšvietimo valdymo pultą ¦ Lighting Control Master ir tiekėjui jo vertinti nereikia. Atitinkamai atnaujintas ir PF priedas Nr. 1 - Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais. Atnaujintas žiniaraštis pridedamas. Atnaujinimai pažymėti mėlyna spalva. |
|  | 7. Apšvietimo dalis. Šiuo metu punkto 2.01.02 Atsarginis apšvietimo valdymo pultas ¦ Lighting Control Back Up reikalavimus atitinka vienas gamintojas MA lighting. Prašome patikslinti reikalavimus, jog būtu galimybė pasiūlyti ir kitų gamintojų valdymo pultus t.y. a) Jutiklinių ekranų (vidinių ir (ar) išorinių) bendras skaičius – ne mažiau kaip 4; b) Teksto įvedimas – per integruotą arba išorinę USB klaviatūrą. USB klaviatūra – komplekte; c) Nuotolinio valdymo / paleidimo sąsajų skaičius – ne mažiau kaip 1 (pvz., „Remote input“, GPI ar lygiavertė sąsaja). | Užsakovas iš pirkimo apimties šalina P-275-TP-TH-2-2 (scenos apšvietimas) techninėje specifikacijoje 2.01.02 numatytą Atsarginį apšvietimo valdymo pultą ¦ Lighting Control Back Up ir tiekėjui jo vertinti nereikia. Atitinkamai atnaujintas ir PF priedas Nr. 1 - Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais. Atnaujintas žiniaraštis pridedamas. Atnaujinimai pažymėti mėlyna spalva. |
|  | 8. Apšvietimo dalis. Prašome patikslinti punkto 2.02.07 Užliejamos šviesos LED šviestuvas¦ Cyclorama LED reikalavimus, nes šiuo metu panašu, kad yra įsivėlusi techninė klaida ir reikalavimų visumos neatitinka joks gaminys. Patikslinimai a) Spalvinės temperatūros (CCT) reguliavimas – nepertraukiamas, diapazonas ne siauresnis kaip 2 800–6 500 K; b) | Užsakovas sutinka patikslinti techninės specifikacijos 2.02.07 punkto „Užliejamos šviesos LED šviestuvas¦ Cyclorama LED“ reikalavimą ir pakeisti iš „Šviestuvas turi turėti kintamą baltą spalvą ne siauresnėje nei nuo 2800 K iki 8000 K“ į reikalavimą „Šviestuvas turi turėti kintamą baltą spalvą ne siauresnėje nei nuo 2800 K iki 6500 K“. Techninio projekto techninės specifikacija bus atnaujina ir pateikta tiekėjams iki galutinių pasiūlymų pateikimo dienos. |
|  | 9. Apšvietimo dalis. Šiuo metu punkto 3.01.01 Pagrindinis apšvietimo valdymo pultas¦ Lighting Control Master reikalavimus atitinka vienas gamintojas MA lighting. Prašome patikslinti reikalavimus, jog būtu galimybė pasiūlyti ir kitų gamintojų valdymo pultus t.y. a) Ne mažiau kaip keturi sukamieji enkodeiai parametrams valdyti. | Užsakovas iš pirkimo apimties šalina P-275-TP-TH-2-2 (scenos apšvietimas) techninės specifikacijos 3.01.01 punkte numatytą Pagrindinį apšvietimo valdymo pultą ¦ Lighting Control Master ir tiekėjui jo vertinti nereikia. Atitinkamai atnaujintas ir PF priedas Nr. 1 - Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais. Atnaujintas žiniaraštis pridedamas. Atnaujinimai pažymėti mėlyna spalva. |
|  | 10. Apšvietimo dalis. Šiuo metu 4.01.01 Pagrindinis apšvietimo valdymo pultas¦ Lighting Control Master reikalavimus atitinka vienas gamintojas MA lighting. Prašome patikslinti reikalavimus, jog būtu galimybė pasiūlyti ir kitų gamintojų valdymo pultus t.y. a) Ne mažiau kaip keturi sukamieji enkodeiai parametrams valdyti. | Užsakovas iš pirkimo apimties šalina P-275-TP-TH-2-2 (scenos apšvietimas) techninės specifikacijos 4.01.01 punkte numatytą Pagrindinį apšvietimo valdymo pultą ¦ Lighting Control Master ir tiekėjui jo vertinti nereikia. Atitinkamai atnaujintas ir PF priedas Nr. 1 - Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais. Atnaujintas žiniaraštis pridedamas. Atnaujinimai pažymėti mėlyna spalva. |
|  | 11. Studijų patalpos. Prašome patikslinti kur yra Studijų patalpos. Be šių duomenų neįmanoma numatyti kabelių, medžiagų ir darbų apimčių. | Užsakovas prideda visų aukštų patalpų planus su patalpų eksplikacijomis (pridedama). Įrašymo studijų patalpos yra pateiktos brėžinyje P-275-TP-SA-1-BR-PL-1001, pažymėtos numeriais L-1-BS-01, L-1-BS-02 |
|  | 12. Patalpos bendrai IT infrastruktūrai. Prašome patikslinti kur yra patalpos, skirtos bendrai įrangai (tarnybinio ryšio matrica, pagrindiniai optikos komutatoriai ir pan.). Be šių duomenų neįmanoma numatyti kabelių, medžiagų ir darbų apimčių. | Scenos technologijos IT infrastruktūrai ir Elektros infrastruktūrai reikalingas erdves ir patalpas galite rasti P-275-TP-TH-2-2 ir P-275-TP-TH-2-3 bylose esančiose brėžiniuose-schemose. Atkreiptinas dėmesys, kad kartais nėra skiriama visa patalpa, o tik tam tikra zona kitos paskirties patalpoje (tokiu atveju elektros ir IT komutacinės spintos bei jų tikslūs matmenys bus derinami darbo projekto rengimo metu). Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad TH-2 bylose esančias schemas reikia skaityti kartu su pateiktais aukštų patalpų planais. Keletas brėžinių iš projekto pateikiami kaip pavyzdys: P-275-TP-TH-2-BR-F02.41-01-R01 P-275-TP-TH-2-BR-F02.41-02-R00 P-275-TP-TH-2-BR-F02.41-08-R01 P-275-TP-TH-2-BR-F03.41-01-R01 P-275-TP-TH-2-BR-F03.41-02-R01 P-275-TP-TH-2-BR-F03.41-05-R01 P-275-TP-TH-2-BR-F02.50-01-R00 P-275-TP-TH-2-BR-F02.50-02-R00 P-275-TP-TH-2-BR-F02.50-05-R00 P-275-TP-TH-2-BR-F03.50-01-R00 Ir taip toliau. Prašome tinkamai išnagrinėti pateiktą techninį projektą. |

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, atsakymuose į klausimus, nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu atsakymuose į klausimus nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

PRIDEDAMA:

- Darbų kiekių žiniaraštis.

- Aukštų patalpų planai.

Rengė: Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Vitalija Jevaišaitė, Tel. Nr. 0 609 01 216.