Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma

PASIŪLYMO FORMA

Pagalbinių katilinių nuoma RSOM objektams

___________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo sąskaitos numeris |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. PASIŪLYMO KAINA

| Pavadinimas | Mato vnt. | Nuomos laikotarpis (mėnesiai) | Maksimali vieno mėnesio kaina Eur be PVM | Vieno mato vnt. (1 mėn.) nuomos kaina Eur be PVM (su visomis išlaidomis) | Viso kaina Eur be PVM 3x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pagalbinių katilinių (Nr. 1 ir Nr.2) nuoma | 1 mėn. | 2 | 17 906,33 |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM * |  |  |  |  |  |

Pastaba.

* - Pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina, o skirta tiekėjų pasiūlymams palyginti.

Pasiūlymo kaina yra (žodžiais):

________________________________________________________________su PVM

Kainos pateikiamos suapvalintos, ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio. Į kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, kurie atsiranda vykdant šią sutartį.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis pildo lentelės skiltį be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka .

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomo automobilio duomenys.

SIŪLOMOS PREKĖS

TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams ( Tiekėjas užpildo nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar atitinka, ar neatitinka konkretų reikalavimą siūloma prekė) |
| --- | --- | --- |
| Pagalbinė katilinė Nr. 1 |  |  |
|  | Šiluminė galia - 2000-2500 Kw | NURODYTI |
|  | Temperatūrinis katilinės darbo režimas (T1/T2) 70/50 Cº | TAIP/NE NURODYTI |
|  | Darbas automatiniu režimu | TAIP/NE |
|  | Galimybė keisti temperatūros nustatymus | TAIP/NE |
|  | Darbinis slėgis šildymo sistemoje 3 bar | TAIP/NE |
|  | Su cirkuliaciniu siurbliu termofikavimo perdavimui iki šildymo sistemos | TAIP/NE |
|  | Naudojamas kuras – skystas kuras (dyzelis) | TAIP/NE |
|  | Pajungimo vamzdynas su šilumine izoliacija | TAIP/NE |
|  | Prie kaltinės turi turėti prijungtą talpą (as) kuro atsargai mažiausiai 3 paroms dirbant maksimalia galia | TAIP/NE |
|  | GSM modemas (su veikiančia mobilaus ryšio kortele) gedimo ir sutrikimo signalų perdavimui į atsakingo personalo GSM telefoną | TAIP/NE |
|  | Katilinės konstrukcija turi užtikrinti, kad esant katilinės įrangos gedimams, būtų garantuotas nenutrūkstamas šilumos tiekimas bent 30% galingumu | TAIP/NE |
| Pagalbinė katilinė Nr. 2 |  |  |
|  | Šiluminė galia – 500 kW (+/- 5%) | NURODYTI |
|  | Temperatūrinis katilinės darbo režimas (T1/T2) 70/50 Cº | TAIP/NE NURODYTI |
|  | Darbas automatiniu režimu | TAIP/NE |
|  | Galimybė keisti temperatūros nustatymus | TAIP/NE |
|  | Darbinis slėgis šildymo sistemoje 3 bar | TAIP/NE |
|  | Su cirkuliaciniu siurbliu termofikavimo perdavimui iki šildymo sistemos | TAIP/NE |
|  | Naudojamas kuras – skystas kuras (dyzelis) | TAIP/NE |
|  | Pajungimo vamzdynas su šilumine izoliacija | TAIP/NE |
|  | Prie kaltinės turi turėti prijungtą talpą (as) kuro atsargai mažiausiai 3 paroms dirbant maksimalia galia | TAIP/NE |
|  | GSM modemas (su veikiančia mobilaus ryšio kortele) gedimo ir sutrikimo signalų perdavimui į atsakingo personalo GSM telefoną | TAIP/NE |
|  | Katilinės konstrukcija turi užtikrinti, kad esant katilinės įrangos gedimams, būtų garantuotas nenutrūkstamas šilumos tiekimas bent 30% galingumu | TAIP/NE |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje esančius reikalavimus, taip pat, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija** :

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas