KLAUSIMAS. Techninėse specifikacijose nurodyta, kad ženklinimas kelio dažais ir storis turi būti 0,3 mm. Ženklinant dažais, tokio storio neįmanoma. Ženklinant plastiku gaunasi apie 3-4 mm. Prašome patikslinti.

ATSAKYMAS. Vadovautis Techninėmis specifikacijomis, ženklinimo storis turi būti 0,3 mm.

KLAUSIMAS. Techninio projekto paviršinių nuotekų tinklų šalinimo plane (brėžinio Nr. UL-21-0008-06-TP-VN.B-01) pažymėta įrengti G/B D-1m šulinį. Tačiau darbų kiekių žiniaraštyje šio darbo nėra. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

ATSAKYMAS. Darbų kiekių žiniaraštis patikslintas. Šulinys įtrauktas sąnaudų žiniaraštyje UL-21-0008-06.1-TP-VN.SŽ-01 (20psl.. eilutė Nr.11) Prisegama patikslinta byla.

KLAUSIMAS. Techninio projekto suvestiniame inžinerinių tinklų plane nurodyta įrengti pokonstrukcinį drenažą. Tačiau darbų kiekių žiniaraštyje šio darbo nėra. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

ATSAKYMAS. Pokonstrukcinio drenažo kiekiai nurodyti Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sąnaudų žiniaraščiuose UL-21-0008-06.1-TP-VN.SŽ-01 (20-21psl.) ir UL-21-0008-06.2-TP-VN.SŽ-01 (22psl.)

KLAUSIMAS. Techninio projekto darbų kiekių žiniaraštis  Nr.UL-21-0008-02.2.03.04.05-TP-S.SŽ-01,  5 skyriaus (Mažosios architektūros įrengimo darbai) 5.1.4 eilutėje „Metalinių turėklų įrengimas (neįgaliųjų su dvigubu porankiu, statramsčių žingsnis -2.0 m). Prašome pateikti turėklo techninę specifikaciją, tikslius matmenis, bei principinę montavimo schemą.

ATSAKYMAS. Pateikiame papildytas technines specifikacijas, kuriose įtrauktas porankio įrengimas, nurodytas porankio analogas.

PORANKIAI (ŠALIA SUOLIUKO)

Ties projektuojamu suoliuku numatoma įrengti nerūdijančio plieno turėklą, skirtą žmonėms su negalia, senjorams pasiremti norint atsisėsti ant suoliuko ar atsistoti nuo jo. Porankio aukštis – 800 mm, L1 (žiūrėti schemą žemiau) – 721 mm.

Tvirtinamas prie pagrindo. Parenkama iš pasiūloje esančių gaminių, pagal artimą dizainą ir analogui, svarbu, kad gaminio aukštis būtų 800-850mm.

KLAUSIMAS. Prašome patikslinti: Ar rangovui reikia įsivertinti darbo projekto parengimą? Jeigu taip, prašome pakoreguoti konkurso pasiūlymo formą, įtraukiant šį darbą.

ATSAKYMAS. Darbo projekto įsivertinti nereikia.

KLAUSIMAS. Projekte numatyta 3.33 Dviračių tako dangos konstrukcija. 3.3.5. 3 cm storio raudonos spalvos asfalto viršutinio dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas. Prašome patikslinti ar galime įsivertinti AC 5 VL? Kadangi asfalto tiekėjas AC 8 VN raudono asfalto negamina

ATSAKYMAS. Neprieštaraujame.

KLAUSIMAS. prašome patikslinti sodinamų medžių (kalninė pušis) techninę specifikaciją (medžio kamieno apimtis, aukštis).

ATSAKYMAS. pušų sodinukai turi būti  nemažesniame kaip C50 vazone, nemažesnio kaip  80-100 cm aukščio, skersmuo 70-100cm

KLAUSIMAS. Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad Elektrotechnikos dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio „Dviračių tako apšvietimas“, dokumento žymuo UL-21-0008-07-TP-E.SŽ-02 nereikia vertinti pasiūlyme? Pirkimo sąlygų 7 priede „Įkainotos veiklos sąrašas“ šie darbai nenumatyti.

ATSAKYMAS. Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas.

Taip pat perkančioji organizacija informuoja, kad atsižvelgiant į tai, jog Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) rengiasi naujosios Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) diegimui, kuria reikės naudotis nuo š. m. gruodžio 1 d., pasiūlymų pateikimo terminas bus nukeltas ilgesniam laikotarpiui. Apie tai būsite informuoti atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis.