## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI IR PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

I-DALIS  ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI DN 15 ÷ 40

Techninių reikalavimų atitikimas 1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Atitikimo žyma (įrašyti „Atitinka/Neatitinka“, nurodomas siūlomos prekės parametras) Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės gamintojas, modelis | Nurodyti konkretų prekės modelį, markę (kodą). Pateikti nuorodą į siūlomos prekės gamintojo specifikacijų šaltinį |
| 2. | Prekės pajungimo būdas – movinis. Prekės korpusas nerūdijančio metalo. Prekės sparnuotės ašis nerūdijančio metalo, atspari dilimui. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų. Skaitiklio skaičiavimo mechanizmas (sausoji dalis) turi suktis 3600. | Atitinka/Neatitinka Pateikti patvirtinančius dokumentus, kad skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų |
| 3. | Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo. | Atitinka/Neatitinka |
| 4. | Prekės turi atitikti vandens srauto vertes: DN15 ilgalaikio darbo srautas Q3 =2,5 m3/h. DN20 ilgalaikio darbo srautas Q3 ,=4.0 m3/h. DN25 ilgalaikio darbo srautas Q3= 6,3 m3/h. DN32 ilgalaikio darbo srautas Q3= 10,0 m3/h. DN40 ilgalaikio darbo srautas Q3= 16,00 m3/h. R≥100-H. | Nurodyti vandens skaitiklio, vandens srauto vertę Q3, (m3/h) |
| 5. | Prekės turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699. | Atitinka/Neatitinka |
| 6. | DN25-40 vandens skaitikliams turi būti pasiūlytas toks markės modelis, kad būtų galimybė uždėti duomenų komunikacijos modulį M-Bus. | Atitinka/Neatitinka Pateikiama: dokumentai patvirtinantys galimybę sumontuoti nurodytus modulių tipus |
| 7. | Prekės turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761. Šalto vandens skaitikliai turi patekti į Matavimo priemonių techninio reglamento taikymo sritį, taip pat ženklinami „CE“ ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys. Ant matavimo priemonės turi būti žymimas paskalbtosios įstaigos identifikavimo numeris, jis rašomas po „CE“ ženklo ir papildomo metrologinio ženklo „M“. | Pateikti aktualios redakcijos dokumentą patvirtinantį matavimo priemonės tipo patvirtinimą pilna apimtimi. Dokumentų lapai turi būti sunumeruoti arabiškais skaitmenimis iš eilės, pradedant nuo pirmo lapo |
| 8. | Ženklai ir žymenys: ant vandens skaitiklio ciferblato (skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštės) turi būti nurodyta informacija: skaitiklio gamyklinis numeris, brūkšninis kodas (BAR(EAN)), gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; Europos Sąjungos tyrimo sertifikato numeris, vandens kiekio matavimo vienetai; ilgalaikio darbo srautas Q3 (m3/h), matavimo ribos vertė R, gamybos metai ir serijos numeris, CE ženklas ir papildomas metrologijos ženklas, ant vandens skaitiklio korpuso - viena arba dvi rodyklės rodančios vandens tekėjimo kryptį. | Atitinka/Neatitinka |
| 9. | Prekių patikros galiojimo laikas turi atitikti Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše numatytus laiko intervalus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai Prekės patikimumui ir atsparumui dėvėjimuisi |  |
| 10. | Prekės turi būti apsaugotos nuo bet kokio išorinio statinio magnetinio lauko poveikio prie įvairių skaitiklio darbo srautų. | Atitinka/Neatitinka Pateikti atestuotos laboratorijos bandymų protokolo kopiją, kad skaitiklis apsaugotas nuo išorinio magnetinio lauko poveikio. |
| 11. | Pateikti gamintojo garantinį raštą šiems skaitikliams teikti atsargines detales ne mažiau kaip tris metus. | Pateikti gamintojo garantinį raštą ar kitą lygiavertį dokumentą |
| 12. | Prekės konstrukcija turi garantuoti, kad nei Prekė nei jos reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus vandens skaitiklio ar kitų vandens skaitiklio apsauginių įtaisų. | Atitinka/Neatitinka |
| 13. | Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu ant Prekės skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio ar kitų plastmasinių dalių negali atsirasti suaižėjimo ar kitų deformacijos požymių. | Nurodyti suteikiamos garantijos laikotarpį ir pateikti gamintojo garantinį raštą ar kitą lygiavertį dokumentą |

I PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4×5) |
| 1. | Šalto vandens skaitikliai DN 15, L-80 mm | vnt. | 5000 |  |  |
| 2. | Šalto vandens skaitikliai DN 15, L-110 mm | vnt. | 8000 |  |  |
| 3. | Šalto vandens skaitikliai DN 20, L-130 mm | vnt. | 2000 |  |  |
| 4. | Šalto vandens skaitikliai DN 25, L-260 mm | vnt. | 250 |  |  |
| 5. | Šalto vandens skaitikliai DN 32, L-260 mm | vnt. | 200 |  |  |
| 6. | Šalto vandens skaitikliai DN 40, L-300 mm | vnt. | 400 |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

II-DALIS  ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI DN 50 ÷ 150

Techninių reikalavimų atitikimas 1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Atitikimo žyma (įrašyti „Atitinka/Neatitinka“, nurodomas siūlomos prekės parametras) Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės gamintojas, modelis | Nurodyti konkretų prekės modelį, markę (kodą). Pateikti nuorodą į siūlomos prekės specifikacijų šaltinį |
| 2. | Skaitiklio pajungimo būdas – flanšinis. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų. Skaitiklis turbininis, „sauso“ tipo, papildomas skaitiklis taip pat „sauso“ tipo. | (atitinka ar neatitinka) Pateikti patvirtinančius dokumentus, kad skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų, |
| 3. | Maksimali matuojamo vandens temperatūra iki +30 ºC | (atitinka ar neatitinka) |
| 4. | Prekės turi atitikti vandens srauto vertes: - DN50 x 20 nominalus srautas Q3 =25 m3/h. Minimalus srautas Q1 =0,04 m3/h. - DN65 x 20 nominalus srautas Q3 =40 m3/h. Minimalus srautas Q1 =0,04 m3/h. - DN80 x 20 nominalus srautas Q3 =63 m3/h. Minimalus srautas Q1 =0,04 m3/h. - DN100 x 20 nominalus srautas Q3 =100 m3/h. Minimalus srautas Q1 =0,04 m3/h. - DN150 x 40 nominalus srautas Q3 =250 m3/h. Minimalus srautas Q1 =0,16 m3/h. - DN65 nominalus srautas Q3 =63 m3/h. Minimalus srautas Q1 =0,504 m3/h. - DN100 nominalus srautas Q3 =160 m3/h. Minimalus srautas Q1 =0,8 m3/h. | Nurodyti vandens skaitiklio, vandens nominalaus ir minimalaus srauto vertę |
| 5. | Skaitiklio montavimas-horizontaliai | (atitinka ar neatitinka) |
| 6. | Ant didžiojo skaitiklio turi būti galimybė sumontuoti modulį APT-MBUS-NA-4 C. Ant papildomo skaitiklio turi būti galimybė sumontuoti modulį APT-MBUS-NA-1 C, kad rodmenis būtų galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Tiekėjas taip pat gali siūlyti kitokio tipo skaitiklius, jeigu bus išpildytos sąlygos: -Visi skaitikliai bus tiekiami su sumontuotais M-bus moduliais; -Kartu su pirma pateiktų skaitiklių partija, tiekėjas neatlygintinai pateiks M-bus modulių konfigūravimo priemones; -M-bus moduliai turi būti sukonfigūruoti ir programiškai priskirti Pirkėjo skaitiklių nuotolinių rodmenų nuskaitymo sistemai; -Tiekėjas pirkimo procedūros metu, pateikia skaitiklio su sumontuotu moduliu pavyzdį testavimo darbams atlikti. | (atitinka ar neatitinka) Pateikiama: dokumentai patvirtinantys galimybę sumontuoti nurodytus modulių tipus |
| 7. | Ženklinimas: CE ir skaitikliai turi turėti gamintojo pirminės patikros žymenis. Skaitikliai turi būti ženklinami ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta M raidė ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys. | (atitinka ar neatitinka) |
| 8. | Prekės turi būti apsaugotas nuo išorinio magnetinio lauko poveikio. | (atitinka ar neatitinka) Pateikti atestuotos laboratorijos bandymų protokolo kopiją, kad skaitiklis apsaugotas nuo išorinio magnetinio lauko poveikio. |
| 9. | Pateikti tiekėjo garantinį raštą - įsipareigojimą tiekiamiems skaitikliams teikti atsargines detales ne mažiau kaip penkerius metus. | Pateikti gamintojo garantinį raštą ar kitą lygiavertį dokumentą |

II PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4×5) |  |
| 1. | Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 50mm x 20mm, ilgis 270 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 65mm x 20mm, ilgis 300 mm | vnt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 80mm x 20mm, ilgis 300 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
| 4. | Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 100mm x 20mm, ilgis 360 mm | vnt. | 6 |  |  |  |
| 5. | Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 150mm x 40mm, ilgis 500 mm | vnt. | 4 |  |  |  |
| 6. | Šalto vandens skaitikliai DN 65mm, ilgis 200 mm | vnt. | 4 |  |  |  |
| 7. | Šalto vandens skaitikliai DN 100mm, ilgis 250 mm | vnt. | 4 |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

III-DALIS ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI DN 15 (SU MODULIU)

Techninių reikalavimų atitikimas 1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Atitikimo žyma (įrašyti „Atitinka/Neatitinka“, nurodomas siūlomos prekės parametras) Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės gamintojas, modelis | Nurodyti konkretų prekės modelį, markę (kodą). Pateikti nuorodą į siūlomos prekės gamintojo specifikacijų šaltinį |
| 2. | Prekės pajungimo būdas – movinis. Prekės korpusas nerūdijančio metalo. Prekės sparnuotės ašis nerūdijančio metalo, atspari dilimui. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų. Skaitiklio skaičiavimo mechanizmas (sausoji dalis) turi suktis 3600. | Atitinka/Neatitinka Pateikti patvirtinančius dokumentus, kad skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų, |
| 3. | Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo. | Atitinka/Neatitinka |
| 4. | Prekės turi atitikti vandens srauto vertes: DN15 ilgalaikio darbo srautas Q3 =2,5 m3/h.; R=250H. | Nurodyti vandens skaitiklio, vandens srauto vertę Q3, (m3/h) |
| 5. | Prekės turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699. | Atitinka/Neatitinka |
| 6. | Skaitiklyje turi būti įrengtas modulis, skirtas LoRaWAN duomenų nuskaitymo sistemai. Modulis turi būti integruotas į skaičiavimo mechanizmą. Skaitiklis turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų. Skaitiklio duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą. Skaitiklio duomenų perdavimo protokolas sertifikuotas duomenų perdavimui LoRaWAN (arba lygiavertis) tinklo dažnių ruožui 868 MHz. Skaitikliai turi būti neaktyvuoti. Skaitiklio aktyvavimas – apšviečiant IR diodus, NFC ar lygiavertis sprendimas. | Atitinka/Neatitinka |
| 7. | Skaitiklius turi būti galima naudoti bet kuriame LoRaWAN Network serveryje, jie negali būti prirakinti prie kokio nors LoRaWAN tinklo. | Atitinka/Neatitinka |
| 8. | Skaitikliai privalo palaikyti ir būti tiekiami su OTAA (Over-The-Air Activation) aktyvavimo metodu. | Atitinka/Neatitinka |
| 9. | Prekės turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761. Šalto vandens skaitikliai turi patekti į Matavimo priemonių techninio reglamento taikymo sritį, taip pat ženklinami „CE“ ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys. Ant matavimo priemonės turi būti žymimas paskalbtosios įstaigos identifikavimo numeris, jis rašomas po „CE“ ženklo ir papildomo metrologinio ženklo „M“. | Pateikti aktualios redakcijos dokumentą patvirtinantį matavimo priemonės tipo patvirtinimą pilna apimtimi. Dokumentų lapai turi būti sunumeruoti arabiškais skaitmenimis iš eilės, pradedant nuo pirmo lapo |
| 10. | Ženklai ir žymenys: ant vandens skaitiklio ciferblato (skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštės) turi būti nurodyta informacija: skaitiklio gamyklinis numeris, brūkšninis kodas (BAR(EAN)), gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; Europos Sąjungos tyrimo sertifikato numeris, vandens kiekio matavimo vienetai; ilgalaikio darbo srautas Q3 (m3/h), matavimo ribos vertė R, gamybos metai ir serijos numeris, CE ženklas ir papildomas metrologijos ženklas, ant vandens skaitiklio korpuso - viena arba dvi rodyklės rodančios vandens tekėjimo kryptį. | Atitinka/Neatitinka |
| 11. | Prekių patikros galiojimo laikas turi atitikti Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše numatytus laiko intervalus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017-09-25 įsakymu Nr. 4-553. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai Prekės patikimumui ir atsparumui dėvėjimuisi |  |
| 12. | Prekės turi būti apsaugotos nuo bet kokio išorinio statinio magnetinio lauko poveikio prie įvairių skaitiklio darbo srautų. | Atitinka/Neatitinka Pateikti atestuotos laboratorijos bandymų protokolo kopiją, kad skaitiklis apsaugotas nuo išorinio magnetinio lauko poveikio. |
| 13. | Pateikti gamintojo garantinį raštą šiems skaitikliams teikti atsargines detales ne mažiau kaip penkis metus. | Pateikti gamintojo garantinį raštą ar kitą lygiavertį dokumentą |
| 14. | Prekės konstrukcija turi garantuoti, kad nei Prekė nei jos reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus vandens skaitiklio ar kitų vandens skaitiklio apsauginių įtaisų. | Atitinka/Neatitinka |
| 15. | Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis, garantuotas integruotos baterijos tarnavimo laikas – ne trumpesnis kaip 10 metų. | Nurodyti suteikiamos garantijos laikotarpį ir pateikti gamintojo garantinį raštą ar kitą lygiavertį dokumentą |

III PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4×5) |
| 1. | Viensraučiai šalto vandens skaitikliai DN15 (L-80 mm) (su antgaliais) | vnt. | 1635 |  |  |
| 2. | Viensraučiai šalto vandens skaitikliai DN15 (L-110 mm) (su antgaliais) | vnt. | 2765 |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma ir priedai |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas arba užstato sumokėjimo pavedimo kopija, kai pasiūlymas užtikrinamas užstatu. |  |  |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. |  |  |  |
| 6. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu). *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |
| 7. | Užpildyta lentelė „Techninių reikalavimų atitikimas“ atitinkamai pagal pirkimo dalį |  |  |  |
| 8. | Dokumentai, nurodyti lentelėje „Techninių reikalavimų atitikimas“ atitinkamai pagal pirkimo dalį |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

- mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta PĮ 58 straipsnio 41 dalies, 1, 2 ir 3 punktuose;

- mano atstovaujama bendrovė nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |