INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

VIEŠOJO PIRKIMO „ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ ANALOGINĖ VAIZDO STEBĖJIMO  ĮRANGA“  VYKDYTOJAS

2026-01-22

DĖL pateikto užklausimo

Infrastuktūros valdymo agentūra Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis skelbiamos apklausos būdu vykdo viešąjį pirkimą „Elektroninių apsaugos sistemų analoginė vaizdo stebėjimo įranga“ (pirkimas paskelbtas 2026.01.21 CVP IS), pirkimo ID 6251224 (toliau - Pirkimas), pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ .

Informuojame, jog CVP IS susirašinėjimo priemonėmis yra gautas paklausimas. Teikiame klausimus su atsakymais:

- „Vaizdo įrašymo įrenginys – kaip suprasti skaičius – bendras (analoginių ir IP) pajungiamų kamerų skaičius ne mažiau kaip 10 ir tada reikalaujama IP iki 8 vnt. ir analoginių iki 8 vnt. Sumoje jau gaunasi ne mažiau 16 IP ir analoginių kamerų. Tai koks ne mažesnis bendras pajungiamų kamerų skaičius?“

Atsakymas: Techninių specifikacijų 2.1 punkte nurodyta „Bendras pajungiamų vaizdo kamerų skaičius ne mažesnis kaip 10“ , t. y. vaizdo įrašymo įrenginys, atsižvelgiant į kiekvienai naudojamai technologijai  (IP vaizdo kamerų ir analoginių vaizdo kamerų) atskirai ribas, privalo palaikyti ne mažiau kaip 10 prijungtų vaizdo kamerų.

- „ Ar įrašymo įrenginys turi būti sukomplektuotas su SATA HDD ir jei taip, tai kiek ir kokios talpos kietų diskų turi būti komplekte?“

Atsakymas: Techninėse specifikacijose nėra reikalavimo dėl komplektavimo su kietaisiais diskais.

- „ Pateiktas bendras reikalavimas, kad vaizdo įrašymo įrenginys turi būti su IP vaizdo kameromis suderinamas pagal „Onvif“ profilį, o toliau dar kartą kartojamas reikalavimas nurodant kitą profilį ONVIFE (Profile-S). Koks tiksliai turi būti suderinamumo profilis?“

Atsakymas: Vaizdo įrašymo įrenginys privalo palaikyti ONVIF (Profile S) standartą.

- „Prašome aiškiai ir motyvuotai paaiškinti kokiu tikslu reikalaujama palaikyti tinklo protokolus DHCP (Server, Client), PPPoE, SUNAPI (Server, Client).“

Atsakymas: Tiekėjas turi pasiūlyti įrangą atitinkančią technines specifikacijas.

- „Prašome aiškiai ir motyvuotai paaiškinti reikalavimą kamerai – fokusavimo diapazonas ne blogesnis kaip 0,3 m – ∞. Jei begalybė – tai toks parametras, reiškia neapibrėžtumą ir turi būti panaikintas, nes neapibrėžtumui negali būti pateikiama konkreti atitiktis.“

Atsakymas: Reikalavimas nėra neapibrėžtas, nes jis nurodo privalomą lęšio darbinį intervalą. Atitiktis šiam parametrui nustatoma pagal gamintojo oficialius techninių duomenų lapus (angl. Data Sheets), kuriuose visame pasaulyje pripažįstami standartai reikalauja nurodyti minimalų fokusavimo atstumą ir maksimalią ribą, žymimą būtent begalybės simboliu ∞ . Tai yra galutinis ir pamatuojamas lęšio optinės konstrukcijos taškas.

- „Ar kamera gali būti su integruotu lauko kameros gaubtu, kuris užtikrina IP66 apsaugos klasę?“

Atsakymas: Gali, tačiau analoginė vaizdo kamera turi atitikti visas technines specifikacijas.

- „Ar kameras planuojama naudoti naktį, jei taip, tai kodėl nenumatytas naktinis IR pašvietimas – ar jo visai nereikia?“

Atsakymas: Techninėse specifikacijose nėra nurodyta, kad analoginė vaizdo kamera turi turėti IR pašvietimą.

- „Ar kameros maitinimas 230 VAC gali būti atliekamas per atskira adapterį?“

Atsakymas: Techninių specifikacijų 2.2 punkte nurodyta, kad analoginės vaizdo kameros elektros maitinimas 230VAC, t.y. tiekėjo siūloma analoginė vaizdo kamera turi atitikti šį reikalavimą.

VIEŠOJO PIRKIMO VYKDYTOJAS