- KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas turi teisę vykdyti elektrotechnikos dalies priežiūros, eksploatavimo, bei įrenginių įrengimo paslaugas Lietuvos Respublikoje iki 10 kV (pateikia: VERT atestatus iki 10 kV)

  - Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 atsakingą specialistą, kuris yra atestuotas ir turi AK iki 10 kV elektros ūkio priežiūra. (pateikia: energetikos darbuotojo pažymėjimo kopija)

  - Darbus atliekantys darbuotojai privalo turėti galiojančias elektros saugos kategorijas ir būti instruktuoti darbui elektros įrenginiuose. (pateikia: energetikos darbuotojo pažymėjimo kopijas)

  - Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 atsakingą specialistą, kuris yra atestuotas ir turi AK iki 10 kV įrenginių įrengimas. (pateikia: energetikos darbuotojo pažymėjimo kopija)

  - Tiekėjas turi taikyti kokybės valdymo sistemą pagal ISO 9001 arba lygiavertę. (pateikia: atestato kopija)

  - Tiekėjas privalo turėti galiojantį civilinės / profesinės atsakomybės draudimą ne mažesnei kaip 1 mln. Eur sumai. (pateikia: draudimo poliso kopija)

  - Tiekėjas per pastaruosius 3 metus turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 2 elektros ūkio priežiūros sutartis, apimančią elektros įrenginių eksploatavimą (priežiūra). (pateikia: sutarties kopijas arba užsakovo pažymas).

  - Tiekėjas privalo neturėti pašalinimo pagrindų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. (pateikia: EBVPD arba deklaracija.)

  - Subtiekėjai turi atitikti tuos pačius reikalavimus kaip ir Tiekėjas. (pateikia: pažymas, atestatus, deklaracijas arba jų kopijas).