TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Inžinerinių projektų rengimo paslaugos (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos / Projektai – Šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių (šilumos kamerų, drenažo tinklų, siurblinių, grupinių šilumos punktų ir kitų) techninių darbo projektų rengimas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių (šilumos kamerų, drenažo tinklų, siurblinių, grupinių šilumos punktų ir kitų) techninių darbo projektų parengimas (toliau – Projektai) bei statinių projektų vykdymo priežiūra, kai ji privaloma.

    - Projektai apima šilumos tiekimo tinklus ir jų priklausinius (šilumos kameras, drenažo tinklus, siurblines, grupinius šilumos punktus ir kitus priklausinius) bei jiems eksploatuoti reikalingus pastatus, statinius ir įrenginius bet neapsiribojant.

  - Projektavimas turi būti atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR), kitais galiojančiais teisės aktais ir Priedu Nr. 2 – AB „Kauno energija“ šilumos tiekimo tinklų statybai/rekonstravimui/kapitaliniam remontui keliami reikalavimai projektavimui

  - Pirkimo Paslaugų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 – Paslaugų įkainių suvestinė.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos: Kauno miestas, Kauno rajonas, Jurbarko miestas (konkreti Paslaugų teikimo vieta bus nurodyta Užsakyme).

- BENDROSIOS SĄLYGOS

  - Tiekėjas privalo turėti pagrindinio statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, kuris turi apimti ir jo subrangovų civilinę atsakomybę. Įstatymų nustatytais atvejais, kai nėra pagrindinio statinio projektuotojo, statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu privalo draustis visi statinio projektuotojai. Draudėjas yra atsakingas už savo subrangovų pareigų vykdymą. Minimali draudimo suma, draudžiant atsižvelgus į projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip 289 600,00 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct).

  - Jei projektuotojas yra fizinis asmuo – statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu privalės apsidrausti kiekvienam rengiamam Projektui atskiru draudimu kiekvienas projekto rengėjas atskirai. Minimali draudimo suma, apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už vieno statinio projektą, turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct) Eur vienam draudžiamajam įvykiui.

  - Perkantysis subjektas įsipareigoja tiekėjui leisti naudotis projektavimui reikalinga turima dokumentacija.

  - Rengiant techninį darbo projektą šilumos tiekimo tinklų į naujai statomą, rekonstruojamą ar renovuojamą pastatą, papildomos informacijos gavimui ar projekto susiderinimui perkantysis subjektas tiekėjui pateikia statytojo ir / ar projekto rengėjų rekvizitus.

  - Rengiamas šilumos tiekimo tinklų į naujai statomą, rekonstruojamą ar renovuojamą pastatą techninis darbo projektas darbo eigoje turi būti suderintas su naujai statomo, rekonstruojamo ar renovuojamo pastato atskirų projekto dalių projektuotojais.

  - Jei reikalingas perkančiojo subjekto pateiktos topografinės nuotraukos papildymas ir/ar šulinių išrašų gavimas, tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita pasirūpina papildomos topografinės nuotraukos papildymu ir/ar šulinių išrašų gavimu.

  - Tiekėjas privalo turėti pakankamai resursų, kad galėtų vienu metu rengti ne mažiau kaip 15 (penkiolika) šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių (šilumos kamerų, drenažo tinklų, siurblinių, grupinių šilumos punktų ir kitų priklausinių) bei jiems eksploatuoti reikalingų pastatų, statinių ir įrenginių bet neapsiribojant Projektų nepriklausomai nuo apimties.

  - Projektai parengiami ir suderinami per užsakyme nurodytą terminą bet ne ilgiau kaip pasiūlymo įkainių lentelėje pateiktą terminą nuo užsakymo su 3.3 punkte nurodytais dokumentais pateikimo dienos. Į Projektų parengimo terminus neįskaičiuojamas: viešinimo, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ar derinimo su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir specialiųjų architektūros reikalavimų ir statybą leidžiančio dokumento gavimo (prireikus) procedūrų laikas.

  - Tiekėjas, esant poreikiui, parengia Projektinius pasiūlymus ir atlieka Projektinių pasiūlymų viešinimo ir visuomenės informavimo procedūras, kaip reikalaujama STR 1.04.04:2017. Perkantysis subjektas suteikia tam reikiamus įgaliojimus.

  - Mokestį už statybą leidžiantį dokumentą sumoka Perkantysis subjektas.

  - Statybą leidžianti dokumentą išima, pagal STR1.05.01:2017 reikalavimus, Tiekėjas.

  - Perkantysis subjektas įsipareigoja iš tiekėjo gautą Projektą suderinti arba pateikti pastabas per 5 d. d. nuo Projekto gavimo dienos. Projekto derinimas (pirmi du derinimai) pas Perkantįjį subjektą į užduoties vykdymo laikotarpį neįsiskaičiuojamas.

  - Parengtas Projektas privalo būti sukomplektuotas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei kitais tai reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Parengtam Projektui, privalo būti gauti rašytiniai pritarimai statinio projektui vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 ir 7 priedais bei kitų statinių savininkais, kitomis institucijomis ar sklypų, per kuriuos bus klojami inžineriniai tinklai ar sklypams, kuriems bus nustatyti apribojimai, savininkų ar naudotojų sutikimai, jei to reikalauja teisės aktai.

  - Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas privalo savo lėšomis Projektą pakoreguoti atsižvelgiant į faktinę atliktų darbų situaciją bei vadovaujantis kontroline geodezine nuotrauka.

  - Nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo tiekėjas perleidžia perkančiajam subjektui visas turtines teises į parengtą Projektą, t. y. teisę disponuoti juo savo nuožiūra ar kitaip realizuoti turtines teises, be papildomų apribojimų.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Paslaugų įkainių suvestinė.

  - Priedas Nr. 2 – AB „Kauno energija“ šilumos tiekimo tinklų statybai/rekonstravimui/kapitaliniam remontui keliami reikalavimai projektavimui