Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas (taikoma 1 pirkimo dalyje), po pristatymo  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas (taikoma 1, 6, 9  pirkimo dalyse).

5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

7. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis;

7.2.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

8. Personalo mokymai (taikoma 1, 6, 9 pirkimo dalyse):

8. 1. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 4 specialistams. Mokymų trukmė ≥2 akademinės val.

9. (Taikoma 1 pirkimo dalyje) Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

1 pirkimo dalis. Mobili odontologinė  sistema

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobili odontologinė sistema, 2 kompl. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | Mobili odontologinė įranga telpanti lagaminėlyje | Būtina |  |  |
| 3. | Galimybė įrangą nešti ne mažiau kaip 2 rankenų pagalba | Būtina |  |  |
| 4. | Lagamine integruoti visi mobiliai odontologo darbo vietai reikalingi priedai | Instrumentai; Kompresorius; siurblys su skysčių surinkimo konteineriu; kojinis valdymo pedalas; vandens butelis. |  |  |
| 5. | Lagamino svoris | ≤ 13 kg |  |  |
| 6. | Gydytojo instrumentai | 1. 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); 2. Elektrinis mikrovariklis (su LED arba lygiaverte šviesa, apsisukimai ≥ 40 000 aps./min.); 3. Ultragarsinis skaleris (su LED arba lygiaverte šviesa); 4. Atsiurbimo žarna. |  |  |
| 7. | Butelio švariam vandeniui talpa | ≥ 0,50 l. |  |  |
| 8. | Atsiurbėjo našumas | ≥ 300 l/min. |  |  |
| 9. | Skysčių surinkimo konteinerio talpa | ≥ 1 l. |  |  |
| 10. | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |  |
| 11. | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Būtina |  |  |
| 12. | Integruoto kompresoriaus garso lygis | ≤ 50 db |  |  |
| 13. | Daiktadėžė su nemažiau kaip trimis stalčiais ar lentynomis daiktams susidėti | Būtina |  |  |
| 14. | Transportavimo vežimėlis mobiliai įrangai, daiktadėžei | Būtina |  |  |
| 15. | Vežimėlio svoris | ≤ 8 kg |  |  |
| 16. | Vežimėlis su ne mažiau kaip 2 ratukais | Būtina |  |  |
| 17. | Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 3 lentynos priemonėms susidėti | Būtina |  |  |
| 18. | CE ženklinimas (taikoma 1 punkte nurodytai įrangai) | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. |  |  |
| 19. | Mobilios odontologinės įrangos garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

2 pirkimo dalis. Nešiojamas šviestuvas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas LED arba lygiavertis šviestuvas, 2 vnt. x | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | Šviesos intensyvumas | ≥ 68 000 Lux |  |  |
| 3. | Šviestuvo sensorinis valdymas | Būtina |  |  |
| 4. | Šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas | ≥ 95 CRI |  |  |
| 5. | Šviestuvo padėties reguliavimo rankena | Būtina |  |  |
| 6. | Komplektavimas | Transportavimo lagaminas arba krepšys, 1 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 7. | Nešiojamo šviestuvo garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

3 pirkimo dalis. Kampinis antgalis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kampinis antgalis, 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu ne mažiau kaip iš vieno taško | Būtina |  |  |
| 3. | Perdavimo santykis 1:1 | Būtina |  |  |
| 4. | Grąžto fiksacija mygtuku | Būtina |  |  |
| 5. | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |
| 6. | Su pašvietimu | Būtina |  |  |
| 7. | CE ženklinimas (taikoma 1 punkte nurodytai įrangai) | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. |  |  |
| 8. | Kampinio antgalio garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

4 pirkimo dalis. Greitinantis antgalis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Greitinantis antgalis, 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu su padavimu iš ne mažiau 5 taškų | Būtina |  |  |
| 3. | Perdavimo santykis 1:5 | Būtina |  |  |
| 4. | Grąžto fiksacija mygtuku | Būtina |  |  |
| 5. | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |
| 6. | Su pašvietimu | Būtina |  |  |
| 7. | CE ženklinimas (taikoma 1 punkte nurodytai įrangai) | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. |  |  |
| 8. | Greitinančio antgalio garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

5 pirkimo dalis. Plombų kietinimo lempa

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plombų kietinimo lempa, 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | LED tipo arba lygiavertė plombų kietinimo lempa | Būtina |  |  |
| 3. | Bangos ilgis | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 440 iki 480 nm |  |  |
| 4. | Plombų kietinimo lempa balaidė | Būtina |  |  |
| 5. | Ne mažiau kaip 2 darbo režimai | Būtina |  |  |
| 6. | Garsiniai signalai | Pradėjus ir pabaigus švitinimą |  |  |
| 7. | Kroviklyje integruotas radiometras arba pridedamas radiometras | Būtina |  |  |
| 8. | Kroviklyje indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį | Būtina |  |  |
| 9. | Garsinė senkančios baterijos indikacija | Būtina |  |  |
| 10. | Su senkančia baterija galimybė dar atlikti ne mažiau kaip 3 kietinimo ciklus | Būtina |  |  |
| 11. | Šviesolaidžio skersmuo | ≤ 8 mm |  |  |
| 12. | CE ženklinimas (taikoma 1 punkte nurodytai įrangai) | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. |  |  |
| 13. | Plombų kietinimo lempos garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

6 pirkimo dalis. Intraoralinė kamera

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intraoralinė kamera, 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | Nuotraukų rezoliucija | Ne mažiau kaip 1024 x 768 pikselių |  |  |
| 3. | Vaizdo rezoliucija | Ne mažiau kaip 640 x 480 pikselių |  |  |
| 4. | LED arba lygiavertis lempučių apšvietimas | Būtina |  |  |
| 5. | Pritaikyta nuotraukoms tiek dantims iš išorinės pusės, tiek iš vidinės pusės | Būtina |  |  |
| 6. | Autofokusavimo funkcija | Būtina |  |  |
| 7. | Matymo kampas | ≥ 90 laipsnių |  |  |
| 8. | Sensoriaus technologija | CMOS arba lygiavertė arba technologija |  |  |
| 9. | USB arba lygiaverte jungtimi galimybė sujungti su kompiuteriu | Būtina |  |  |
| 10. | Galimybė įdiegti programą lietuvių kalboje | Būtina |  |  |
| 11. | CE ženklinimas (taikoma 1 punkte nurodytai įrangai) | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. |  |  |
| 12. | Intraoralinės kameros garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

7 pirkimo dalis. Mobili odontologinė kėdė pacientui

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė kėdė pacientui, 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | Sulankstoma | Būtina |  |  |
| 3. | Sulankstyta kėdė transportuojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų | Būtina |  |  |
| 4. | Svoris | ≤ 20 kg |  |  |
| 5. | Maksimalus paciento svoris | ≥ 150 kg |  |  |
| 6. | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |  |  |
| 7. | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina |  |  |
| 8. | Mobilios odontologinės kėdės pacientui garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

8 pirkimo dalis. Gydytojo kėdutė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobili gydytojo odontologo kėdutė, 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | Išrenkama ne daugiau kaip į 3 dalis arba sulankstoma transportavimui | Būtina |  |  |
| 3. | Laisvai stumdoma, kryžmė su ratukais | Būtina |  |  |
| 4. | Svoris | ≤ 8 kg |  |  |
| 5. | Kėdutės kėlimo aukštis | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 55 iki 65 cm |  |  |
| 6. | Kėdutės sėdimosios dalies skersmuo | ≥ 35 cm |  |  |
| 7. | Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą | Būtina |  |  |
| 8. | Komplektacija | Krepšys transportavimui, 1 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 9. | Mobilios gydytojo odontologo kėdutės garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

9 pirkimo dalis. Didinamieji odontologo akiniai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didinamieji odontologo akiniai, 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | Galilean tipo arba lygiavertė optika | Būtina |  |  |
| 3. | Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL arba lygiavertis tipas) | Būtina |  |  |
| 4. | Didinimas | 3,0x – 4,0x ribose (pakanka vieno tinkamo parametro, pvz. tiekėjui pasiūlius 3,6x bus laikoma, kad prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimą) |  |  |
| 5. | Vieno okuliaro svoris | ≤ 25 g. |  |  |
| 6. | Pritaikomas darbinis atstumas pagal naudotoją | Būtina |  |  |
| 7. | Pritaikomas pakreipimo kampas pagal naudotoją | Būtina |  |  |
| 8. | Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniame atstume | ≥ 65 mm |  |  |
| 9. | Vaizdo gylis | ≥ 100 mm |  |  |
| 10. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą, spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų variantų |  |  |
| 11. | Galimybė pasirinkti okuliarų spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų |  |  |
| 12. | CE ženklinimas (taikoma 1 punkte nurodytai įrangai) | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos dokumento kopiją. |  |  |
| 13. | Didinamųjų odontologo akinių garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

10 pirkimo dalis. Šviesos šaltinis didinamiesiems odontologo akiniams

| 1. | Apšvietimo sistema akiniams, 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | LED arba lygiavertis šviesos intensyvumas | ≥ 25 000 Lux |  |  |
| 3. | Apšvietimo laukas | ≥ 70 mm skersmens apskritimas 35 cm atstumu |  |  |
| 4. | Šviesos šaltinio svoris | ≤ 25 g. |  |  |
| 5. | Baterijoje nustatomi ne mažiau kaip 3 šviesos intensyvumo lygiai | Būtina |  |  |
| 6. | Baterijos darbo laikas | ≥ 2 valandos darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu |  |  |
| 7. | Universalus tvirtinimas prie skirtingų akinių rėmų | Būtina |  |  |
| 8. | Baterijos svoris | ≤ 160 g. |  |  |
| 9. | Komplektavimas | 1. Pakrovėjas, 1 vnt.; 2. UV filtras, 1 vnt.; 3. Atsarginė baterija (taikoma jei siūlomos baterijos darbo laikas ≤ 4 val.) |  | Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 10. | Apšvietimo sistemos akiniams garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

11 pirkimo dalis. Apekso lokatorius

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nešiojamas apekso lokatorius, 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2. | Maitinimo šaltinis | Baterijos arba akumuliatorius |  |  |
| 3. | Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas | Būtina |  |  |
| 4. | Matmenys (plotis, ilgis, aukštis) | Ne daugiau kaip 12 cm x 12 cm x 12 cm |  |  |
| 6. | Automatinis išsijungimas | Būtina |  |  |
| 7. | Galimybė prijungti endovariklį | Būtina |  |  |
| 8. | Ne mažiau kaip 3 atminties nustatymai | Būtina |  |  |
| 9. | Komplektacija | 1. Laidas, 1 vnt.; 2. Adatėlės laikikliai, ≥ 3 vnt.; 3. Lūpiniai kontaktai, ≥ 5 vnt.; 4. Testeris, 1 vnt.; 5. Jei maitinimo šaltinis baterijos – baterijų komplektas, kurį sudaro gamintojo baterijų numatytas kiekis, 1 kompl. |  | Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 10. | CE ženklinimas (taikoma 1 punkte nurodytai įrangai) | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos dokumento kopiją. |  |  |
| 11. | Nešiojamo apekso lokatoriaus garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |