DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-VKJ-84) Automatikos įrenginių remontas ir priežiūra, įskaitant darbų atlikimui reikalingas medžiagas pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

- Klausimas:

Norint tinkamai įsivertinti specifikacijas ir kainas, prašome patikslinti šių prietaisų pilnus užsakymo kodus:

1.13 20002900351 Naftos atskirtuvo šulinyje aptarnavimas su medžiagomis ACO PROCURAT T5-1 + ES4 lygio signalizatorius komplektuojamas su lygio jutikliu su 10m kabeliu arba lygiavertis, kad būtų suderinta su dabartine sistema

1.16 20002900354 pH sensoriaus keitimas su medžiagomis EH CPSE arba lygiavertis

1.17 20002900355 pH sensoriaus keitimas su medžiagomis Swansensor pH and Redox arba lygiavertis

1.18 20002900356 UV lempos keitimas su medžiagomis UV LAMP C1500 part. no. 140.00.1500 arba lygiavertis

1.19 20002900357 Laidumo jutiklio keitimas su medžiagomis SSC42 YOKOGAWA arba lygiavertis

1.20 20002900358 Dujų detektoriaus (CO 1000 ppm) keitimas su medžiagomis OLDHAM-OLCT80 arba lygiavertis

1.21 20002900359 Dujų detektoriaus (NH3 1000 ppm) keitimas su medžiagomis OLDHAM CTX 300 arba lygiavertis

1.22 20002900360 Dujų detektoriaus (NH3 1000 ppm) keitimas su medžiagomis OLDHAM-OLCT 100 XP arba lygiavertis

1.25 20002900374 Rotacinio lygio daviklio keitimas su medžiagomis EH FTE20 arba lygiavertis

1.27 20002900365 Virvinių termometrų keitimas su medžiagomis Agrolog Temperature Sensor Cable SL3000 arba suderinamas su dabartine sistema

1.28 20002900366 Virvinių termometrų tinklo kontrolerio (4 kanalų) keitimas su medžiagomis Agrolog Netlink NL6000 arba suderinamas su dabartine sistema

1.29 20002900367 Virvinių termometrų tinklo keitiklio keitimas su medžiagomis Agrolog Netcontroller NC6000 RS485 protocol arba suderinamas su dabartine sistema

- Atsakymas:

  - Gamintojo kodas: 5619342, ACO PROCURATE T5-3 LEVEL ALARM, SLUDGE DUST ALARM;

  - Gamintojo kodas: CPS11E-10K6/0-1;

  - Gamintojo kodas: A-87.150.200

1.18 Gamintojo kodas: 140.00.1500

1.19 Gamintojo kodas: SC42-SP34

1.20 Gamintojo kodas: 6 313 713

1.21 Gamintojo kodas: 6314030 and 6314030

1.22 Gamintojo kodas: 6 314 030

1.25 Gamintojo kodas: FTE20-1LC3/0

1.27 Gamintojo kodas: su-163001201

1.28 Gamintojo kodas: GPE-2022 vers. 3-03140220

1.29 Gamintojo kodas: NC6000V3_21_2410

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Strateginių pirkimų projektų vadovė Gintarė Alonderytė, Mob. +370 682 98053