## Kainos pasiūlymo lentelė
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas* | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
Reagentai turi būti skirti tėkmės citometrijos metodui, antikūnai turi būti reaktyvūs žmogui, monokloniniai (jei nenurodyta kitaip). Antikūnai turi atitikti reikalavimus, nurodytus EuroFlow EuroFlow Antibody panels for: Diagnosis, classification and monitoring of hematological malignancies Composition and technical information on reagents Version 1.12 (February 2025)
1 | 33696000-0 | CD45, žymėti V500-C arba lygiaverčiu fluorochromu * | Klonas 2D1 arba lygiavertis | 100 testų | 10 |  |  |  | 21%
2 | 33696000-0 | CD45RA, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L48 arba lygiavertis | 100 testų | 6 |  |  |  | 5%
3 | 33696000-0 | CD49d, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu * | Klonas 9F10 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
4 | 33696000-0 | CD56, žymėti PE | Klonas C5.9 arba My31 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 5%
5 | 33696000-0 | CD56, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas N901 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 5%
6 | 33696000-0 | CD58, žymėti FITC * | Klonas 1C3 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
7 | 33696000-0 | CD61, žymėti FITC | Klonas RUU-PL7F12 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 5%
8 | 33696000-0 | CD62L, žymėti FITC * | Klonas SK11 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
9 | 33696000-0 | CD64, žymėti PE * | Klonas 10.1 arba lygiavertis | 50 testų | 6 |  |  |  | 21%
10 | 33696000-0 | CD65, žymėti FITC | Klonas 88H7 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 5%
11 | 33696000-0 | CD66c, žymėti PE | Klonas KOR-SA3544 arba lygiavertis | 1 ml | 4 |  |  |  | 5%
12 | 33696000-0 | CD71, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu * | Klonas M-A712 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
13 | 33696000-0 | cyCD79a, žymėti PE * | Klonas HM57 arba HM47 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
14 | 33696000-0 | CD79b, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu * | Klonas SN8 arba lygiavertis | 50 testų | 6 |  |  |  | 21%
15 | 33696000-0 | CD81, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas JS-81 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 5%
16 | 33696000-0 | CD95, žymėti PE * | Klonas DX2 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
17 | 33696000-0 | CD99, žymėti PE * | Klonas TÜ12 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
18 | 33696000-0 | CD103, žymėti FITC | Klonas Ber-ACT8 arba lygiavertis | 50 testų | 6 |  |  |  | 5%
19 | 33696000-0 | CD105, žymėti PE * | Klonas 266 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
20 | 33696000-0 | CD117, žymėti APC | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 100 testų | 6 |  |  |  | 5%
21 | 33696000-0 | CD117, žymėti PE | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 50 testų | 6 |  |  |  | 5%
22 | 33696000-0 | CD123, žymėti APC * | Klonas 9F5 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
23 | 33696000-0 | CD135, žymėti APC * | Klonas BV10A4H2 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
24 | 33696000-0 | CD185, žymėti APC * | Klonas 51505 arba lygiavertis | 100 testų | 3 |  |  |  | 21%
25 | 33696000-0 | CD200, žymėti APC * | Klonas OX104 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
26 | 33696000-0 | CD203c, žymėti PE * | Klonas 97A6 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
27 | 33696000-0 | CD300e, žymėti APC * | Klonas UP-H2 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
28 | 33696000-0 | CD305, žymėti PE * | Klonas DX26 arba lygiavertis | 100 testų | 3 |  |  |  | 21%
29 | 33696000-0 | HLA-DR, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 100 testų | 6 |  |  |  | 5%
30 | 33696000-0 | HLA-DR, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 50 testų | 6 |  |  |  | 5%
31 | 33696000-0 | smIgκ, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu * | Klonas TB28-2 arba A8B5 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
32 | 33696000-0 | smIgκ, žymėti PE | Polikloniniai arba klonas TB28-2 arba lygiavetis | 50 testų | 6 |  |  |  | 5%
33 | 33696000-0 | cy/smIgλ, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu * | Polikloniniai arba I-155-2 arba lygiaverčiai | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
34 | 33696000-0 | smIgλ, žymėti FITC | Klonas 1-155-2 arba lygiavertis arba polikloniniai | 50 testų | 6 |  |  |  | 5%
35 | 33696000-0 | cyIgμ, žymėti FITC | Polikloniniai arba lygiaverčiai | 100 testų | 4 |  |  |  | 5%
36 | 33696000-0 | smIgM, žymėti APC * | Klonas G20-127 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
37 | 33696000-0 | cyMPO, žymėti FITC | Klonas MPO-7 arba CLB-MPO-1 arba lygiavertis | 100 testų | 6 |  |  |  | 5%
38 | 33696000-0 | NG2, žymėti PE | Klonas 7.1 arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 5%
39 | 33696000-0 | TCRαβ, žymėti PE | Klonas IP26A arba lygiavertis | 50 testų | 6 |  |  |  | 5%
40 | 33696000-0 | cyTCRβ, žymėti APC * | Klonas 8A3 (βF1) arba lygiavertis | 100 testų | 4 |  |  |  | 21%
41 | 33696000-0 | TCRγδ, žymėti FITC | Klonas IMMU510 arba lygiavertis | 50 testų | 6 |  |  |  | 5%
42 | 33696000-0 | NuTdT žymėti FITC | Klonas HT6 arba lygiavertis | 50 testų | 6 |  |  |  | 5%
* Pažymėtai pozicijai siūlyti reagentus skirtus moksliniams tyrimams