Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS TRIBONIŲ PASIENIO UŽKARDOS VALSTYBĖS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGŲ BEI ATSARGINIŲ DALIŲ IR ĮRANGOS

pirkimo

(data)

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p., adresas) |  |
| Rekvizitai: - įmonės kodas; - PVM kodas; - atsiskaitomoji sąskaita; - bankas, banko kodas. |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;

4.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;

4.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

4.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

4.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

4.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

4.2.10. apmokymas naudotis tiekiamomis prekėmis.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytų žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Mes siūlome šias prekes:

Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugos

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis, turima omenyje atvykimas viena transporto priemone nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus joje (esant poreikiui atvykti dviem ir daugiau transporto priemonių po tris ar daugiau darbuotojų kiekvienoje, sistemos administratoriaus gali būti traktuojama kaip atskiri atvykimai gedimo šalinimui, sprendimą priima sistemos administratorius) | 1 kartas |  |  |
| 2. | Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis, skaičiuojama vienu automobiliu į remontą atvykusiam ekipažui nepriklausomai nuo atvykusių darbuotojų skaičiaus (sistemos administratorius įvertinęs atliktų darbų pobūdį ir sudėtingumą, gali priimti sprendimą skaičiuoti darbo laiką atskirai kiekvienam darbuotojui) | 1 val. |  |  |
| 3. | 4, 8, 12 ir 24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas |  |  |
| 4. | 48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas |  |  |
| 5. | Detekcinio kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas, su kabelio pailgėjimo pasekmių/įtakos Sistemai pašalinimu (tikslaus detekcinio kabelio suveikimo vietų rodymo BOSCH ir GIS sistemose atstatymu po kiekvieno remonto) | 1 kartas |  |  |
| 6. | Optoelektroninės įrangos komplekto dieninės kameros objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |  |
| 7. | Optoelektroninės įrangos komplekto dieninės kameros objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |  |
| 8. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |  |
| 9. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |  |
| 10. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus motininės plokštės remontas/pakeitimas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |  |
| 11. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas be varikliuko ir valdymo plokštės keitimo | 1 kartas |  |  |
| 12. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko pakeitimu | 1 kartas |  |  |
| 13. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |  |  |
| 14. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko ir/ar valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |  |  |
| 15. | Kameros namelio tvirtinimo prie stulpo remontas/atstatymas arba pakeitimas nauju | 1 kartas |  |  |
| 16. | Veikimo atstatymas nuotoliniu būdu | 1 kartas |  |  |
| 17. | Elektros kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas (ruože/žemėje) | 1 kartas |  |  |
| 18. | UTP kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas (ruože/žemėje) | 1 kartas |  |  |
| Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui: |  |  |  |  |

Pastaba: Aukščiau lentelėje išvardinti darbai (išskyrus 1-ą ir 2-ą punktus) apima visus reikalingus atvykimus, visas reikalingas darbo valandas, papildomus darbus, eksploatacines medžiagas ir t. t., reikalingus išvardintų darbų atlikimui, bei sistemos ir jos įrenginių paleidimą/suderinimą po darbų atlikimo.

Sistemos atsarginės dalys ir įranga

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas ir charakteristikos | Mato vnt. | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera NBN-73023-BA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Objektyvas stacionariai kamerai „Siqura RL2812P” arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 3. | Objektyvas stacionariai kamerai „Siqura RL0722” arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 4. | Apsauginis vaizdo kameros gaubtas „Hanwha SHB-4200H“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 5. | Kupolinė vidaus vaizdo kamera „Bosch NDE-5704-AL“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 6. | Autodomas, valdoma kamera „MIC-7522-Z30GR MIC-ILG-400“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 7. | Termovizorius „Brolis semiconductors LW15-100S“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 8. | Pozicionavimo mechanizmas „AJECO M08“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 9. | Pozicionavimo mechanizmo pozicijos nustatymo įrenginys „Moxa NPort 5130/EU“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 10. | Pozicionavimo mechanizmo komutatorius „Moxa EDS-2005-EL“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 11. | Pozicionavimo mechanizmo gaubtas vaizdo kamerai su valytuvu „Mitre 900“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 12. | Motorizuotas vaizdo kameros objektyvas „Kowa, LMZ0824M3P-XF E24Z1018PDC-MP“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 13. | Stacionarus termovizorius „Bosch Dinion 8000“ su objektyvu „NHT-8001-F35VF“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 14. | Stacionarus termovizorius „Bosch Dinion 8000“ su objektyvu „NHT-8001-F65VF“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 15. | IR prožektorius, 30° Emitlight IR-S, 30° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 16. | IR prožektorius, 60° Emitlight IR-S, 60° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 17. | Saugasienė (Firewall) „Fortinet FortiGate-60F“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 18. | Vaizdo įrašymo įranga „Dell PowerEdge R760 xd2“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |  |  |
| 19. | Tarnybinė stotis „Dell PowerEdge R650 Server“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 20. | Optosens darbo vietos kompiuteris „ Dell Optiplex aio plus 7410’’ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 21. | Operatoriaus kompiuteris „Dell Precision 3460 SFF WS“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 22. | Operatoriaus kompiuterio klaviatūra arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 23. | Operatoriaus kompiuterio pelė arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 24. | Operatoriaus monitorius 28“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 25. | Operatoriaus monitorius 49“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 26. | Nuotolinė darbo vieta „Dell Latitude 5550 XCTO Base“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |  |  |
| 27. | Nuotolinės darbo vietos belaidė pelė arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 28. | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius „Extreme Networks 5320F-24, X620“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 29. | Tinklo komutatorius (stuburinis) 16xSFP, su stack kabeliu ir BiDi SFP moduliais „Extreme Networks ExtremeSwitching X620-16x“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 30. | Komutatorius „Moxa EDS-510E-3GTXSFP-T“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 31. | Kamerų valdymo klaviatūra „KBD Universal XF“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 32. | Detekcinio optinio kabelio galinės įrangos modulis „Optasence IU- OLA2.1-5000“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 33. | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu „Southwest Microwave INTREPID Micropoint MC-315, Intrepid UniZone“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |  |  |
| 34. | Kombinuoti davikliai „DSC LC-151“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 35. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis „Gtec Matrix MXT010MM-KS 10KW“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 36. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų išplėtimo blokas „Gtec MXTBP10K“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 37. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio Gtec Matrix baterija 12V/7Ah | 1 vnt. |  |  |
| 38. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio Gtec Matrix baterija 12V/9Ah | 1 vnt. |  |  |
| 39. | Akumuliatorius 12V/18Ah arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 40. | Akumuliatorius 12V/12Ah arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 41. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis „Kemot PROsinus-700 (URZ3406)“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 42. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis „Alpha FXM“ 230V, 700W, arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 43. | 24V/20A DIN bėgio tipo nepertraukiamas DC-UPS20 modulis arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 44. | Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija 13.8V 4.5A DRC-100A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 45. | Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija 13.8V 9A DRC-180A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 46. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12V DC, 10A NDR-120-12 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 47. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24V 10A NDR-240-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 48. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24V 20A NDR-480-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 49. | Transformatorius ~230V/~24V 4,16A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 50. | 19" maitinimo blokas 9x230V 16A „Schuko“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 51. | Valdomas maitinimo blokas „IPower Switch Classic 8“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 52. | Serverinės kondicionerius Orion Pro OP12TC1 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 53. | Serverinės kondicionerius Mitsubichi SRK35M-S arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 54. | Viršįtampis „Surge protector PO I 1 280V/12.5kA 1P Class I+II+III (B+C+D) 12.5kA 1.3kV“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 55. | Maitinimo linijos apsauga nuo viršįtampių „12V SUG-7 / 12VDC“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 56. | Viršįtampis RJ45 60V 800v arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 57. | Viršįtampis RJ45 18V 400V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 58. | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN „PTF-51-PRO/PoE/T“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 59. | Skaitmeninis I/0 Modulis ADAM-6050 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 60. | DP / HDMI kabelis, L=1,5m | 1 vnt. |  |  |
| 61. | Adapteris DP arba mini DP kištukas / HDMI lizdas (ne tame pačiame korpuse, o su laidu per vidurį) | 1 vnt. |  |  |
| 62. | HDMI / HDMI kabelis, L=1,5m | 1 vnt. |  |  |
| 63. | DP/H DMI optinis kabelis, L=10m | 1 vnt. |  |  |
| 64. | DP/H DMI optinis kabelis, L=15m | 1 vnt. |  |  |
| 65. | Automatinis jungiklis „Schneider K60N, 1P, C, 6A, 6kA“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 66. | Modulinis jungiklis „Hager SBN325 (2 mod, 25A, 3P)“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 67. | Kirtiklis „1P 25A Resi9“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 68. | Saugiklis 6.6A, 20x5mm | 1 vnt. |  |  |
| 69. | Saugiklis 1A, 5x20mm | 1 vnt. |  |  |
| 70. | Relė 24VDC, 8A, 2CO, | 1 vnt. |  |  |
| 71. | Telefonspynė su Įėjimo panele „2N CLIP ETHERNET/9138511“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 72. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/550nm, sąsajai iki 10 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |  |  |
| 73. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/550nm, sąsajai iki 20 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |  |  |
| 74. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/550nm, sąsajai iki 40 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |  |  |
| 75. | Priešgaisrinės signalizacijos lauko sirena su blykste AH-03127BS-L 24V | 1 vnt. |  |  |
| 76. | Balso perdavimo sistemos garsiakalbis „AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 77. | USB-A(M) 4 portų (F) ekstenderis | 1 vnt. |  |  |
| 78. | Magnetinis kontaktas varteliams „MET-44“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 79. | Komutacinė dėžė 800x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |  |  |
| 80. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |  |  |
| 81. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su vieta sandarikliams dugne | 1 vnt. |  |  |
| 82. | Komutacinė spinta 24Ux600x450 IP65, 19" rack tipo | 1 vnt. |  |  |
| 83. | Montažinis skydas 300x300x200 | 1 vnt. |  |  |
| 84. | Elektros kabelis 3x15 mm2, lauko arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |  |  |
| 85. | Elektros kabelis 3x15 mm2, vidaus arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |  |  |
| 86. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, lauko | 1 m |  |  |
| 87. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, vidaus | 1 m |  |  |
| 88. | Papildomos vaizdo kameros įrengimo licenzija | 1 vnt. |  |  |
| Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui: |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (1+2 lentelė) skirta pasiūlymų palyginimui:

| Bendra pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur be PVM – | Kaina žodžiais |
| --- | --- |
| PVM (tarifas) – | Suma žodžiais: |
| Bendra pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM – | Kaina žodžiais |

4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ____________________.

5. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML ir PDF formatais). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra). |  |  |  |
| 5. | Techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą |  |  |  |
| 6. | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytus reikalavimus. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai ir informacija (techninė dokumentacija, nuorodos į prekės gamintojo internetinius puslapius), jei tokie bus reikalaujami, gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau perkančioji organizacija (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą. |  |  |  |
| .... | ir kt. |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |