Eil. Nr.	Parametras	Minimalūs reikalavimai
Tarnybinės stotys su GPU akseleratoriais
	Tarnybinių stočių kiekis	5 vnt.
	Gamintojas*	Nurodyti.
	Modelis	Nurodyti.
	Procesorius	Našumo parametrai nemažesni negu 75791 CPU mark taškų, kurie buvo skelbiami www.cpubenchmark.net tinklalapyje 2024-01-24 dieną. Fizinių branduolių kiekis ne mažiau 32. Darbinė sparta ne mažiau 3,6 GHz.
5.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau kaip 256 GB, DDR4 3200 MHz, RDIMM. Tarnybinės stoties pagrindinė plokštė turi palaikyti ne mažiau kaip 2048 GB operatyviosios atminties.
6.	Vidinė duomenų laikmena	M.2 PCIe Gen 4.0 x4 NVMe SSD, ne mažiau 2 TB talpos.
7.	Korpusas	Ne didesnio nei 4U aukščio, optimizuotas montavimui 19" montažinėje spintoje, su visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo mechanizmai ir pan.).
8.	Grafinis spartintuvas	Tarnybinėje stotyje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 6 grafiniai spartintuvai ne prastesnių parametrų nei: / Vaizdo plokštės atmintis ne mažiau 24 GB, GDDR6; / Nvidia Cuda branduolių ne mažiau 16000.
9.	PCI jungtys	Ne mažiau 7 vnt. PCIe 4.0 x16.
10.	Tinklo adapteris	Ne mažiau 2 vnt. jungčių 10 Gb RJ45 (neužimantis PCIe jungties).
11.	Maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip 4 vnt. ne prastesnių parametrų nei: / 1600 W; / 80+ Platinum. / Maitinimo šaltiniai turi būti pritaikyti ~220V maitinimo įtampai.
12.	Operacinė sistema	Tarnybinė stotis turi būti pateikta kartu su Windows 11 Pro arba lygiaverčia operacinės sistemos licencija.
13.	Aušinimas	Tarnybinėje stotyje turi būti sumontuota pilnavertė aušinimo skysčiu sistema. Nepriklausomas aušinimo skysčiu sistemos valdiklis su savidiagnostikos algoritmu. Procesoriaus ir grafinių spartintuvų aušinimas skysčiu. Pagrindinės plokštės VRM zonos radiatorius.
14.	Garantinis laikotarpis ir aptarnavimas	Visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija įrangos buvimo vietoje 24x7. / Jei sugedusios įrangos pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Reakcijos laikas į gedimus ne ilgiau kaip 48 val. nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą gavimo momento. / Garantijos laikotarpiu turi būti atliekamas techninės įrangos remontas, procesorių, atminties, laikmenų, maitinimo šaltinių, aušinimo sistemos komponentų pakeitimas (jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą).
15.	Aplinkosauginiai reikalavimai	Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 redakcija) (toliau - Aprašas) 4.1 punktu: pirkimo objektas yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede. / Aprašo 9 ir 10 p. nurodyti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiaverčiai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti skaitmeninės dokumentų kopijas. / Aprašo 2 priedo 4 skyriuje „Kompiuteriai ir planšetės“ 4.1. p. numato, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas) patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. / Įsakymo 16 p. nustatyti teisės aktai reglamentuojantys energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai (Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (deklaracijas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus) įrodančius prekių atitikimą ne žemiau išvardintiems reikalavimams: / 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir / 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais.
16.	Papildomi reikalavimai	Siūlomos tarnybinės stotis turi būti visiškai naujos. Negalima siūlyti dėvėtų, remontuotų ar gamintojo atnaujintų (angl. refurbished) gaminių.

*Siūlomų tarnybinių stočių gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.