Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-1030) MD lupingo į Jonavos DSS DN 820 vieno metro plieninės sustiprinimo movos pagaminimo su atvamzdžiu DN 50, įrengimo (privirinant) ant veikiančio dujotiekio darbai“  pirkimo CVP IS ID. 542789 (toliau – Pirkimas):

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo sąlygose nurodyta: “9.3. Sutarčiai taikomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Laimėjęs Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą iki Sutarties sudarymo dienos. Reikalavimai Sutarties įvykdymo užtikrinimui nurodyti Sutarties projekto 5.1.1. punkte“, tačiau prisegtame sutarties projekte 5.1.1. punkto nėra. Prašome patikslinti reikalavimą dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo. | Sutarties įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas. |
|  | Prašome patikslinti, kas atsakingas už suvirintos ir NDT patikrintos movos bandymą ir pragręžimą? | Perkantysis subjektas |
|  | Prašome nurodyti ar iš suvirintojų bus reikalaujama atlikti bandomąjį/kvalifikacinį suvirinimą? | Bandomųjų virinimų nereikės, bet suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimai privalo galioti atliekant suvirinimo darbus. |