110/10 kV Aerouosto TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB rezervą sąrašas

| Nr. | Įrenginys | Operatyvinis pavadinimas | Kiekis kompl. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Srovės/įtampos transformatorius | ST/ĮT-T101 | 1 | TRENCH IVOKT-123 2004m. |
|  | Dujinis jungtuvas | T-101 | 1 | SIEMENS 3AP1FG-123 2004m. |
|  | Dujinis jungtuvas | T-102 | 1 | SIEMENS 3AP1FG-123 2004m. |
|  | Skyriklis | TS-100-1 | 1 | RUHRTAL DBF2-123 2004m. |
|  | Skyriklis | TS-100-2 | 1 | RUHRTAL DBF2-123 2004m. |
|  | Skyriklis | T-101-1 | 1 | RUHRTAL DBF2-123 2004m. |
|  | Skyriklis | T-101-2 | 1 | RUHRTAL DBF2-123 2004m. |
|  | Skyriklis | L-Pg.Vlp1-0 | 1 | RUHRTAL DBF2-123 2004m. |
|  | Skyriklis | L-Pg.Vlp2-0 | 1 | RUHRTAL DBF2-123 2004m. |
|  | Valdymo pulto namelis |  | 1 |  |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje. Įrenginiai, talpinami rezerve, turi būti paruošti ilgalaikiam sandėliavimui pagal keliamus reikalavimus.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais. Jei nustatomi blogi matavimo rezultatai – įrenginys utilizuojamas.