TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Teikėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis – Užsakovo sudaroma preliminari sutartis su Teikėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Suvirintų magistralinio dujotiekio vamzdyno vamzdžių sandūrų - garantinių siūlių patikros paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas - Suvirintų magistralinio dujotiekio vamzdyno vamzdžių sandūrų - garantinių siūlių patikros paslaugos (toliau – Paslaugos).

Paslaugos apima:

- Suvirintų magistralinio dujotiekio vamzdyno vamzdžių sandūrų - garantinių siūlių vizualinę patikrą;

- Suvirinimo procedūrų aprašų (SPA), medžiagų/gaminių sertifikatų ir kitos dokumentacijos (toliau – Techninė dokumentacija) tyrimo analizes;

- Patikrinimo išvadų pateikimo paslaugas.

2.2.Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Teikėjas, kuris teiks pasiūlymą, turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

  - Perkamų Paslaugų preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eksperto darbo valandos (eksperto darbo laiku) objekte (nevertinant sugaišto laiko kelyje), dokumentų analizė bei išvadų pateikimo paslaugos | val. | 120 |
| 2. | Transporto išlaidos | km | 10000 |

*Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto 1 lentelėje Paslaugų preliminaraus kiekio. Užsakovas Paslaugas įsigis pagal poreikį, teikdamas atskirus užsakymus iki maksimalios Sutarties kainos, nurodytos Sutarties projekte.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETOS:

☒ Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.;

☒ Lipuvkos vs. 3, Širvintų sen., Širvintų r. sav.;

☒ Gudelių g. 49, Vilnius;

☒ kita (Magistralinių dujotiekių vamzdynų objektai Lietuvos teritorijoje);

☒ Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu.

- ŽALIEJI VIEŠIŲJŲ PIRKIMŲ (TOLIAU – ŽVP) REIKALAVIMAI:

  - Pirkimo objektui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

    - Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4.4.4.3. punktu:

„4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

5.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai :_

    - Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta dar vieną kartą 12 mėnesių. Jei nei viena iš Sutarties Šalių likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos nepraneša, kad nebenori pratęsti Sutarties, Sutartis laikoma pratęsta automatiškai.

    - Teikėjas turės nuvykti į Užsakovo objektą, stebėti vykdomus suvirinimo darbus ir atlikti vizualinę garantinių siūlių suvirinimo darbų kokybės patikrą.

    - Teikėjas, objekte atlikęs vizualinę patikrą ir gavęs teigiamas neardomosios kontrolės išvadas (žodinį patvirtinimą), atlikimo vietoje, pasirašo aktą „Dujotiekio vamzdyno garantinės sandūros (-ų) suvirinimo aktas“ (Techninės specifikacijos 1 priedas) ir vizualinės patikros protokolą. Šiuos dokumentus taip pat pasirašo Rangovas bei Užsakovas.

    - Teikėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo dokumentų pateikimo privalės:

      - Išanalizuoti Užsakovo pateiktų suvirinimo techninės dokumentacijos duomenų atitikmenį teisės aktų ir standartų reikalavimams neardomosios kontrolės tyrimo išvadoms, patikros protokolams ir kitiems dokumentams.

      - El. paštu pateikti išvadą dėl Užsakovo pateiktų dokumentų atitikimo teisės aktų ir standartų reikalavimams.

    - Esant pagrįstai didesnei duomenų apimčiai Teikėjas gali prašyti Užsakovo suderinti ilgesnį tyrimui ir išvadų pateikimui reikalingą laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų.

    - Paslaugos bus užsakomos elektroniniu paštu. Užsakymus teiks Užsakovo paskirti atsakingi už Sutarties vykdymą asmenys. Atsakingų asmenų sąrašas su Teikėju bus suderintas elektroniniu paštu Sutarties vykdymo metu. Užsakymas pateikiamas prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos Paslaugos atlikimo fakto.

    - Teikėjas turės užtikrinti, kad visos Paslaugos būtų suteiktos kokybiškai ir laiku, kaip numatyta šioje Techninėje specifikacijoje.

    - Visas Paslaugas,  veikiančiame gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte ar jo apsaugos zonoje,  Teikėjas privalo atlikti ir teikti tik su Užsakovo atstovų priežiūra.

    - Teikėjas visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo užtikrinti aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų laikymąsi, prisiimdamas visą su tuo susijusią atsakomybę.

    - Jei nustatomi Paslaugų trūkumai ir (ar) defektai, Teikėjas turi per ne ilgesnį nei 10 (dešimties) 
darbo dienų terminą, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas ir Užsakovas  susitaria kitaip, trūkumus ir (ar) defektus pašalinti.

    - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

5.2. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:______________________________________________

5.2.1.Suvirinimo procedūrų aprašai, neardomosios kontrolės bandymų protokolai, medžiagų/gaminių sertifikatai.

5.2.2.Kiti dokumentai, kurie reikalingi techninio klausimo suvirinimo procedūrų ir medžiagų tyrimo vertinimui.

- PRIEDAI

6.1. 1 priedas - Dujotiekio vamzdyno garantinės sandūros (-ų) suvirinimo aktas.

1 priedas

DUJOTIEKIO VAMZDYNO GARANTINĖS SANDŪROS SUVIRINIMO

AKTAS Nr. __

| __________________ (vietovė) | 20___ m. mėn. d. |
| --- | --- |

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovas -    ________________________________________________________________________________

(v. pavardė, pareigos)

Rangovo/Partnerio atstovas -  _________________________________________________________________________

(v. pavardė, pareigos)

Teikėjo (kontrolės įstaigos) atstovas -   __________________________________________________________ _________

(v. pavardė, pareigos)

apžiūrėjo garantinę sandūrą ir nustatė:

1. Darbai atlikti pagal SPA Nr. ________  reikalavimus, įrašyti į suvirinimo sandūrų schemą į dujotiekio pasą.

2. Suvirinta sandūra vizualiai apžiūrėta ir apmatuota, sandūros kokybė patikrinta fiziniais kontrolės būdais, neatitikčių nepastebėta, protokolų (išvadų) numeriai:

a. RT                                                .

b. UT                                                .

c. MT                                                .

d. PT                                                 .

3. Garantinės sandūros Nr. _____________________  įrašytas į suvirinimo sandūrų schemą.

4. Vykdant darbus nukrypimų nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, nurodytų Gamtinių dujų Perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklėse, nebuvo.

6. Darbų pradžia                        _____  d. Darbų pabaiga  __________________ d.

Komisijos sprendimas

Suvirintos sandūros kokybė atitinka 4 ir 5 punktuose nurodytus reikalavimus. Leidžiama vykdyti vamzdyno paleidimo bei derinimo darbus.

| Užsakovo atstovas | ________________________ (parašas) | ________________________ (V. pavardė, pareigos) |
| --- | --- | --- |
| Rangovo/Partnerio atstovas | ________________________ (parašas) | ________________________ (V. pavardė, pareigos) |
| Teikėjo (kontrolės įstaigos) atstovas | ________________________ (parašas) | ________________________ (V. pavardė, pareigos) |