PRIEDAS Nr. 2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Skaitmeninės darbuotojų iškvietimo sistemos pirkimas
Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

1. Įžanga

Šiuo aiškinamuoju raštu pagrindžiamas poreikis įsigyti skaitmeninę darbuotojų iškvietimo sistemą Specialiesiems socialinės globos namams „Tremtinių namai“ (toliau – Globos namai). Dokumente pateikiami argumentai, kodėl šis pirkimas yra būtinas, kokias problemas jis sprendžia, kokią naudą suteiks globos namų gyventojams ir darbuotojams, bei kaip jis prisideda prie įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo. Taip pat šiame Aiškinamajame rašte pateiktas šio pirkimo inovatyvumo pagrindimas ir nurodomi papildomai keliami žalieji pirkimo kriterijai.

2. Problemos aprašymas

Globos namuose socialines paslaugas (apgyvendinimas, maitinimas, socialinė globa, slaugos ir sveikatos priežiūros, užimtumo ir kt.) gauna asmenys, kuriems nustatyti specialūs poreikiai, susiję su negalia ir sunkia negalia. Tai yra viena jautriausių tikslinių grupių Lietuvoje — žmonės, kurių sveikatos būklė yra itin trapi, o kasdieniai poreikiai reikalauja nuolatinės priežiūros ir operatyvios reakcijos. Iš globojamų 84-86 gyventojų:

- 25 yra visiškai nejudantys (gulinčios būklės),

- 30 juda tik su specialia įranga,

- dalis serga įvairiomis demencijos formomis, nesugeba įvertinti įvairių rizikų ,

- dalis yra dezorientuoti ir linkę išeiti už teritorijos ribų,

- visi gyventojai turi padidintą kritimų ir traumų riziką.

Gyventojų amžius ir sveikatos būklė kasmet prastėja, todėl poreikis moderniai, skaitmeninei, realiu laiku veikiančiai iškvietimo sistemai yra ne tik pagrįstas, bet ir būtinas. Remiantis įstaigos duomenimis:

- per mėnesį įvyksta 350–500 iškvietimų,

- per metus fiksuojama 40–60 kritimų,

- per metus įvyksta 10–15 dezorientacijos atvejų,

- daugiau nei 10 gyventojų negali savarankiškai išsikviesti pagalbos,

- daugiau nei 30 gyventojų turi didelę kritimų riziką,

- daugiau nei 20 gyventojų serga demencija.

Poreikis įsigyti naują, skaitmeninę darbuotojų sistemą kyla iš: prastėjančios gyventojų sveikatos būklės, didėjančio slaugos intensyvumo, demencijos atvejų augimo, kritimų rizikos, personalo darbo krūvio optimizavimo, būtinybės užtikrinti saugią aplinką, didėjančių reikalavimų modernizuoti paslaugas, įstaigos strateginių tikslų.

Šiuo metu naudojama iškvietimo sistema yra pasenusi, veikia garsiniu signalu, ir tuo trikdo gyventojų ramybę, be to – personalas neturi galimybės gauti tikslinį iškvietimą ir reaguoti skubiai. Dėl to darbuotojų reakcija į atvejus gali vėluoti, o tai tiesiogiai kelia riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei ūmaus sveikatos pablogėjimo, griuvimo ar demencija sergančių gyventojų išėjimo už Globos namų teritorijos atvejais.

Taip pat šiuo metu naudojama sistema personalo išteklius naudoja neefektyviai (garsinį signalą gauna visi toje darbo zonoje dirbantys darbuotojai) ir nesuteikia informacijos, kuri reikalinga tiek personalui, tiek valdymo sprendimams priimti, t. y. nėra aišku, ar buvo laiku, tikslingai ir atsakingai sureaguota į iškvietimą, ar pakankamas personalo kiekis, ar tinkamos personalo vadybos sistemos, ar užtikrinamos stabilios ir aukštos kokybės paslaugos. Tai rodo, kad esama sistema yra nepakankama ir neatliepia realių poreikių.

3. Pirkimo tikslas

Pirkimo tikslas – įdiegti inovatyvią, skaitmeninę darbuotojų iškvietimo sistemą, kuri:

- užtikrintų galimybes personalui gauti tikslinius iškvietimus, netrikdant garsiniu signalu;

- sudarytų sąlygas darbuotojams operatyviai reaguoti į iškvietimus, efektyviai naudojant   personalo išteklius,

- perspėtų apie demencija sergančių gyventojų išėjimą už teritorijos ribų,

- leistų personalui realiu laiku matyti visus iškvietimus mobiliuose įrenginiuose, ekranuose ir riešo imtuvuose,

- kauptų duomenis analizei, reagavimo laikų stebėsenai ir paslaugų kokybės gerinimui.

4. Pirkimo objekto apimtis

Pirkimo objektą sudaro:

- skaitmeninės iškvietimo sistemos įranga,

- vaizdo stebėjimo sistemos komponentai,

- perimetro apsaugos sistemos komponentai,

- tinklo infrastruktūra,

- montavimo, konfigūravimo, testavimo paslaugos,

- esamos darbuotojų iškvietimo sistemos ir susijusių įrenginių išmontavimo paslaugos,

- personalo apmokymas,

- techninė dokumentacija ir architektūrinė schema.

Detalūs techniniai reikalavimai pateikiami Priedo „Detali techninė specifikacija“ skyriuose.

5. Pirkimo pagrįstumas

Pirkimas yra būtinas, nes:

- esama sistema nebeatitinka Globos namų gyventojų poreikių,

- darbuotojų darbo krūvis didėja, efektyvumas mažėja,

- gyventojų sveikatos būklė reikalauja modernesnių sprendimų,

- inovatyvios technologijos leidžia išvengti kritinių situacijų ir, esant poreikiui, jas sprendžia,

- nauja darbuotojų iškvietimo sistema padeda taupyti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, gerina paslaugų kokybę,

- pirkimas yra numatytas įstaigos veiklos planuose ir dalinai finansuojamas pagal konkurso būdu laimėtą projektą.

6. Laukiami rezultatai

Įdiegus naują skaitmeninę darbuotojų iškvietimo sistemą:

- sutrumpės darbuotojų reagavimo į iškvietimą laikas, greitesnė pagalba,

- sumažės traumų ir sveikatos komplikacijų rizika,

- aplinka taps saugesnė ir bus užtikrintos oresnės sąlygos gyventojams,

- bus užtikrinta demencija sergančių asmenų stebėsena ir apsauga,

- bus užtikrinta tylesnė ir ramesnė aplinka gyventojams (mažiau triukšmo dėl garsinių iškvietimų).

- pagerės personalo darbo organizavimas ir efektyvumas, sumažės darbo krūviai,

- bus aiškiau pateikiama informacija, kaupiami duomenys analizei ir procesų tobulinimui,

- bus galima stebėti darbo laiką ir reagavimo laikus, jais remiantis daryti sprendimus,

- nauja sistema leis tolesnius technologinius ir valdymo tobulinimus.

7. Inovatyvumo pagrindimas

Įsigyjama skaitmeninė darbuotojų iškvietimo sistema yra inovatyvus sprendimas, nes ji ne tik pakeičia pasenusią analoginę sistemą, kuri yra nusidėvėjusi ir neatitinkanti poreikių, bet ir įdiegia visiškai naujas galimybes (funkcijas), kurių Globos namuose iki šiol nebuvo ir kurios iš esmės keičia gyventojų priežiūros kokybę, personalo darbo organizavimą ir saugos užtikrinimą.

Sistema yra inovatyvi, nes:

- veikia skaitmeniniu principu,

- turi perimetro kontrolę su GPS/LoRa technologija,

- leidžia realiu laiku matyti visus iškvietimus,

- turi mobilius įrenginius, ekranus ir mobiliąsias aplikacijas,

- leidžia kaupti duomenis ir automatizuoti iškvietimų registrą,

- leidžia analizuoti duomenis ir optimizuoti procesus;

- leidžia nuotolinę darbo laiko ir reagavimo laiko apskaitą,

- integruojama su ClearPass saugumo platforma (tarpusavio įrenginiuose ir su Globos namų tinklu),

- veikia Wi-Fi, IP tinklu, leidžiančiu integruoti papildomas funkcijas ateityje.

Sistema apjungia:

- skaitmeninius mobilius iškvietimo mygtukus,

- stebėsenos vaizdo kameras,

- perimetro kontrolę demencija sergantiems gyventojams,

- mobiliąsias aplikacijas ir riešo pranešimų gaviklius (imtuvus) personalui,

- LCD ekranus, švieslentes,

- realaus laiko duomenų fiksavimą ir analizę,

- integraciją su IP tinklais ir ClearPass saugumo platforma.

Tai nėra įprasta socialinės globos įstaigų įranga — tai išmani, šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis paremta, integruota technologinė sistema, kuri leidžia dirbti greičiau, tiksliau ir efektyviau:

| Šiuo metu naudojama sistema | Nauja sistema |
| --- | --- |
| Analoginė, iškvietimas matomas švieslentėje | Skaitmeninė, iškvietimas realiu laiku matomas visuose mobiliuose įrenginiuose, papilomai informacija apie iškvietimą į darbuotojo riešo pranešimų gaviklį gaunama vibracijos būdu |
| Veikia garsiniu signalu, trikdo gyventojų ramybę, ypač naktį | Veikia tyliai, be triukšmo |
| Neturi perimetro kontrolės, nėra stebima, kas išeina ar įeina į teritoriją | Turi perimetro kontrolės funkciją, perspėja apie tikslinių gyventojų išėjimą už teritorijos ribų |
| Patalpos ir teritorija nėra stebimos ir apsaugotos | Patalpos ir teritorija yra stebimos integruotomis vaizdo kameromis ir apsaugotos, duomenys realiu laiku kaupiami interneto debesijų technologijų pagrindu |
| Neturi galimybės analizuoti duomenis | Kaupia visus duomenis (iškvietimų skaičius, reagavimo laikas ir pan.) ir turi galimybę juos analizuoti ir priimti sprendimus dėl personalo darbo krūvio, paslaugų kokybės ir pan. |
| Neturi mobilių aplikacijų | Turi mobilias aplikacijas ir leidžia naudotis visais susijusiais funkcionalumais |
| Veikia autonomiškai | Visi įrenginiai integruoti tarpusavyje ir su Globos namų IP tinklu |
| Gali būti atnaujinama | Turi galimybę plėstis ir įdiegti (būti papildyta) naujomis funkcijomis, pvz., kardio-kameromis |

Naujoji skaitmeninė darbuotojų iškvietimo sistema yra esminis kokybinis šuolis, kuris pakeičia ne tik technologiją, bet ir visą darbo organizavimo modelį. Tai yra kritiškai svarbu teikiant paslaugas globos namuose silpniems ir sunkiai judantiems ar pilnai slaugomiems (tik gulintiems) senoliams, demencija sergantiems gyventojams, taip pat – nakties metu.

Kiekvienas Globos namų gyventojas turi mobilų iškvietimo mygtuką, kuris tvirtinamas prie lovos, bet gali būti pasiimamas kartu į tualetą, dušą, einant į užimtumo veiklas ir renginius, išeinant į lauką ir pan. Gyventojas bet kuriuo metu, esant poreikiui gali paspausti patogų, aiškiai matomą iškvietimo mygtuką ir iškviesti darbuotoją. Signalas matomas LCD ekranuose, švieslentėse, duomenų imtuvuose, darbuotojų riešo pranešimų gavikliuose (taip pat ir vibracijos signalu).

Papildomai patalpos ir teritorija yra stebimos realiu metu integruotomis vaizdo kameromis, taip užtikrinant stebėseną ir saugą, duomenis kaupiant interneto debesijų technologijų pagrindu, kurios leidžia juos peržiūrėti.

Perimetro kontrolė, yra sistema, įdiegiama siekiant apsaugoti demencija sergančius gyventojus, kurie gali nesąmoningai išeiti už teritorijos ribų ir pasiklysti, nes savarankiškai nesiorientuoja aplinkoje. Naujoji sistema aptinka (fiksuoja) išėjimą konkretaus gyventojo, kuris turi tokią riziką. Personalas nustato, kurie gyventojai turi riziką nesąmoningai išeiti už teritorijos ribų. Tuo tarpu, konkretus gyventojas nežino, kad jis yra „pažymėtas“ (žymimi drabužiai). Tai ypač svarbu, nes bandymas uždėti išmaniąsias apyrankes ir taip stebėti gyventojų veiksmus, nepasiteisino, nes jie nusiima apyrankes ir taip sukelia riziką personalui nepastebėti ir nesureaguoti į jo išėjimą už teritorijos ribų. Ši sistema, konkrečiam gyventojui išėjus už teritorijos ribų, siunčia signalą personalui, ir vėliau, esant reikalui, leidžia vykdyti gyventojo paiešką (GPS/LoRa).

Naujoji sistema kaupia: iškvietimų istoriją, reagavimo laikus, darbo krūvius, personalo veiksmus ir kitą informaciją, kurią galima analizuoti įvairiais pjūviais. Tai leidžia gerinti procesus, planuoti resursus, užtikrinti kokybės kontrolę.

Naujoji sistema mobiliųjų aplikacijų pagalba informaciją apie iškvietimus siunčia į darbuotojo riešo pranešimo gaviklį, mobiliuosius telefonus, LCD ekranus, švieslentes. Tai leidžia reaguoti net tada, kai darbuotojo nėra poste.

Naujoji sistema yra pilnai integruota tarpusavyje ir su Globos namų tinklu. (ClearPass). Sistema turi gebėti autorizuotis naudojant: MAC adresą, serijos numerį. Tai užtikrina: saugų tinklo naudojimą, prieigos kontrolę, duomenų apsaugą.

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo inovatyvumo sampratą, inovatyvus sprendimas yra tas, kuris:

- nėra plačiai naudojamas rinkoje,

- sukuria naują vertę,

- pagerina paslaugų kokybę,

- sudaro sąlygas efektyvesniam darbui,

- įdiegia naujas funkcijas, kurių iki šiol nebuvo.

Ši sistema atitinka visus kriterijus, nes ji:

- nėra standartinė sistema, plačiai naudojama socialinės globos įstaigose,

- apjungia kelias technologijas į vieną sistemą ir sukuria visumą, kuri tenkina aktualius poreikius ir pakelia sistemą į naują technologinį lygį,

- leidžia realiu laiku stebėti situaciją, fiksuoti atvejus ir reaguoti operatyviai, kas reikšmingai pagerina paslaugų kokybę,

- automatizuoja procesus, sudaro sąlygas efektyvesniam personalo darbui ir racionaliam išteklių naudojimui,

- įdiegia naujas funkcijas, kurių iki šiol nebuvo (perimetro kontrolė, stebėsena vaizdo kameromis, kaupiamoji duomenų bazė, kaip pagrindas ją analizuojant, priimti atitinkamus valdymo sprendimus), ir suteikia naujas galimybes plėsti sistemą naujomis šiuolaikinių technologijų funkcijomis (pvz., įvairūs gyventojų sveikatos stebėsenos indikatoriai ir rodiklių kontrolė bei pan.)

Įsigyjama sistema yra inovatyvi tiek technologiniu, tiek funkciniu, tiek organizaciniu požiūriu. Ji ženkliai pagerins Globos namų gyventojų saugą, personalo darbo efektyvumą ir paslaugų kokybę. Sistema atitinka inovatyvaus viešojo pirkimo kriterijus ir yra būtina Globos namų veiklos modernizavimui.

8. Atitikimas strateginiams tikslams

Pirkimas atitinka Globos namų strateginius tikslus:

- gerinti socialinės globos ir slaugos paslaugų kokybę,

- užtikrinti gyventojų saugą ir mažinti rizikas,

- modernizuoti darbo procesus,

- diegti inovatyvius sprendimus,

- efektyviau naudoti resursus.

Skaitmeninės darbuotojų iškvietimo sistemos įsigijimas yra būtinas, pagrįstas ir strategiškai reikalingas sprendimas, kuris ženkliai pagerins gyventojų saugą, personalo darbo efektyvumą ir paslaugų kokybę. Pirkimas yra suderintas su įstaigos veiklos planais ir finansuojamas pagal konkurso būdu laimėtą projektą.

9. Atitikimas žaliesiems pirkimo kriterijams

Pirkimo sąlygose yra aiškus teisinis įpareigojimas, kad perkamas objektas turi atitikti Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-508, kuris nustato, kokioms prekių ir paslaugų grupėms taikomi žalieji kriterijai, kokie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai turi būti įtraukti į technines specifikacijas, kaip perkančiosios organizacijos turi juos taikyti. Tiekėjas privalo pasiūlyti įrangą ir paslaugas, kurios atitinka minimalius aplinkosauginius reikalavimus, nes perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą, kaip to reikalauja teisės aktai.

Žalieji kriterijai gali apimti: energijos vartojimo efektyvumą (pvz., įranga turi būti ekonomiška, mažai energijos naudojanti), ilgaamžiškumą ir remontuojamumą (pvz., įranga turi būti lengvai prižiūrima, su garantijomis), mažesnį poveikį aplinkai (pvz., mažiau pavojingų medžiagų, mažiau atliekų), pakuočių ir atliekų tvarkymą (pvz., pakuotės turi būti perdirbamos) ir pan.

Žaliųjų kriterijų rinkinys šiam pirkimui:

9.1. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai:

9.1.1. Visa tiekiama įranga (siųstuvai, imtuvai, serveriai, valdikliai, maršrutizatoriai, maitinimo blokai) turi būti energiškai efektyvūs, atitinkantys bent Energy Star arba lygiaverčius standartus.
9.1.2. Įranga turi turėti automatinio energijos taupymo režimą, kai nenaudojama.
9.1.3. Maitinimo šaltiniai turi būti aukšto efektyvumo (≥ 85 %).

9.2. Ilgaamžiškumo ir remontuojamumo reikalavimai:

9.2.1. Įranga turi būti atspari nusidėvėjimui, tinkama intensyviam naudojimui socialinės globos įstaigoje.
9.2.2. Tiekėjas turi užtikrinti ne trumpesnę kaip 24 mėn. garantiją visai sistemai.
9.2.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad atsarginės dalys bus prieinamos ne trumpiau kaip 5 metus po garantijos pabaigos.
9.2.4. Įranga turi būti remontuojama, o ne vienkartinė.

9.3. Pavojingų medžiagų ribojimas:

9.3.1. Visa įranga turi atitikti RoHS direktyvos reikalavimus (pavojingų medžiagų ribojimas).
9.3.2. Įranga turi būti pagaminta iš mažiau kenksmingų medžiagų, vengiant švino, gyvsidabrio, kadmio ir kitų pavojingų komponentų.

9.4. Pakuočių ir atliekų tvarkymo reikalavimai

9.4.1. Pakuotės turi būti perdirbamos arba pagamintos iš perdirbtų medžiagų.
9.4.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pakuotės būtų minimalios, be perteklinių plastikinių elementų.
9.4.3. Tiekėjas privalo priimti atgal seną įrangą ir užtikrinti jos teisėtą utilizavimą pagal Atliekų tvarkymo įstatymą.

9.5. Gyvavimo ciklo principas

9.5.1. Vertinant pasiūlymus, turi būti atsižvelgiama į visą įrangos gyvavimo ciklą, įskaitant energijos sąnaudas, priežiūrą ir utilizavimą.
9.5.2. Tiekėjas turi pateikti informaciją apie įrangos numatomą tarnavimo laiką ir energijos sąnaudas.

9.6. Aplinkosauginiai tiekėjo įsipareigojimai

6.1. Tiekėjas turi pateikti deklaraciją, kad jo veikla atitinka aplinkosaugos teisės aktus.
6.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad montavimo darbai būtų atliekami mažinant atliekų kiekį ir naudojant mažai taršias medžiagas.