1 priedas

Techninė specifikacija

- PIRKIMO TIPAS

  - Paslaugų pirkimas.

- TIKSLAS

  - Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės Tverečiaus pasienio užkardos (toliau - PU) vaizdo stebėjimo sistemos (toliau - VSS) negarantinio remonto paslaugos. Preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti 1 priedo lentelėje. Skiriama lėšų suma 1 510 000 Eur su PVM.

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

  - Teikiamų paslaugų apimtį sudaro:

  - VSS sistemos remontas, apimantis gedimų diagnostiką ir defektų akto sudarymą, keičiant techninės specifikacijos prieduose atskirų pirkimo dalių nurodytuose lentelėse išvardintus bei kitus remontui reikalingus komponentus ir detales. Keičiant šios techninės specifikacijos priedų lentelėse nenurodytus komponentus ir detales, Paslaugų teikėjas remontui reikalingų detalių kainą bei keitimo būtinumą turi suderinti su perkančiąja organizacija (toliau - Užsakovu). Nenumatytiems techninės specifikacijos prieduose komponentams ir dalims Teikėjas turi suteikti nuolaidą, pasiūlyme nurodant nuolaidą procentais.

  - Pagal sutartį užsakomų kitų, nei techninės specifikacijos priedų lentelėse nurodytų, remontui reikalingų paslaugų, komponentų ir detalių bendra kaina negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų visos sutarties kainos be PVM;

  - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo rašytinį prašymą apžiūros, gedimo diagnostikos ar remonto atlikimui, paslaugas turi suteikti tokia tvarka:

  - Sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį, o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį.  Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

  - Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gedimo pašalinimo parengti bei pateikti Užsakovui nustatytų defektų aktą suderinimui. Defektų akte turi būti nurodytos visos VSS komponentų remontui reikalingos paslaugos, atsarginės detalės ir jų kainos.

  - Paslaugų teikimo metu visos naudojamos medžiagos ir detalės turi būti naujos.

  - Tiekėjas paslaugoms suteikia ne mažesnį kaip 12 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Prekių garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

  - Jei remontui buvo panaudoti lygiaverčiai komponentai ir detalės, nurodyti priedų lentelėse, kartu su jomis Paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus arba duomenų lenteles įrodančias parametrų atitikimą lentelėse nurodytoms detalėms.

- Paslaugos, apimančios išvardintus darbus, teikiamos pagal Užsakovo poreikį, jų preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo terminą nurodytas priedų lentelių „Maksimalus preliminarus kiekis“ stulpelyje.

- ĮRANGA

  - Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

  - Pagal šią paslaugų sutartį Užsakovo vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Užsakovui perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

  - Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

- KITOS IŠLAIDOS

  - Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į sutarties kainą.

  - Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

- KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Paslaugų teikėjas turi suteikti Užsakovo atstovams visą Užsakovo atstovų prašomą informaciją, susijusią su šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu.

TVEREČIAUS PASIENIO UŽKARDOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

        - Paslaugos vieta ir apimtis

  - Tverečiaus pasienio užkardos buvimo vieta – Ignalinos r. sav., Tverečiaus sen., Daktorių k., Daktorių g. 11, LT-30163. Įrangos buvimo vieta – nuo valstybės sienos ženklo (toliau - VSŽ) Nr. 1596 iki Nr. 1694.

| Eil. Nr. | Prekė | Paslauga/Prekė | Matavimo vienetas | Maksimalus preliminarus kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera ir įranga |  |  |  |
|  | # Stacionari vaizdo kamera „Bosch NBN-73023-BA“ arba lygiavertė | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 15 |
|  | # Vidaus vaizdo kamera „Bosch FLEXIDOME IP Outdoor 5000i NDE-5503-AL-B“ arba lygiavertė | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 3 |
|  | # Stacionarus 65mm termovizorius „Bosch DINION THERMAL NHT-8001-F65VF“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 2 |
|  | # Kupolinė valdoma vaizdo kamera „MIC IP starlight 7100i, MIC-7522-Z30BR“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 5 |
|  | # Objektyvas stacionariai kamerai „Siqura, RL0560“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 10 |
|  | # Objektyvas stacionariai kamerai, plataus kampo („Fisheye“ tipo) | # Keitimas | # vnt. | 10 |
|  | # Apsauginis vaizdo kameros gaubtas „Hanwha SHB-4200H“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 10 |
|  | # Vaizdo kameros naktinio apšvietimo IR prožektorius, „Emitlight IR-S 24VDC“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 30 |
|  | # Viršįtampių ribotuvas (ethernet) RJ45 „WatchfulEyE WTH-SG/RJ-45-S“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 50 |
|  | # Viršįtampių ribotuvas vaizdo kameroms „LERDN LDY C/RJ45“ | # Keitimas | # vnt. | 50 |
|  | # Žaibo viršįtampio iškroviklis „KIWA 81.206“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 15 |
|  | # Maitinimo šaltinis, „Mean Well TDR-480-24“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 10 |
|  | # Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (lauko) „Mean Well DR-UPS40“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 10 |
|  | # Inverteris, 24V/230V, „Victron Energy PIN242510100“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 10 |
|  | # Transformatorius, 230VAC/24VAC, 160VA, „Indel“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 3 |
|  | # Maitinimo šaltinis PoE inžektoriams (48V) „Mean Well DDR-240B-48“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 10 |
|  | # Aktyvinis POE inžektorius, 4 portų, „POE-INJ-4-G-Active“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 10 |
|  | # Aktyvinis POE inžektorius, 8 portų, „POE-INJ-8-G-Active“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 10 |
|  | # Akumuliatorius, 12V, 20 Ah, „NPP12-20Ah“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 20 |
|  | # L2 lauko komutatorius, „Moxa EDS-510-3GTXSFP-T“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 15 |
|  | # SFP 10 km/1Gbit per skaidulą modulis, „SMF 1 Gbit“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 10 |
|  | # SFP 20 km/1Gbit per skaidulą modulis, „SMF 1 Gbit“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 10 |
|  | # SFP 40 km/1Gbit per skaidulą modulis, „SMF 1 Gbit“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 10 |
|  | # SFP 80 km/1Gbit per skaidulą modulis, „SMF 1 Gbit“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 10 |
| # 2. | Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas |  |  |  |
|  | # Valdomo komplekto termovizorius „Brolis Semiconductors LW15-100S“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 2 |
|  | # Valdomo komplekto objektyvas „Kowa LMZ0824AMPDC-XFAF“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 2 |
|  | # Valdomo komplekto kameros apsauginis gaubtas su valytuvu „Hikvision Ds-1331hz-hw“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 2 |
|  | # Valdomo komplekto pozicionavimo mechanizmas „Dat-Con Pan-Tilt SEEKER“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 2 |
|  | # Valdomo komplekto pozicionavimo mechanizmo „Dat-Con Pan-Tilt SEEKER“ remontas (Eur/val.) | # Remontas | # val. | 100 |
| 3. | Dyzelinės elektros stoties aikštelė |  |  |  |
|  | # 33 kVA dyzelinių elektros generatorių „Grupel G0033GRGRCA5T4000A“ remontas (Eur/val.) | # Remontas | # val. | 100 |
|  | # Generatoriaus „Grupel G0033GRGRCA5T4000A“ aptarnavimas (tepalų ir tepalo filtro keitimas, aušinimo skysčio keitimas, oro filtro keitimas, kuro filtro keitimas) | # Aptarnavimas | # vnt. | 18 |
|  | # Generatoriaus „Grupel G0033GRGRCA5T4000A“ # aušinimo skysčio šildytuvo keitimas | # Remontas | # vnt. | 6 |
|  | # Generatoriaus valdiklis „DATAKOM Grupel G545” arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 6 |
|  | # Automatinio rezervo įvadas (ARĮ) – „Grupel RDS2-100/4P-100A“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | 3 |
|  | # Kombinuotas judesio jutiklis „DSC LC-151“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 5 |
|  | # In/Out modulis, „Adam 6050“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | 1 |
| 4. | Serverinės patalpos įranga |  |  |  |
|  | # Oro kondicionieriaus „Daikin FAA71AUVEB“ vidinio bloko remontas | # Remontas | # vnt. | # 4 |
|  | # Oro kondicionieriaus Daikin FAA71AUVEB šaldymo agento pildymas | # Remontas | # vnt. | # 4 |
|  | # Oro kondicionieriaus „Daikin FAA71AUVEB“ profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | # Aptarnavimas | # vnt. | # 4 |
|  | # Oro kondicionieriaus “Daikin RXP35MV1B“ išorinio bloko remontas | # Remontas | # vnt. | # 4 |
|  | # Oro kondicionieriaus „Daikin FTXP20M5V1B9“ vidinio bloko remontas | # Remontas | # vnt. | # 4 |
|  | # Oro kondicionieriaus „Daikin FTXP20M5V1B9“ šaldymo agento pildymas | # Remontas | # vnt. | # 4 |
|  | # Oro kondicionieriaus „Daikin FTXP20M5V1B9“ profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | # Aptarnavimas | # vnt. | # 4 |
|  | # Oro kondicionieriaus “Daikin RZAG71N7Y1B“ išorinio bloko remontas | # Remontas | # vnt. | # 4 |
|  | # Tarnybinė stotis „Dell Power Edge R640“ arba lygiavertė | # Keitimas | # vnt. | # 1 |
|  | # Tarnybinės stoties „Dell Power Edge R640“ programinės įrangos atkūrimas (operacinės sistemos ir „Bosch VMS 11“) | # Atkūrimas | # vnt. | # 2 |
|  | # Tarnybinės stoties „Dell Power Edge R640“ programinės įrangos atkūrimas (operacinės sistemos ir „GIS Siena“) | # Atkūrimas | # vnt. | # 2 |
|  | # Centrinis (stuburinis) L3 tinklo komutatorius „Moxa ICS-G7850A-2XG-HV-HV“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 1 |
|  | # Vaizdo įrašymo įrenginys „Bosch DIP-73GC-16HD“ | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 2 |
|  | # Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) „EFFEKTA Minerva 20kVA/20 kW“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 1 |
|  | # Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) baterija „EFFEKTA BTL12-120L“ 12V120AH/20HR“ arba lygiavertis | # Keitimas | # vnt. | # 30 |
|  | # Ugniasienė „FortiGate 60F“ | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 1 |
| # 5. | # Sensorinė detekcinio (optinio) kabelio įranga |  |  |  |
|  | # Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio valdymo įranga „OptaSense OLA2-5000“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 2 |
|  | # Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio valdymo įranga „OptaSense OLA2-5000“ programinės įrangos atkūrimas (operacinės sistemos ir „OptaSense“) | # Atkūrimas | # vnt. | # 2 |
|  | # Sezoninis sensorinio kabelio kalibravimas | # Derinimas | # vnt. | # 6 |
|  | # Sensorinio kabelio kalibravimas po kabelio remonto | # Derinimas | # vnt. | # 6 |
| 6. | Operatoriaus darbo vieta |  |  |  |
|  | Darbo vietos kompiuteris su programine įranga, „HP Z2 Tower Workstation“ arba lygiavertis | Keitimas ir derinimas | vnt. | 4 |
|  | Darbo vietos monitorius 27“ „Fujitsu B27-9 TS“ arba lygiavertis | Keitimas | vnt. | 4 |
|  | Klaviatūra „Bosch KBD-Digital“ arba lygiavertė | Keitimas ir derinimas | vnt. | 2 |
|  | Mobili vaizdo fiksavimo kamera „Cifar 4.0 CG TrailCam“ arba lygiavertė | Pirkimas | vnt. | 20 |
|  | Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende „Slinex“ arba lygiavertė | Keitimas ir derinimas | vnt. | 1 |
|  | Monitorius 49‘, „LG 49UH5F-H“ arba lygiavertis | Keitimas | vnt. | 4 |
| 7. | Iškvietimų ir darbo valandų maksimalus kiekis |  |  |  |
| 7.1 | Specialistų iškvietimas į Tverečiaus PU veikimo ruožą | atvykimas | vnt. | 60 |
| 8. | Elektros ir ryšio komunikacijos, skydai, atramos |  |  |  |
|  | Lauko skydas ant atramų, 50x70x25, arba lygiavertis | Keitimas | vnt. | 10 |
|  | 5,0 m. cinkuotas stiebas vaizdo kamerai | Keitimas | vnt. | 10 |
|  | 6,0 m. cinkuotas stiebas vaizdo kamerai | Keitimas | vnt. | 10 |