Tiekėjams                                                                                                               2026-01-26

ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ

Vadovaujantis konkurso sąlygų 7.4 punktu  teikiame atsakymą į tiekėjo pateiktą klausimą (prašymą):

KLAUSIMAS (PRAŠYMAS). Prašome pateikti šilumos tinklų rodiklius ( TS 1 priede pažymėti žaliai) kuriais bus maitinami pastatai Mickevičiaus g. 34 ir Mickevičiaus g. 32.“

ATSAKYMAS.

Teikiame prašomą informaciją patikslintuose techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose:

- pateikiamas techninės specifikacijos 1 priedas „Preliminarus šilumos perdavimo tinklų planas (patikslintas)“, (pridedamas 1 priede)    papildytas tašku „B1“  (kita informacija nesikeičia);

- šilumos tinklų rodikliai, kuriais bus maitinami pastatai Mickevičiaus g. 34 ir Mickevičiaus g. 32, pateikiami patikslinto 2 priedo „Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai (patikslintas)“  (pridedamas 2 priede)  papildomoje  16 eilutėje („Taškas B – Taškas P1“) ir  papildomoje  21 eilutėje  („Taškas P1 – taškas K“) (papildoma informacija lentelėje pažymėta geltonai).

PRIDEDAMA.

1 priedas. TS  1 priedas  Preliminarus šilumos perdavimo tinklų planas (patikslintas). 1 egz.

2 priedas. TS 2 priedas  Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai (patikslintas). 1 egz.