TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Remonto paslaugos – katodinių stočių remontas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi remonto paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Katodinių stočių remonto paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Remonto paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Remonto paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Katodinių stočių (KS-08T, KS-03T, KS-800) remontas |  |  |
|  | Tinklo įtampos grandinės mazgų remontas | vnt. | 6 |
|  | Mikrovaldiklio procesorinės dalies remontas | vnt. | 4 |
|  | Potencialo, įtampos ir srovės matavimo modulio remontas | vnt. | 6 |
|  | KS nuolatinės įtampos keitiklio remontas | vnt. | 4 |
|  | Apsaugos nuo žaibo ir viršįtampių remontas | vnt. | 6 |
|  | Katodinių stočių (KS-48-X-1, KS-24-X-1, KS-12-X-1) remontas |  |  |
|  | Tinklo įtampos grandinės mazgų remontas | vnt. | 3 |
|  | Mikrovaldiklio procesorinės dalies remontas | vnt. | 4 |
|  | GPS modulio remontas | vnt. | 4 |
|  | Vidinio modemo remontas | vnt. | 3 |
|  | Potencialo, įtampos ir srovės matavimo modulio remontas | vnt. | 6 |
|  | KS nuolatinės įtampos keitiklio remontas | vnt. | 3 |
|  | Apsaugos nuo žaibo ir viršįtampių remontas | vnt. | 6 |
|  | Srovės nutraukėjo remontas | vnt. | 3 |
|  | Kitų Katodinių stočių remontas |  |  |
|  | Tinklo įtampos grandinės mazgų remontas | vnt. | 4 |
|  | Potencialo, įtampos ir srovės matavimo modulio remontas | vnt. | 4 |
|  | KS nuolatinės įtampos keitiklio remontas | vnt. | 4 |
|  | Apsaugos nuo žaibo ir viršįtampių remontas | vnt. | 4 |

* Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso Palsaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Užsakovas remontuotinas katodines stotis pristato ir suremontuotas katodines stotis atsiima iš Rangovo savo lėšomis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objektas – katodinių stočių remontas. Šios remonto paslaugos apima katodinių stočių Sutarties laikotarpiui remontą, atkuriant gamyklinį funkcionalumą. Prekių remonto darbai apima:

    - Katodinių stočių (KS-08T, KS-03T, KS-800) remontas:

      - Tinklo įtampos grandinės mazgų remontas;

      - Mikrovaldiklio procesorinės dalies remontas;

      - Potencialo, įtampos ir srovės matavimo modulio remontas;

      - KS nuolatinės įtampos keitiklio remontas;

      - Apsaugos nuo žaibo ir viršįtampių remontas.

    - Katodinių stočių (KS-48-X-1, KS-24-X-1, KS-12-X-1) remontas:

      - Tinklo įtampos grandinės mazgų remontas;

      - Mikrovaldiklio procesorinės dalies remontas;

      - GPS modulio remontas;

      - Vidinio modemo remontas;

      - Potencialo, įtampos ir srovės matavimo modulio remontas;

      - KS nuolatinės įtampos keitiklio remontas;

      - Apsaugos nuo žaibo ir viršįtampių remontas;

      - Srovės nutraukėjo remontas.

    - Kitų katodinių stočių remontas:

      - Tinklo įtampos grandinės mazgų remontas;

      - Potencialo, įtampos ir srovės matavimo modulio remontas;

      - KS nuolatinės įtampos keitiklio remontas;

      - Apsaugos nuo žaibo ir viršįtampių remontas.

  - Po atliktų Darbų katodinės stotys turi pilnai atitikti projektinius parametrus.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Remonto paslaugos turės būti atliktos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo katodinės stoties pristatymo Rangovui dienos.

  - Remonto paslaugos bus atliekamos tik pagal atskirus Užsakovo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Prieš pradedant katodinių stočių remontą Rangovas, defektuoja įrenginį ir surašo su Užsakovo atstovu suderintą defektinį aktą, kuriame turi būti nurodytas gedimų pobūdis, remonto kaina. Rangovas Remonto paslaugas pradeda tik gavęs Užsakovo patvirtinimą.

  - Nepavykus suremontuoti katodinės stoties arba remonto kainai viršijus 50 proc. katodinės stoties įsigijimo vertės (apie tai, kad katodinės stoties Remonto kaina viršija įsigijimo vertę ir yra priimamas sprendimas jos neremontuoti informuoja Užsakovas), Rangovas, tai fiksuoja su Užsakovo atstovu suderintame defektiniame akte, bei nurodo paminėtų aplinkybių priežastis.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Atliktoms remonto paslaugoms turi būti numatytas 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis.

  - Remonto paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Užsakovas turi teisę kreiptis Rangovą dėl remonto paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Užsakovo nustatytiems Remonto paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktas kokybiškas Remonto paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.