TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Privalomi techniniai reikalavimai biotualetams:

1.1. kabinos pagrindas turi būti ne mažesnis kaip 1060 mm x 1060 mm, kabinos aukštis – ne mažesnis kaip 2100 mm;

1.2. biotualetas turi būti įrengtas taip, kad būtų tvirtas ir stabilus esant įvairioms klimatinėms oro sąlygoms;

1.3. fekalijų talpyklos tūris turi būti ne mažesnis kaip 200 l;

1.4. biotualeto viduje turi būti pisuaras, sėdyklos dangtis, laikiklis dviem tualetinio popieriaus ritinėliams, kabliukas drabužiams, rankas dezinfekuojančio skysčio talpa;

1.5. šviesai laidus stogas;

1.6. ventiliacijos angos;

1.7. neslidžios grindys;

1.8. iš vidaus rakinama kabina.

2. Reikalavimai biotualetų priežiūrai:

2.1. biotualetai statomi ir prižiūrimi Kliento nurodytose vietose ir nurodytą laikotarpį, o esant poreikiui – perkeliami į kitas nurodytas vietas;

2.2. biotualetai įrengiami esamų dangų paviršiuje, nesant paruoštos aikštelės – pastatomi ant lygaus žemės paviršiaus;

2.3. tinkama biotualetų eksploatacija turi būti užtikrinta ištisus metus, naudojant tam tikru metų laiku biotualetų priežiūrai reikalingus specialius skysčius;

2.4. sudegintą ar kitaip nepataisomai suniokotą ir (ar) dingusį biotualetą Paslaugų teikėjas per dvi dienas privalo pakeisti savo lėšomis.

3. Privalomi techniniai reikalavimai kilnojamoms praustuvėms rankoms plauti:

3.1. sudaryta galimybė rankas nusiplauti vienu metu ne mažiau kaip dviems žmonėms;

3.2. švaraus vandens talpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 100 l;

3.3. panaudoto vandens talpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 100 l;

3.4. skysto muilo dozatorius rankoms plauti, ne mažiau kaip 2 dozatoriai;

3.5. popierinių rankšluosčių laikiklis.

4. Reikalavimai kilnojamoms praustuvėms rankoms plauti:

4.1. kilnojamos praustuvės rankoms plauti statomos ir prižiūrimos Kliento nurodytose vietose ir nurodytą laikotarpį, o esant poreikiui – perkeliamos į kitas nurodytas vietas;

4.2. kilnojamos praustuvės rankoms plauti įrengiamos esamų dangų paviršiuje, nesant paruoštos aikštelės – pastatomos ant lygaus žemės paviršiaus.

5. Vilniaus miesto biotualetų ir kilnojamų plautuvių rankoms plauti priežiūros paslaugoms teikti perkami šie įkainiai:

5.1. vieno biotualeto nuomos ir priežiūros 1 parai paslaugos (preliminarus paslaugų kiekis – 280 vnt. per 12 mėn.) Paslaugos turi būti teikiamos masinių renginių ir (ar) kitose Kliento užsakyme nurodytose vietose. Paslaugas sudaro:

- tualetinio popieriaus padėjimas (nemažiau kaip 2 rulonai);

- dezinfekuojančių skysčių, medžiagų įpylimas (ne rečiau kaip 1 kartą per parą);

- rankas dezinfekuojančio skysčio talpos (ne mažesnės kaip 0,5 l) pripildymas;

- biotualeto dezinfekcija nuo musių;

- fekalijų išsiurbimas (ne rečiau kaip 1 kartą per parą);

- fekalijų utilizavimas specialiuose valymo įrenginiuose;

- šiukšlių surinkimas 1 metro atstumu nuo biotualeto (ne rečiau kaip 1 kartą per parą).

5.1.1. masinių renginių vietose biotualetai atvežami ir pastatomi iki Kliento užsakyme nurodyto laiko, bet ne vėliau kaip likus 3 val. iki renginio pradžios ir išvežami po renginio pabaigos, ne vėliau kaip po 3 val.;

5.1.2. atvežti ir pastatyti biotualetai masinių renginių vietose turi būti prižiūrimi nuolat, užtikrinant jų švarą, tualetinio popieriaus atsargas;

5.2. vieno biotualeto pritaikyto neįgaliesiems nuomos ir priežiūros 1 parai paslaugos (preliminarus paslaugų kiekis – 50 vnt. per 12 mėnesių). Paslaugos turi būti teikiamos masinių renginių ir (ar) kitose Kliento užsakyme nurodytose vietose. Paslaugas sudaro:

- tualetinio popieriaus padėjimas (nemažiau kaip 2 rulonai);

- dezinfekuojančių skysčių, medžiagų įpylimas (ne rečiau kaip 1 kartą per parą);

- rankas dezinfekuojančio skysčio talpos (ne mažesnės kaip 0,5 l) pripildymas;

- biotualeto dezinfekcija nuo musių;

- fekalijų išsiurbimas (ne rečiau kaip 1 kartą per parą);

- fekalijų utilizavimas specialiuose valymo įrenginiuose;

- šiukšlių surinkimas 1 metro atstumu nuo biotualeto (ne rečiau kaip 1 kartą per parą).

5.2.1. masinių renginių vietose biotualetai pritaikyti neįgaliesiems atvežami ir pastatomi iki Kliento užsakyme nurodyto laiko, bet ne vėliau kaip likus 3 val. iki renginio pradžios ir išvežami po renginio pabaigos, ne vėliau kaip po 3 val.;

5.2.2. atvežti ir pastatyti biotualetai pritaikyti neįgaliesiems masinių renginių vietose turi būti prižiūrimi nuolat, užtikrinant jų švarą, tualetinio popieriaus atsargas;

5.3. vienos kilnojamos praustuvės rankoms plauti nuomos ir priežiūros 1 parai paslaugos (preliminarus paslaugų kiekis – 30 vnt. per 12 mėnesių). Paslaugos turi būti teikiamos masinių renginių ir (ar) kitose Kliento užsakyme nurodytose vietose. Paslaugas sudaro:

- švaraus vandens talpos pripildymas;

- panaudoto vandens talpos ištuštinimas;

- skysto muilo į dozatorius (ne mažesnės kaip 0,5 l talpos) įpylimas;

- popierinių rankšluosčių padėjimas (ne mažiau kaip 1 rulonas).

5.3.1. masinių renginių vietose kilnojamos praustuvės rankoms plauti atvežamos ir pastatomos iki Kliento užsakyme nurodyto laiko, bet ne vėliau kaip likus 3 val. iki renginio pradžios ir išvežamos po renginio pabaigos, ne vėliau kaip po 3 val.;

5.3.2. atvežtos ir pastatytos kilnojamos praustuvės rankoms plauti masinių renginių vietose turi būti prižiūrimos nuolat, užtikrinant švaraus vandens talpoje buvimą ir panaudoto vandens ištuštinimą, skysto muilo dozatoriuose buvimą, popierinių rankšluosčių atsargas;

5.4. vieno biotualeto nuomos ir priežiūros 1 mėnesiui paslaugos (preliminarus paslaugų kiekis – 1400 vnt. per 12 mėnesių). Biotualetai statomi viešojo transporto galiniuose sustojimuose  ir (ar) kitose Kliento nurodytose vietose. Paslaugas sudaro:

- tualetinio popieriaus padėjimas (ne mažiau kaip 2 rulonai ir nerečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- dezinfekuojančių skysčių, medžiagų įpylimas (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- rankas dezinfekuojančio skysčio talpos (ne mažesnės kaip 0,5 l) pripildymas (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- biotualeto dezinfekcija nuo musių;

- fekalijų išsiurbimas (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- fekalijų utilizavimas specialiuose valymo įrenginiuose ;

- šiukšlių surinkimas 1 metro atstumu nuo biotualeto (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- biotualeto plovimas (vidaus ir išorės), naudojant higieną ir švarą užtikrinančias priemones (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- biotualetų smulkus remontas (sulūžusių spynų, sugedusios įrangos pakeitimas, „grafiti“ nuvalymas ir t. t.).

5.5. vieno biotualeto pritaikyto neįgaliesiems nuomos ir priežiūros 1 mėnesiui paslaugos (preliminarus paslaugų kiekis – 95 vnt. per 12 mėnesių). Biotualetai pritaikyti neįgaliesiems statomi viešojo transporto galiniuose sustojimuose  ir (ar) kitose Kliento nurodytose vietose. Paslaugas sudaro:

- tualetinio popieriaus padėjimas (ne mažiau kaip 2 rulonai ir nerečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- dezinfekuojančių skysčių, medžiagų įpylimas (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- rankas dezinfekuojančio skysčio talpos  (ne mažesnės kaip 0,5 l) pripildymas;

- biotualeto dezinfekcija nuo musių;

- fekalijų išsiurbimas (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- fekalijų utilizavimas specialiuose valymo įrenginiuose ;

- šiukšlių surinkimas 1 metro atstumu nuo biotualeto (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- biotualeto plovimas (vidaus ir išorės), naudojant higieną ir švarą užtikrinančias priemones (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę);

- biotualetų smulkus remontas (sulūžusių spynų, sugedusios įrangos pakeitimas, „grafiti“ nuvalymas ir t. t.).

5.6. vieno biotualeto papildomos vienkartinės priežiūros paslaugos (preliminarus paslaugų kiekis – 4320 vnt. per 12 mėnesių). Paslaugas sudaro:

- tualetinio popieriaus padėjimas  (nemažiau kaip 2 rulonai);

- dezinfekuojančių skysčių, medžiagų įpylimas;

- rankas dezinfekuojančio skysčio talpos  (ne mažesnės kaip 0,5 l) pripildymas;

- biotualeto dezinfekcija nuo musių;

- fekalijų išsiurbimas (ne rečiau kaip 1 kartą per parą);

- fekalijų utilizavimas specialiuose valymo įrenginiuose;

- šiukšlių surinkimas 1 metro atstumu nuo biotualeto (ne rečiau kaip 1 kartą per parą);

- biotualeto plovimas (vidaus ir išorės), naudojant higieną ir švarą užtikrinančias priemones (ne rečiau kaip 1 kartą per parą);

- biotualetų smulkus remontas (sulūžusių spynų, sugedusios įrangos pakeitimas, „grafiti“ nuvalymas ir t. t.).

6. Teikiant biotualetų ar kilnojamų praustuvių rankoms plauti priežiūros paslaugas, paslaugos kaina apskaičiuojama proporcingai teiktos paslaugos laikotarpiui:

6.1. ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį teiktų biotualetų priežiūros paslaugų kaina bus apskaičiuota 1 (vieno) biotualeto 1 (vieno) mėnesio priežiūros paslaugų įkainį padalinus iš to mėnesio dienų skaičiaus, ir gautą 1 (vienos) dienos įkainį padauginus iš dienų, kuriomis buvo teiktos paslaugos, skaičiaus;

6.2. trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį teiktų biotualetų ar kilnojamų praustuvių rankoms plauti priežiūros paslaugų kaina bus apskaičiuota pagal 1 (vieno) biotualeto ar kilnojamos praustuvės rankoms plauti 1 (vienos) paros priežiūros įkainį, padaugintą iš dienų, kuriomis buvo teiktos paslaugos, skaičiaus.

7. Biotualetą ar kilnojamą praustuvę rankoms plauti atvežant (išvežant) į (iš) pastatymo vietą (-tas) įvertinama, kad biotualetai ar kilnojamos praustuvės rankoms plauti transportuojami visame Vilniaus mieste, pakraunant į autotransporto priemonę ir juos iškraunant.

8. Paslaugos teikiamos Vilniaus miesto teritorijoje, pagal Kliento poreikį, gavus Kliento užsakymą.

_____________________________________