PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė 1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai.

| Vertinimo kriterijai |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendra pasiūlymo kaina (K) |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  | Y=30 |
| 1. | Tyrimų kiekybiniai metodai (T1) | Y1=11 |  |
| 2. | Tyrimų metodų sietis su pamatine medžiaga (T2) | Y2=7 |  |
| 3. | Analizatoriaus techninės charakteristikos (T3) | Y3=12 |  |

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingų kriterijų (T1, T2, ir T3) lyginamuosius svorius:

S=K+T1+T2+T3

- Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas pagal tiekėjų bendrąją pasiūlymo kainą eurais (su PVM), nurodytą Techninės specifikacijos lape Nr. 2 „Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas“.

  - Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKP×X

- Tyrimų kiekybinių metodų kriterijus (T1) (A1 – A11, lentelė 2 žemiau ir Techninės specifikacijos lapas Nr. 5 „T1“) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą techninę dokumentaciją – ar tyrimai sužymėti A1 – A11 atitinka kiekybiniams metodams taikomus reikalavimus.

Lentelė 2. T1 kriterijaus ekonomiškai naudingų parametrų (kiekybinių tyrimo metodų) sąrašas (A1 – A11).

| Eil. Nr. | Trumpinys | Tyrimo pavadinimas | T1 šifras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AKA IgG | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | A1 |
| 2 | AKA IgM | IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną | A2 |
| 3 | AMA M2 | IgG klasės antikūnai prieš mitochondrijų M2 antigeną | A3 |
| 4 | Anti-beta2-GP1 | Antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | A4 |
| 5 | Anti-ds-DNR | Antikūnai prieš dvispiralę DNR | A5 |
| 6 | Anti-GBM | Antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną | A6 |
| 7 | Anti-MPO | Antikūnai prieš mieloperoksidazę | A7 |
| 8 | Anti-PR3 | Antikūnai prieš proteinazę 3 | A8 |
| 9 | Anti-TG | Antikūnai prieš tiroglobuliną | A9 |
| 10 | Anti-tTG IgA | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | A10 |
| 11 | Anti-tTG IgG | IgG klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | A11 |

  - Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų A1 – A11 yra vertinamas 1 balu, o jeigu tiekėjas nesiūlo parametro – suteikiama 0 balų.

  - Kriterijaus (T1) lyginamasis svoris yra šio kriterijaus parametrų (A1 – A11) įvertinimų balais suma (AS). Didžiausia galima kriterijaus parametrų įvertinimų suma (Amax=11) yra lygi vertinamo kriterijaus lyginamajam svoriui (Y1=11).

T1=SAS

- Tyrimų metodų sieties su pamatine medžiaga kriterijus (T2) (B1 – B7, lentelė 3 žemiau ir Techninės specifikacijos lapas Nr. 6 „T2“) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą techninę dokumentaciją – ar tyrimai sužymėti B1 – B7 yra susieti su nurodyta pamatine medžiaga.

Lentelė 3. T2 kriterijaus ekonomiškai naudingų parametrų (sieties su pamatine medžiaga) sąrašas (B1 – B7).

| Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | T2 kriterijaus parametrai | Pamatinė medžiaga |
| --- | --- | --- | --- |
| AKA IgG | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | B1 | IRP 97/656 (IgG), HCAL (IgG) |
| AKA IgM | IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną | B2 | EY2C9 (IgM) |
| ANA | Antikūnai prieš branduolio antigenus | B3 | WHO Wo/80 |
| Anti-beta2-GP1 | Antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | B4 | IRP 97/656 (IgG), HCAL (IgG) / EY2C9 (IgM) |
| Anti-ds-DNR | Antikūnai prieš dvispiralę DNR | B5 | WHO Wo/80 |
| Anti-TG | Antikūnai prieš tiroglobuliną | B6 | WHO 65/93 |
| ENA | Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus | B7 | CDC serumai |

  - Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų B1 – B7 yra vertinamas 1 balu, o jeigu tiekėjas nesiūlo parametro – suteikiama 0 balų.

  - Kriterijaus (T2) lyginamasis svoris yra šio kriterijaus parametrų (B1 – B7) įvertinimų balais suma (BS). Didžiausia galima kriterijaus parametrų įvertinimų suma (Bmax=7) yra lygi vertinamo kriterijaus lyginamajam svoriui (Y2=7).

T2=SBS

- Analizatoriaus techninių charakteristikų kriterijus (T3) (C1 – C6, lentelė 4 žemiau ir Techninės specifikacijos lapas Nr. 7 „T3“) apima įrangai taikomus papildomus (neprivalomus) reikalavimus. Atitikimas T3 kriterijaus reikalavimams bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją.

  - Tiekėjo pasiūlyti parametrai C1 – C6 vertinami balais. Jei parametrai atitinka keliamus reikalavimus, skiriamų balų skaičius kiekvienam iš parametrų nurodytas 4 lentelėje. Priešingu atveju parametrams suteikiama 0 balų.

Lentelė 4. T3 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų reikalavimų analizatoriaus charakteristikoms sąrašas (C1 – C6) ir skiriamų balų skaičiai.

| Eil. Nr. | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Suteikiamų balų skaičius | T3 šifras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizatorius veikia pavienių tyrimų principu (angl. monotest), kai individualiam tyrimui yra naudojamas viską apimantis reagentų rinkinys vienoje juostelėje/kasetėje ar lygiaverčiame sprendime. Vienkartinėse tyrimų kasetėse turi būti visi tyrimui atlikti reikalingi reagentai, tokie kaip kalibrantas ir reakcijai įvykti reikalingi reagentai. | 5 | C1 |
| 2 | Analizatoriumi gali būti atliekamas ANCA (Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus) tyrimas ir jis yra siūlomas. | 4 | C2 |
| 3 | Nestabdant analizatoriaus veikimo į analizatorių galima įdėti bet kokią mėginių ir reagentų kombinaciją. | 0,5 | C3 |
| 4 | Analizatoriaus našumas yra ne mažesnis nei 40 tyrimų per 90 minučių, kai laikas iki pirmojo rezultato yra ne ilgesnis nei 70 minučių. | 1 | C4 |
| 5 | Analizatorius vienu metu talpina ne mažiau kaip 70 skirtingų tyrimų reagentų ir ne mažiau kaip 50 mėginių. | 1 | C5 |
| 6 | Analizatorius turi galimybę eksportuoti ar kitaip išsaugoti originalius rezultatus elektroniniu formatu (*.pdf, *.xls, *.csv ar kitu) ilgalaikiam rezultatų saugojimui. | 0,5 | C6 |

  - Kriterijaus (T3) lyginamasis svoris yra šio kriterijaus parametrų (C1 – C6) įvertinimų balais suma (CS). Didžiausia galima kriterijaus parametrų įvertinimų suma (Cmax=12) yra lygi vertinamo kriterijaus lyginamajam svoriui (Y3=12).

T3=SCS

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.