Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma ir techniniai reikalavimai“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL „VISAGINO MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ATNAUJINIMAS“

pirkimo

| (Data) |  |
| --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), adresas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai), PVM mokėtojo kodas (-ai) [jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.] |  |
| Tiekėjo valdymo ir (ar) priežiūros organas (nurodoma, jeigu turi) |  |
| Tiekėją kontroliuojantis juridinis ar fizinis asmuo (nurodoma, jeigu turi) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvį kontroliuojantis juridinis ir (ar) fizinis asmuo ir (ar) valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Ūkio subjektą kontroliuojantis juridinis ir (ar) fizinis asmuo1 ir (ar) valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiose Pirkimo sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Informacija apie prekės gamintoją:

| Pavadinimas | Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | Nurodomas juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens pilietybė ir nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta | Kartu su pasiūlymu pateikiama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Siūlomos (-ų) Prekės (-ių) gamintojas (-ai) (tiesiogiai ar netiesiogiai) kontroliuojantis (-ys) asmuo (-enys) | 1. 2. .. | 1. 2. .. | Užpildyta Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |
| Siūlomos (-ų) Prekės (-ių) gamintojas (-ai) (tiesiogiai ar netiesiogiai) kontroliuojantis (-ys) asmuo (-enys) | 1. 2. .. | 1. 2. .. |  |

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus/kito subtiekėjo/kvazisubtiekėjo pavadinimas, kodas, adresas | Ūkio subjekto valdymo ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi) | Nurodomi įsipareigojimai, kuriuos vykdys subtiekėjai | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Nurodoma, kokiam kvalifikacijos reikalavimui pasitelkiamas ūkio subjektas (kvalifikacijos reikalavimo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Kvazisubtiekėjai (fiziniai asmenys, kuriais remiamasi kvalifikacijai atitikti, ir kurie bus įdarbinti sutarties vykdymui) |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Kai pasiūlymą teikiantis Tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą teikiantis Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais kvalifikacijai atitikti, pasiūlymą teikiantis Tiekėjas be kitų Pirkimo sąlygose nustatytų dokumentų, privalo aiškiai įvardinti, kokie ištekliai ir kokiais būdais bus prieinami Tiekėjui visą sutarties vykdymo laikotarpiu bei pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais/ištekliais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos pasirašytų dokumentų skaitmeninės kopijos).

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (nurodomi subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremiama kvalifikacijai atitikti) pavadinimas, kodas | Adresas | Perduodama veikla | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome Visagino miesto vaizdo stebėjimo kamerų atnaujinimą, pagal visus pirkimo dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3 x 4) |
| 1. | Stacionari panoraminė kamera | 4 |  |  |
| 2. | Valdoma vaizdo kamera | 8 |  |  |
| 3. | Stacionari „bullet“ tipo kamera | 22 |  |  |
| 4. | Stacionari „dome“ tipo kamera | 1 |  |  |
| 5. | Transporto priemonių numerių atpažinimo kamera | 5 |  |  |
| 6. | Transporto priemonių numerių atpažinimo programinė įranga | 1 |  |  |
| 7. | Rezervinio maitinimo šaltinis | 24 |  |  |
| 8. | LTE maršrutizatorius | 25 |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |
| PVM (21 proc.): |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |

PASTABOS:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Mūsų siūlomi kokybiniai kriterijai:

- Mūsų siūloma papildoma garantija stacionarioms panoraminės kameroms, valdomos vaizdo kameroms, stacionarioms „bullet“ tipo vaizdo kameroms, stacionariai „dome“ tipo vaizdo kamerai, transporto priemonių numerių atpažinimo kameroms yra:

| Tiekėjo siūloma papildoma garantija | Pažymėti, siūlomą papildomą garantiją |
| --- | --- |
| Papildoma 6 mėnesių garantija | ☐ |
| Papildoma 12 mėnesių garantija | ☐ |

Pastaba: Tiekėjas gali pasiūlyti tik vieną reikšmę t. y. 6 mėnesių arba 12 mėnesių papildomą garantiją. Stacionarioms panoraminės kameroms, valdomos vaizdo kameroms, stacionarioms „bullet“ tipo vaizdo kameroms, stacionariai „dome“ tipo vaizdo kamerai, transporto priemonių numerių atpažinimo kameroms suteikiama gamintojo garantija yra  60 (šešiasdešimt) mėnesių.

- ISO 27001 – Informacijos saugumo vadybos sistema. Sutarties vykdymo metu taikysime ISO 27001 – Informacijos saugumo vadybos sistemą:

| Taip | Ne |
| --- | --- |
| ☐ | ☐ |

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės ir su jomis susijusios paslaugos (kai taikoma) nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Tiekėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis.

Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė). |  |  |
| 3. | Įrodymai, patvirtinantys Tiekėjo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų, kuriais remiamasi kvalifikacijai atitikti, pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (jeigu pasitelkiami). |  |  |
| 4. | Užpildyta EBVPD elektroninė forma (forma pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede). Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, taip pat subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnyje, užpildo atskirą EBVPD. |  |  |
| 5. | Užpildyta Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (forma pateikiama Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede) |  |  |
| 6. | Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo siūlomų Prekių technines charakteristikas (pateikiami suarchyvuoti Zip arba WinRAR arba RAR būdu) |  |  |
| 7. | Kiti dokumentai.... |  |  |

# Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Pirkimo sąlygų 5 priedo „Pasiūlymo forma ir techniniai reikalavimai“

TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Reikalavimai stacionariai panoraminei vaizdo kamerai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo pateikti dokumentus (Zip arba WinRAR arba RAR formatu), patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams ir nurodyti failo ar dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Ne mažiau nei 4 objektyvai su 1/1.8“ 8 megapikselių CMOS sensoriais |  |
|  | Vieno vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3800 x 2100 pikseliai; |  |
|  | Bendro matomo 360 laipsnių vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 31 megapikselis prie 25 k/s |  |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.2 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.11 lx; |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m |  |
|  | Objektyvai P-iris technologija arba analogiška, ne mažesnis nei nuo 3.6mm iki 11mm, horizontalus matymo laukas ne mažesnis nei nuo 49° iki 95° |  |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |  |
|  | Turi užtikrinti 360 laipsnių teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (Quad view). |  |
|  | Galimybė pilnai valdyti kiekvieno objektyvo poziciją. (Horizontalioje plokštumoje - Pan / Vertikalioje plokštumoje -Tilt / Sukioti - Rotate. |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |  |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  |
|  | Ne mažiau 25 kadrų per sekundę maksimalia raiška visų sensorių vienu metu. |  |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |  |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |  |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast. |  |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |  |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Veidų detekcija, Linijos kirtimas, Objektų detekcija, Susibūrimų detekcija, Vaizdo suprastėjimo detekcija; Objektų klasifikavimas: Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Krepšys, Lagaminas ir pn.; Subjektų klasifikavimas pagal spalvą. |  |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |  |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |  |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |  |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC; |  |
|  | Gamintojo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |  |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

2 lentelė. Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo pateikti dokumentus (Zip arba WinRAR arba RAR formatu), patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams, ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 megapikselių CMOS sensoriumi; |  |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai; |  |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx; |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m |  |
|  | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija, |  |
|  | Optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų |  |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |  |
|  | Kameros sukimosi greičio diapazonas horizontalioje plokštumoje ne prasčiau nei 0.04° - 300°/s |  |
|  | Ne mažiau 200 iš anksto užprogramuotų kameros pozicijų palaikymas |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |  |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  |
|  | Ne mažiau 25 kadrų per sekundę prie maksimalios MP raiškos |  |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Palaikomas vaizdo stabilizavimas (EIS) |  |
|  | Integruotas kameros nuokrypio sensorius (Gyro) |  |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |  |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |  |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast, SIP |  |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |  |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Linijos kirtimas Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis ir pn.) Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą |  |
|  | Kamera turi turėti analitinį įrankį aptinkantį kameros uždengimą arba akinimą |  |
|  | „SmartDefog“ ar lygiavertės funkcijos palaikymas |  |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  |
|  | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |  |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę; |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC; |  |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |  |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Gamintojo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |  |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

3 lentelė. Reikalavimai stacionarai „bullet“ tipo vaizdo kamerai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo pateikti dokumentus (Zip arba WinRAR arba RAR formatu, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams, ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 MP su CMOS sensoriumi; |  |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai; |  |
|  | Tipas stacionari „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kamera |  |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.01 lx; |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m |  |
|  | Objektyvai P-iris technologija arba analogiška, ne mažesnis nei nuo 2.8mm iki 13.5mm, horizontalus matymo laukas ne mažesnis kaip nuo 35° iki 105° |  |
|  | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; |  |
|  | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |  |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  |
|  | Ne mažiau 25 kadrų per sekundę maksimalia raiška visų sensorių vienu metu. |  |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |  |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |  |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast. |  |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |  |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Linijos kirtimas Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis ir pn.) Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą |  |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB ir turi būti su ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortele |  |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |  |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |  |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |  |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  |
|  | Turi turėti IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC; |  |
|  | Gamintojo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |  |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

4 lentelė. Reikalavimai stacionarai „dome“ tipo vaizdo kamerai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo pateikti dokumentus (Zip arba WinRAR arba RAR formatu), patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams, ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 MP CMOS sensoriumi; |  |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai; |  |
|  | Tipas stacionari „Dome“ tipo diena/naktis vaizdo kamera |  |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.01 lx; |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m |  |
|  | Objektyvai P-iris technologija arba analogiška, ne mažesnis nei nuo 2.8 mm iki 13.5 mm, horizontalus matymo laukas ne mažesnis kaip nuo 35° iki 105° |  |
|  | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; |  |
|  | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |  |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  |
|  | Ne mažiau 25 kadrų per sekundę maksimalia raiška visų sensorių vienu metu. |  |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |  |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |  |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast. |  |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |  |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Linijos kirtimas Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis ir pn.) Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą |  |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB ir turi būti su ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortele |  |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |  |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |  |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |  |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  |
|  | Turi turėti IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC; |  |
|  | Gamintojo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |  |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

5 lentelė. Reikalavimai transporto priemonių numerių nuskaitymo kamerai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas prival pateikti dokumentus (Zip arba WinRAR arba RAR formatu), patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams, ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, ne mažiau dvejose eismo juostose, bet kuriuo paros metu ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnis nei 99% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką. |  |
|  | Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo sensorius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR) kintamo židinio valstybinių numerių nuskaitymui, o kitą spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui. Kameros numerių nuskaitymo sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 5 MP ir objektyvo sensorius ne mažesnis nei 2/3“. Kameros spalvoto vaizdo sensoriaus raiška ne mažiau 5MP. |  |
|  | Numerių nuskaitymo sensorius turi palaikyti ne mažiau 60 kadrų per sekundę. Spalvoto vaizdo sensorius turi palaikyti ne mažiau 20 kadrų per sekundę. |  |
|  | Turi būti galimybė prijungti oro kokybės jutiklį, kurio matuojamas kietųjų dalelių diapazonas nuo 0 iki 1000 ug/m3. |  |
|  | Turi būti integruota atminties kortelė laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis. |  |
|  | Turi būti palaikomas AES256 (Advanced Encryption standart) standartas arba lygiavertis. |  |
|  | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į ne mažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas). |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MPEG4, H.264, H265. |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 nemažiau 1x (100Base-TX/10Base-T). |  |
|  | Ne mažiau 1x USB 3.1 jungtis |  |
|  | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas |  |
|  | Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB |  |
|  | Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +55ºC |  |
|  | Gamintojo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC (parenka tiekėjas pagal kameros vietą). |  |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

6 lentelė. Reikalavimai transporto priemonių numerių atpažinimo programinei įrangai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo pateikti dokumentus (Zip arba WinRAR arba RAR formatu), patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams, ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
|  | Turi būti funkcionalumas atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: MS Edge arba Google Chrome arba Mozilla Firefox) naršyklėmis |  |
|  | Turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus (kriterijus arba požymius) aktualiose ir/arba archyvinėse duomenų bazėse, nurodant: (a) pilną transporto priemonės numerį; (b) ne pilną transporto priemonės numerį; (c) valstybę, kurioje registruota transporto priemonė; (d) transporto priemonės spalvą; (e) transporto priemonės tipą; (f) vaizdo kameros identifikacinį požymį; (g) vaizdo kameros vietą; (h) vaizdo kameros kryptį; (i) datos ir laiko pasirenkamus intervalus; (y) atpažintus numerius (j) neatpažintus numerius |  |
|  | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką; |  |
|  | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje |  |
|  | Turi būti funkcionalumas išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą; |  |
|  | Turi būti funkcionalumas sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz.: ieškomos transporto priemonės, kt.): |  |
|  | Turi būti funkcionalumas sudaryti nemažiau nei 3 ieškomų transporto priemonių sąrašus. Tikslus transporto priemonių sąrašų skaičius turi būti suderintas Sistemos diegimo metu; |  |
|  | Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ieškomų transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą, nurodant transporto priemonės valstybinį numerį, vietą, datą ir laiką, SMS žinute, el. paštu įgaliotiems gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos. |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą. Turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslauga ("web service") pagalba. |  |
|  | Gamintojo suteikiama garantija programinei įrangai turi būti ne mažesnė nei 12 mėn. |  |
|  | Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo |  |

7 lentelė. Reikalavimai rezervinio maitinimo šaltiniams:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo pateikti dokumentus (Zip arba WinRAR arba RAR formatu), patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams, ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Turi būti skirtas jungimui prie miesto gatvių apšvietimo tinklo. |  |
|  | Turi užtikrinti 24/7 nenutrūkstamą maitinimą prijungtai įrangai. |  |
|  | Akumuliatorius ne mažiau 60 Ah talpos. |  |
|  | Ličio geležies fosfato (LiFePO₄) arba lygiavertės technologijos akumuliatorius. |  |
|  | Išėjimo įtampa 12 V DC. |  |
|  | Išmanusis kroviklis turi pilnai įkrauti akumuliatorius iki 6 h ir turi būti pritaikytas LiFePO4. Ličio geležies fosfato baterijoms krauti arba lygiavertei technologijai. |  |
|  | Akumuliatoriaus tarnavimo ciklų nemažiau 2000. Ciklų kiekis turi būti patvirtintas įrenginio gamintojo specifikacijoje. |  |
|  | Veikimo temperatūra: iškrovos ne prasčiau -20 +40, pakrovos neprasčiau 0 +40, |  |
|  | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne prasčiau IP43 |  |
|  | Turi būti komplektuojamas kartu su neprasčiau IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę atitinkančiu komutaciniu skydu. |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais montuoti prie apšvietimo atramos |  |
|  | Gamintojo suteikiama garantija maitinimo šaltniams turi būti ne mažesnė nei 12 mėn. |  |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

8 lentelė. Reikalavimai maršrutizatoriams:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo pateikti dokumentus (Zip arba WinRAR arba RAR formatu), patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams, ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Turi būti skirtas naudoti lauko sąlygomis |  |
|  | Turi būti palaikomas ne žemesnis kaip 6-os kategorijos LTE mobilus ryšys (CAT6) |  |
|  | Turi būti palaikoma ne žemesnė kaip 4-os kartos mobiliojo ryšio technologija (4G) |  |
|  | Turi būti elektros maitinimas iš PoE |  |
|  | Energijos sunaudojimas ne daugiau kaip 10 W |  |
|  | Turi turėti ne žemesnę kaip IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC; |  |
|  | Gamintojo suteikiama garantija maršrutizatoriams turi būti ne mažesnė nei 12 mėn. |  |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

Sąvoka „kontroliuojantys asmenys“ aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis:
- Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Tiekėjui pasiūlyme šių ūkio subjektų nenurodžius, vėliau jų pasitelkti nebus leidžiama.

Nurodoma pasiūlymo kainos lentelės 5 stulpelio reikšmių suma.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos pateikti Konkurso specialiųjų sąlygų 10 priede.

Tiekėjas prieš sutarties pasirašymą perkančiajai organizacijai turės pateikti galiojantį LST EN ISO/IEC 27001:2023 (arba ISO/IEC 27001:2022) arba lygiavertį sertifikatą.