DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

VšĮ „Sugrįžimas“ viešojo pirkimo komisija vykdydama pirkimą „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir jų technologinių priklausinių, įskaitant šių įrenginių projektavimo paslaugas bei montavimo darbus“ pirkimą (ID. 6287247 ) gavo klausimus iš tiekėjų. VšĮ „Sugrįžimas“ viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo gautus klausimus ir pateikia atsakymus:

- Klausimas

„ prašome pateikti:

1. rangovo deklaraciją esamai elektrinei 28,71 kW.

2. tikslų pavadinimą srovės keitiklių Deye 12 kW (ar jie hibridiniai ar ne) “

- Atsakymas

Pridedame rangovo deklaraciją ir srovės keitiklio specifikacija

- Klausimas

„ Atsižvelgiant į tai, kad planuojama įrengti ne mažesnės kaip 200 kWh talpos elektros energijos kaupiklį, kurio galia sieks 100 kW, informuojame, jog šiuo atveju ESO vertina bendrą saulės elektrinės ir kaupiklio galią.

Atsižvelgdami į tai, prašome pateikti ESO prijungimo sąlygas elektros energijos kaupikliui, kadangi jos yra būtinos projektavimo sprendinių įvertinimui ir tolimesniam techniniam planavimui.

Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad minėtos ESO sąlygos yra būtinos pasiūlymui parengti, prašome atitinkamai pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. “

- Atsakymas

Buvo kreiptas į ESO. ESO nurodė, kad sąlygų nereikia. Bendra visų įrenginių galia nesieks 100 kw.