Priedas Nr. 1, Techninė specifikacija

REAKTYVINIŲ VARIKLIŲ KURO JET A-1 PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – žibalo tipo reaktyvinis kuras (toliau vadinamas – Reaktyvinių varikių kuras Jet A-1) su pristatymu į Perkančiojo subjekto akcizinį kuro sandėlį Nr. LT0A09500114S, adresu: Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai, Lietuva.

- Preliminarus ketinamo įsigyti Reaktyvinių varikių kuro Jet A-1 kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui – 160 t.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Reaktyvinių varikių kuras Jet A-1 po užsakymo pateikimo turi būti pristatytas į Perkančiojo subjekto akcizinį kuro sandėlį ne vėliau kaip per 48 val.

- Reaktyvinių varikių kuras Jet A-1 turi atitikti ASTM D 1655, F-35 ar DERD 2494 reikalavimus.

- Pardavėjas parduodamas Reaktyvinių varikių kurą Jet A-1 Perkančiajam subjektui turi pateikti kuro gamintojo kokybės sertifikatą arba jo kopiją, patvirtintą vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir/arba antspaudu.

_________________________________