## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  UAB „LTG Link“.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Laboratoriniai tyrimai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

Laboratorinių tyrimai (toliau – Pirkimo objektas / Paslaugos).

Užsakovas siekia įsigyti Paslaugas, kurių techniniai reikalavimai, kiekiai ir kt. aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje, jos priede 1 priede, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais.

Pirkimo objektas apima:

- alyvos tyrimai;

- aušinimo skysčio tyrimai;

- dyzelino tyrimai.

## 2.1. Esama situacija

Laboratoriniai tyrimai leidžia nustatyti riedmenų variklių, hidro pavarų, reduktorių, kompresorinių (toliau – komponentai) potencialų pažeidimą prieš jam įvykstant. Rezultatų pagalba galima padidinti komponentų ilgaamžiškumą, padeda išvengti neplanuotų eksploatuojamų traukinių sustabdymų. Leidžia žymiai efektyviau išnaudoti laiką, skirtą aptarnavimui.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| Alyvos tyrimai / Aušinimo skysčio tyrimai / Dyzelino tyrimai |  |  |
|  | Perkamų Paslaugų savybės (tyrimo metodai, kiekiai) | Nurodyti lentelėje (techninės specifikacijos 1 priedas). |
|  | Ėminių tara | Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui eksploatacinės (-ių) medžiagos (-ų) ėminių paėmimui skirtą, būtiną tinkamam Paslaugų vykdymui, tarą. Tara pateikiama adresais: Švitrigailos g. 39A, Vilnius ir Pramonės g. 78, Vilnius. |
|  | Ėminių priėmimas / surinkimas | Ėminius Paslaugų teikėjui pristato Užsakovas savo jėgomis ir lėšomis Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją |
| Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai |  |  |
|  | Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus | Perkamos Paslaugos nėra Produktų sąraše, bet Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus: visi su paslaugų teikimu susiję dokumentai ir / ar gauta informacija yra perduodama elektroninėmis priemonėmis. Jeigu būtina naudoti spausdintą medžiagą, ji turi būti atspausdinta ant abiejų pusių, naudojant perdirbtą popierių. |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų.  Šių paslaugų kainą Paslaugų teikėjas privalo suderinti su Užsakovu pateikiant papildomų paslaugų kalkuliaciją-pasiūlymą.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlant lygiavertes paslaugas Paslaugų teikėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. | Jeigu Paslaugų teikėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Paslaugų teikėjo, kai Paslaugų teikėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (Visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu). |
| 2. | Dokumentų kalba | Lietuvių arba anglų. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių arba anglų kalbą (Užsakovui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu). |

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eksploatacinės (-ių) medžiagos (-ų) tyrimo protokolą (-us) elektronine forma ir/ar suteikti prieigą prie duomenų bazės. | Elektronine forma. (pagal Techninės specifikacijos ll dalies 2.1.3.7.p reikalavimus) | Teikiamas su kiekviena Paslauga |
|  | Paslaugų priėmimo - perdavimo aktas ir elektronine forma parengta atliktų darbų suvestinę (išklotinę) už tą mėnesį atliktas paslaugas | Elektronine forma. (pagal Techninės specifikacijos ll dalies 2.1.3.7.p reikalavimus) | Einamajam paslaugos teikimo mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas |

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Paslaugų teikėjo buveinėje.

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakymai:

    - Užsakymų vykdymo terminai

      - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą terminą nuo Užsakovo ėminių pristatymo į  Paslaugų teikėjo buveinę, tačiau ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.

    - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

    - Užsakymų vykdymo tvarka

      - Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui eksploatacinės (-ių) medžiagos (-ų) ėminių paėmimui skirtą, būtiną tinkamam Paslaugos vykdymui tarą. Tara pateikiama adresais nurodytais Techninės specifikacijos I dalies 3 skyriaus 1.2 punkte.

      - Suteikęs Paslaugas Užsakovui Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovo atsakingam asmeniui el. paštu kiekvieno ėminio tyrimų protokolą su tyrimų rezultatais ir išvadomis apie atitinkamos eksploatacinės medžiagos tiriamųjų parametrų atitiktį normatyvams (norminėms reikšmėms).

      - Informacija apie tyrimo rezultatus ir išvadas pateikiama elektronine forma (pagal 2.1.3.7. punkto reikalavimus) nurodant vienoje eilutėje visus parametrus minimalias ir maksimalias reikšmes bei atitinka arba neatitinka normas. Pavyzdinė informacijos pateikimo forma pateikta 3 priede.

      - Esant Paslaugų teikėjo galimybėms informacija apie tyrimo rezultatus ir išvadas gali būti perduodama per SharePoint arba kitą saugią duomenų bazę.

      - Informacijos apie tyrimo rezultatus, tiriamųjų parametrų normatyvus ir išvadas pateikimas derinamas su Paslaugų teikėju sutarties vykdymo metu.

      - Elektroninė forma - tai duomenų lentelė su parametrais ir išvadom tinkama integruoti į kitas duomenų sistemas. Tinkami formatai MS Excel, CSV, Sharepoint Listas, ar kita forma suderinta su Užsakovu. Visi duomenys ir išvados bei reikalavimų ribos turi būti pateikiami į vieną eilutę, kad būtų patogu integruoti į duomenų bazes. PDF ir Word variantai netinkami, gali būti tik kaip papildoma informacija. Jei norima teikti kitaip būtinas suderinimas su Užsakovu.

  - Priėmimo - perdavimo akto pasirašymo tvarka

Paslaugų teikėjas einamajam paslaugos teikimo mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui pasirašytą paslaugų priėmimo - perdavimo aktą ir elektronine forma parengtą atliktų darbų suvestinę (išklotinę) už tą mėnesį atliktas paslaugas (Techninės specifikacijos 2 priedas).

  - Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai

Trūkumų šalinimo terminas toks pats kaip Paslaugų suteikimo terminas.

## PRIEDAI

Priedas Nr.1. Preliminarus paslaugų poreikis.

Priedas Nr.2. Atliktų paslaugų išklotinė

Priedas Nr.3. Pateikiamų laboratorinių duomenų pavyzdys.

Priedas Nr. 4. Priėmimo-perdavimo aktas.