## DKŽ_1
Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 16
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė nuo 6,1 iki 10,985 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 4.885 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm | vnt. | 9 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm | vnt. | 8 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 4 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm | vnt. | 1 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.10 | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu ir utilizavimas | m² | 81 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.11 | Negrąžinamos medžiagos – susandėliuota mediena (kainą pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos įrašant kainą su pliuso ženklu. <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu) (33 vnt.) | kompl. | 1 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.12 | Medžių kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui | vnt. | 33 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.13 | Asfalto dangos frezavimas, pakrovimas ir išvežimas sandėliavimui Rangovo pasirinktu atstumu (SPS įrengimui) | m³ | 2922 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.14 | Negrąžinamos medžiagos (nufrezuotas asfaltas), įkainis 11,20 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m³ | 3875.4 | -11.2 | -43404.48
1. Paruošiamieji darbai | 1.15 | Skaldos/žvyro dangos nukasimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu laikinam sandėliavimui, Hvid=10 cm | m² | 23620 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.16 | Negrąžinamos medžiagos (skaldos ir žvyro mišinys), įkainis 6 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m³ | 2362 | -6 | -14172
1. Paruošiamieji darbai | 1.17 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų | vnt. | 41 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.18 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų | vnt. | 3 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.19 | Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas | vnt. | 34 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.20 | Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas | vnt. | 3 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.21 | Metalinio kelio atitvaro demontavimas | m | 110 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.22 | Signalinių stulpelių išardymas (A grupės) | vnt. | 115 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.23 | Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų), atitvarų signalinių stulpelių ir kt. pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 3.77 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.24 | Betoninės dangos išardymas | m² | 110 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.25 | Suoliukų išardymas | vnt. | 4 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.26 | Šiukšlių dėžių išardymas | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.27 | Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas | m | 54 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.28 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,4 m išardymas | m | 72 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.29 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,5 m išardymas | m | 31 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.30 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,6 m išardymas | m | 68 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.31 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,75 m išardymas | m | 14 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.32 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,8 m išardymas | m | 18 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.33 | Esamos plastikinės pralaidos Ø0,4 m išardymas | m | 21 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.34 | Išardytų konstr. ir elementų (betoninių kelio ženklų pamatų, suoliukų, šiukšlių dėžių, paviljono, pralaidų, bet. dangos) pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 75.881 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.35 | Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 4100 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.36 | Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas sandėliavimui Rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 1934 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.37 | Dirvožemio parvežimas iš sandėliavimo vietos ir paskleidimas | m³ | 1934 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | -57576.48
2. Žemės sankasa | 2.1 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 13600 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas sandėliavimui Rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 22956 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | II gr. grunto parvežimas iš sandeliavimo vietos ir paskleidimas sankasos įrengimui | m³ | 22956 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Durpingo grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 3450 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m² | 62470 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Grunto sustiprinimas, įvertintas 40 cm storio grunto sustiprinimas | m² | 62470 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.7 | Sankasos sutankinimas vibrovolais | m³ | 18741 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.8 | Šlaitų planiravimas mechanizuotai | m² | 37035 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.9 | Šlaitų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole | m² | 29497 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.10 | Pakelės griovių tvirtinimas 10 cm storio nesurištuojų medžiagų mišiniu fr. 16/32 | m² | 4714 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.11 | Pakelės griovių tvirtinimas 15 cm storio nesurištuojų medžiagų mišiniu fr. 24/45 | m² | 2179 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.12 | Pakelės griovių tvirtinimas betoninėmis plokštėmis, įskaitant pagrindus (49x49x8cm) | m² | 645 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.1 | Ø800 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.2 | Ø1000 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas | vnt. | 3 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.3 | Ø1200 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.4 | Ø1600 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.5 | 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas | m³ | 41 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.6 | Pralaidų lovio dugno planiravimas ir tankinimas | m² | 308 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.7 | Apsauginio šalčiui atsparaus grunto įrengimas | m³ | 106 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.8 | Užpilo gruntas pagal ĮT ŽS 17 | m³ | 515 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.9 | Geotekstilės įrengimas | m² | 1429 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.10 | Geomembranos įrengimas | m² | 87 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.11 | Atraminis blokas A-1 | vnt. | 2 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.12 | Šlaitų tvirtinimo atrėmimo blokas AT-1 | vnt. | 14 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.13 | Betonas C12/15 atraminio bloko įrengimui | m³ | 1.1 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.14 | Antgalių zonų tvirtinimas P1 blokais (49x49x10cm) ant 10 cm storio dolomito skaldos fr. 22/32 pagrindo sluoksnio | m² | 270 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.15 | Antgalių zonų tvirtinimas 10 cm storio skalda fr. 22/32 | m² | 270 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.16 | Antgalių zonų tvirtinimas 15 cm storio skalda fr. 22/32 | m² | 34 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.17 | Betonas C12/15 P1 blokų siūlėms | m³ | 2.4 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.18 | Cementinis skiedinys S15 | m³ | 5 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.19 | Apkabų įrengimas Ø800-2000 mm | vnt. | 19 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.20 | Plastikiniai apžiūros šulinėliai Ø425 mm, įskaitant smėlio pasluoksnio įrengimą | vnt. | 25 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.21 | Plastikiniai gofruoti perforuoti vamzdžiai d126 mm, apvynioti filtracine medžiaga, įskaitant smėlio pasluoksnio įrengimą | m | 3305 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.22 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-45 įrengimas su grotomis, įskaitant žymėjimo ženklą, žemės, montavimo darbus ir sistemos išbandymą | kompl. | 3 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.23 | G/b lietaus surinkimo šulinėlis d600mm su ketinėmis lietaus surinkimo grotelėmis, apkrovos klasė D400, įrengimas įskaitant protarpinius, būtinus montavimo, žemės darbus ir sistemos išbandymą | kompl. | 2 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.24 | Savitakinio paviršinių nuotekų vamzdžio DN200 su sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant būtinus montavimo ir žemės darbus | m | 201 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas | m³ | 29305 |  | 0 | Pastaba: Rangovas pildo pasirinktinai I arba II variantą
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.2 | NAG parvežimas iš sandeliavimo vietos | m³ | 2922 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.3 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m² | 45371 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.4 | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m² | 40480 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.5 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (visų sluoksnių) | m² | 81667 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.6 | 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m² | 40780 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.7 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m² | 41228 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.8 | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 87 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.9 | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 62 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.10 | Siūlių sandarinimas bitumine juosta | m | 77 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.11 | 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio | m² | 13679 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) | 4.12 | Apatinio kelkraščio sluoksnio iš gruntų ŽB,ŽG,ŽP,ŽD,ŽM,SB,SG,SP,SD,SM įrengimas | m³ | 5938 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas | m³ | 24544 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.2 | 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio (ŽPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas | m² | 46101 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.3 | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m² | 40480 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.4 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (visų sluoksnių) | m² | 41667 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.5 | 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m² | 40780 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.6 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m² | 41228 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.7 | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 87 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.8 | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 62 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.9 | Siūlių sandarinimas bitumine juosta | m | 77 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.10 | 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio | m² | 13679 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas) | 4.11 | Apatinio kelkraščio sluoksnio iš gruntų ŽB,ŽG,ŽP,ŽD,ŽM,SB,SG,SP,SD,SM įrengimas | m³ | 5938 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.1 | Plastikinių pralaidų d400 įrengimas ant 15 cm storio smėlio pasluoksnio | m | 310 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.2 | Pralaidų galų tvirtinimas PA-4 antgaliais | vnt. | 42 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m² | 2303 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.4 | Sankasos sutankinimas vibroplokšte | m³ | 691 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.5 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas | m³ | 1869 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.6 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m² | 2220 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.7 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m² | 582 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.8 | 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m² | 577 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.9 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (visų sluoksnių) | m² | 1159 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.10 | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m² | 571 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.11 | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas | m² | 951 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.12 | Hvid.15 cm storio žvyro dangos iš nesurištojo mišinio įrengimas | m² | 467 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.1 | 27 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) įrengimas | m² | 394 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m² | 295 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.3 | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas | m² | 234 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/5 įrengimas | m² | 63 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.5 | Trinkelių su įspėjamuoju paviršiumi (kauburėliai) 200x100x80 dangos įrengimas | m² | 34 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.6 | Trinkelių su vedimo paviršiumi (juostelės) 200x100x80 dangos įrengimas | m² | 29 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.7 | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m² | 268 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.8 | Siūlių sandarinimas bitumine juosta | m² | 268 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.9 | Betoninių vejos bortų 1000x200x80 ant betono pagrindo įrengimas | m | 193 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.10 | Paviljono įrengimas | vnt. | 4 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.11 | Suoliuko įrengimas | vnt. | 4 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.12 | Šiukšliadėžės įrengimas | vnt. | 4 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
7. Takų įrengimas | 7.1 | 27 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) įrengimas | m² | 797 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m² | 819 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.3 | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas | m² | 425 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/5 įrengimas | m² | 15 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.5 | Trinkelių su įspėjamuoju paviršiumi (kauburėliai) 200x100x80 dangos įrengimas | m² | 11 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.6 | Trinkelių su vedimo paviršiumi (juostelės) 200x100x80 dangos įrengimas | m² | 4 |  | 0 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø76,1 mm atramų pastatymas ant betoninių pamatų | vnt. | 74 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | m² | 44.6 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.3 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių Ø76,1 mm atramų pastatymas | vnt. | 2 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.4 | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų | m² | 1.7 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.5 | Kelio ženklų skydų montavimas prie esamų atramų | m² | 0.7 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.6 | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | vnt. | 313 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.7 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.1 | m | 10805 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.8 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3). Linija 1.5 | m | 699 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.9 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 6:2). Linija 1.6 | m | 122 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.10 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1). Linija 1.7 | m | 794 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.11 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:3). Linija 1.7 | m | 1650 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.12 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.2 | m | 100 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.13 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.22 | m | 168 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.14 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.12 | m² | 21.9 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.15 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.17 | m² | 12 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.16 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.21 | m² | 8 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.17 | Apsauginių metalinių barjerų N2, W4, A įrengimas | m | 534 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.18 | Supaprastinto tipo pradinių/galinių komponentų (L=12 m) įrengimas prie metalinių barjerų | m | 156 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.19 | Supaprastinto tipo pradinių/galinių komponentų (L=4 m) įrengimas prie metalinių barjerų | m | 36 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai, dangos ženklinimas, atitvarai | 8.20 | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas ant Ø 0,2 pamatų tvirtinant ankeriais (įskaitant pamatų įrengimą) | m | 46 |  | 0 | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 0
9. Kiti darbai | 9.1 | Eroziją stabdančio tinklo įrengimas šlaitų tvirtinimui | m² | 27 |  | 0
9. Kiti darbai | 9.2 | Neaustinės geotekstilės GRK3 įrengimas tvirtinant smeigėmis | m² | 86 |  | 0
9. Kiti darbai | 9.3 | Geotinklo PET 40/20 kN/m įrengimas | m² | 491 |  | 0
9. Kiti darbai | 9.4 | Vandeniui laidaus (drenuojančio) grunto įrengimas | m³ | 122 |  | 0
9. Kiti darbai | 9.5 | Juodžemio ir smėlio mišinio įrengimas | m³ | 14 |  | 0
9. Kiti darbai | 9.6 | Metalinės smeigės | vnt. | 259 |  | 0
9. Kiti darbai | 9.7 | Esamo eismo apskaitos posto atstatymas ir naujų indukcinių kontūrų dangoje sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
9. Kiti darbai | 9.8 | Varliagyvių apsauginės tvorelės įrengimas | m | 611 |  | 0
9. Kiti darbai | 9.9 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas (10,3 ha) | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 9, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | -57576.48

## DKŽ_2
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė nuo 6,1 iki 10,985 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (RAIN) DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Darbai | 1.1 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte (esamų ŠKL įgilinimas) (gylis iki 2,2 m) | m | 124 |  | 0
1. Darbai | 1.2 | Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu (gylis iki 2,2 m) | m | 124 |  | 0
1. Darbai | 1.3 | Kabelių apsauga surenkamais gaubtais, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm | m | 149 |  | 0
1. Darbai | 1.4 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | m | 655.9 |  | 0
1. Darbai | 1.5 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | m | 655.9 |  | 0
1. Darbai | 1.6 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas ekskavatoriais I-II grupės grunte | m | 1472.1 |  | 0
1. Darbai | 1.7 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais I-II grupės grunte iš sankasos | m | 1472.1 |  | 0
1. Darbai | 1.8 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje | m | 2316 |  | 0
1. Darbai | 1.9 | Įspėjamosios juostos tiesimas | m | 2103 |  | 0
1. Darbai | 1.10 | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | m | 213 |  | 0
1. Darbai | 1.11 | Iki 1,5 m gylio duobių kasimas klojant vamzdžius betranšėju būdu | m³ | 21 |  | 0
1. Darbai | 1.12 | Prieduobių užpylimas | m³ | 21 |  | 0
1. Darbai | 1.13 | Polietileninių vamzdžių šviesolaidiniam kabeliui paklojimas paruoštoje tranšėjoje bei uždaru būdu įtrauktuose vamzdžiuose | m | 2316 |  | 0
1. Darbai | 1.14 | Kabelio įtraukimas į laisvą kanalizacijos kanalą rankine gerve, kai 1 m kabelio masė iki 1kg (Šviesolaidinio kabelio įpūtimas/įvėrimas į paklotą ir esamą vamzdelį HDPE Ø 32 mm) | m | 4253 |  | 0
1. Darbai | 1.15 | Šviesolaidinio kabelio 24 sk. atsargų tvirtinimas | m | 140 |  | 0
1. Darbai | 1.16 | Naujos kabelinės dėžės įrengimas, zondo pastatymas | vnt. | 3 |  | 0
1. Darbai | 1.17 | Naujos movos montavimas kabelinėje dėžėje | vnt. | 3 |  | 0
1. Darbai | 1.18 | KMP stulpelio pastatymas, įžeminimo įrengimas | vnt. | 3 |  | 0
1. Darbai | 1.19 | Technologinių trasos ženklų pastatymas | vnt. | 10 |  | 0
1. Darbai | 1.20 | Ryšių kabelio talpos matavimų kompleksas | vnt. | 3 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Medžiagos | 2.1 | 24 skaidulų ŠK, klojamas į p/e vamzd. (SK-24) | m | 4393 |  | 0
2. Medžiagos | 2.2 | Jungiamoji mova (M-1) | vnt. | 3 |  | 0
2. Medžiagos | 2.3 | Signalinis laidas SL-1,5 mm2 | m | 2316 |  | 0
2. Medžiagos | 2.4 | Įspėjamoji juosta | m | 2103 |  | 0
2. Medžiagos | 2.5 | Vamzdis HDPE Ø 63mm | m | 213 |  | 0
2. Medžiagos | 2.6 | Šviesolaidinio kabelio apsauginis vamzdelis, HDPE Ø 32mm | m | 2316 |  | 0
2. Medžiagos | 2.7 | Kabelinė dėžė movai (arba atsargai) | vnt. | 3 |  | 0
2. Medžiagos | 2.8 | Kontrolinis matavimo punktas (KMP) stulpelis, Įžeminimo komplektas 100 Ω | vnt. | 3 |  | 0
2. Medžiagos | 2.9 | Zondas ŠK movos vietos nustatymui | vnt. | 3 |  | 0
2. Medžiagos | 2.10 | Technologinis trasos ženklas | vnt. | 10 |  | 0
2. Medžiagos | 2.11 | Surenkamas dėklas d110 | m | 149 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Kitos paslaugos | 3.1 | Išpildomoji toponuotrauka | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 0

## SANTRAUKA
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė nuo 6,1 iki 10,985 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. Nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | Susisiekimo dalis | -57576.48
2 | Elektroninių ryšių (RAIN) dalis | 0
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | -57576.48
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto gavimą).

## DKŽ priedas
Žiniaraščio priedas
Sandėliavimo medžiagos Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo ir (ar) remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negrąžinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą: - AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistriją, Zibalų g. 55, Širvintos. Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt. Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva“. Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis. Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
Negrąžinamos medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma negrąžinama medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu (arba 0,00 Eur). Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).