## Reagentai
| Reagentai ir priemonės, skirtos FOLR1 tyrimo atlikimui | [7 empty] | Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |  | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo. Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai.
2 | Visi diagnostiniai reagentai, išskyrus skiediklius ir biocidus, turi būti pateikti su BAR ar 2D kodais arba RFID mikroschemomis, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos Nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Visi diagnostiniai reagentai turi būti pateikti originaliose gamintojo pakuotėse.
3 | Produktai turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai . Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas, ar kitus atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
4 | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES Reglamento 2020/878 nuostatų reikalavimus).
5 | Reagentai ir priemonės turi būti pristatyti ne vėliau nei per 4 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.
6 | Reagentų ir priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesių nuo pristatymo dienos.
7 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
Reagentai ir priemonės, skirtos FOLR1 tyrimo atlikimui
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius (arba reagento/priemonės kiekis, reikalingas planuojamiems tyrimams atlikti) per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml arba vnt. arba testais) preliminariam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūloma pakuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos pakuotės) | Siūlomas pakuočių skaičius vnt. (paskaičiuoti pagal preliminarų poreikį 36 mėn.) | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. (paskaičiuoti pagal preliminarų poreikį 36 mėn.) | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | FOLR1 antikūnas | Taikymas: IHC-P Reaktyvumas: Hu Kilmė: pelės Tipas: monokloninis Klonas: FOLR1-2.1 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 100
1.2 | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos dažymui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus ir papildydi eilutėmis pagal poreikį): | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Bendra pasiūlymo kaina be PVM
PVM %
Bendra pasiūlymo kaina su PVM
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs tyrimų ir papildomų priemonių kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Pradinės sutarties vertė bus lygi pirkimui skirtai lėšų sumai, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.