| Bendrieji reikalavimai |  | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas |
| --- | --- | --- |
| Atitikmuo standartams | Būtina. Tiekėjų siūloma tarp laboratorinė išorinė palyginamoji kokybės kontrolės programa turi būti sertifikuota pagal ISO/IEC 17043:2010 ir visiškai atitikti LST EN 15189 standarto reikalavimus |  |
| Kontrolinės medžiagos | Būtina. Turi būti kuo artimesnės savo sudėtimi žmogaus ėminiams/mėginiams. Turi apimti kuo platesnį tiriamųjų analičių spektrą (ekonomiškumas). |  |
| Dažnumas | Būtina. Turi būti užtikrintas mėginių gavimas iš anksto suderintu laiku. Galimybė pasirinkti norimą programos dažnį (datą). |  |
| Stabilumas | Būtina. Turi būti užtikrintas siūlomos kontrolinės medžiagos stabilumas viso kontrolės galiojimo laikotarpiu. |  |
| Tiriamosios medžiagos kiekis | Būtina. Turi būti nurodytas programos mėginių skaičius vnt. ir/ar kiekis ml. |  |
| Rezultatų pateikimas | Būtina. Turi būti užtikrinta galimybė pateikti rezultatus elektroniniu ir/ar popieriniu būdu. |  |
| Kontrolinės medžiagos kokybė | Būtina. Turi būti užtikrinta kontrolinių mėginių tinkama kokybė, atsižvelgiant į griežtą temperatūrinį režimą .Jei mėginiai transportuojant buvo pažeisti ar dingo, privalo būti suteikta galimybę gauti naujus. |  |
| Rezultatų įvertinimas ir atsakymų pateikimas | Būtina. Rezultatai turi būti įvertinti gamintojo referentiniais metodais, kuriais būtų nustatomos kiekvienos analitės tikslinės vertės (target value).Turi būti pateikta detalus kiekvienos analitės statistinis įvertinimas ir aprašymas pagal gamintoją, reagentus, analizatorių, metodą, nurodant dalyvio vietą bendroje schemoje. Galimybė programų suvestines stebėti gamintojo svetainėje. |  |
| Sertifikavimas | Būtina. Turi būti išduodamas nemokamas pažymėjimas (sertifikatas), įrodantis dalyvavimą išorinėje tarp laboratorinėje kokybės kontrolėje |  |
| Reikalavimai pateiktoms priede Nr.1 kontrolinių mėginių/programų | Būtina pateikti pilną siūlomų kontrolinių mėginių sąrašą. Jei bus pateiktas nepilnas kontrolinių mėginiu/programų sąrašas arba neatitinkantis išvardintas technines specifikacijas, toks tiekėjo pasiūlymas bus atmestas |  |