Protokolo Nr. 5 priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI PAGAL PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ” (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 5928020

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMUS

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2026-01-23 (pranešimo Nr. 513886) ir 2026-01-26 (pranešimo Nr. 514558), gavo tiekėjo paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išnagrinėjus praeitų metų pirkimo dokumentus matome, kad rangovas žvyro pagrindo sluoksnio remontą įsivertino 152,48 EUR/100m2. Ar užsakovas patvirtina, kad praeitų metų pasiūlyta kaina yra adekvati šių dienų kainų nuostatoms? | Informuojame, jog užsakovas nekomentuoja ankstesnių pirkimų kainų atitikimo dabartinėms rinkos sąlygoms. Tiekėjai pasiūlymų kainas nustato savarankiškai, vadovaudamiesi pirkimo dokumentais ir pasiūlymo pateikimo metu galiojančiomis rinkos sąlygomis. | 2026-01-27 |
| 2. | Pirkimo dokumentų pasiūlymo 17 eilutė" Žvyro pagrindo sluoksnio remontas, papildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu, 20 cm storio". Prašome patikslinti ar rangovui vertinti žvyro pagrindo remontą ar naujo sluoksnio įrengimą. | Patiksliname, jog šio įkainio darbai apima esamo žvyro pagrindo sluoksnio remonto darbus, t. y. numatoma atlikti reikalingus žemės kasimo ir išvežimo darbus, sutankinti bei atstatyti ir sustiprinti esamą konstrukciją, papildant ją 20 cm storio nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu. | 2026-01-27 |
| 3. | Pirkimo dokumentų pasiūlymo 19 eilutė" Skaldos pagrindo sluoksnio remontas, papildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu, 20 cm storio". Prašome patikslinti ar rangovui vertinti skaldos pagrindo remontą ar naujo sluoksnio įrengimą. | Patiksliname, jog šio įkainio darbai apima esamo skaldos pagrindo sluoksnio remonto darbus, t. y. numatoma atlikti reikalingus žemės kasimo ir išvežimo darbus, sutankinti bei atstatyti ir sustiprinti esamą konstrukciją, papildant ją 20 cm storio nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu. | 2026-01-27 |

Informuojame, jog Perkančioji organizacija taip pat patikslina:

- Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 17 eilutėje "Žvyro pagrindo sluoksnio remontas, papildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu, 20 cm storio" preliminarus kiekis - 40.

- Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 18 eilutėje "Keičiant žvyro pagrindo sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti (arba atimti)" preliminarus kiekis - 40.

- Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 23 eilutėje "30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnio įrengimas iš esamų gruntų, surištų hidrauliniais rišikliais ir kitais priedais" preliminarus kiekis - 10.

- Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 24 eilutėje "Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)" preliminarus kiekis - 40.

- Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 30 eilutėje "Dangos įrengimas iš betono trinkelių, kai trinkelės 20x10x8 cm, užpildant siūles granito akmens atsijomis" preliminarus kiekis - 40.

- Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 35 eilutėje "Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu" preliminarus kiekis - 15.

- Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 36 eilutėje "Dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija" preliminarus kiekis - 150.

- Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 38 eilutėje "4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (AC 11 VN)" preliminarus kiekis - 140.

- Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 39 eilutėje "4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (AC 11 VS)" preliminarus kiekis - 10.

- Darbų kiekių žiniaraščio 46 eilutės „Vamzdžių pajungimas į gelžbetoninį šulinį (įsikertant į esamą šulinį su izoliavimo darbais)“ mato vienetas – vnt. ir techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 46 eilutėje mato vienetas - vnt.

Papildomai informuojame, kad Perkančioji organizacija priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2026-02-03, 9:30 val. į 2026-02-10, 9:30 val. Susipažinimo su pasiūlymais terminą – iš 2026-02-03, 10:00 val. į 2026-02-10, 10:00 val.

PRIDEDAMA: 1. Specialiosios pirkimo sąlygos, 37 lapai;

2. Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas Sutarties projektas, 25 lapai;

3. Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas Pasiūlymo forma, 7 lapai;

Pagarbiai

Komisijos narė, vykdanti sekretorės funkcijas

Jūratė Časienė

Tel. (+370 389) 43 515

El. p. jurate.casiene@utena.lt