TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo,        kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Paslaugos – katodinių stočių Catodic Protection, galingumas 860 W ir duomenų surinkimo/perdavimo   daviklių KSĮ/KMK remontas (įskaitant remontui naudojamas atsargines detales) ir atsarginės detalės.

1.5. Prekės – remontui naudojamos atsarginės datalės.

1.6. KSĮ - Katodinė stotis

1.7. Daviklis KSĮ/KMK - duomenų surinkimo/perdavimo daviklis KSĮ/KMK.

1.8. KMK - Kontrolės matavimo kolonėlė.

1.9. Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

1.10. Informacinė sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų siuntimas bei Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Sutarties vykdymo eigą, aktų teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam tikroms aplinkybėms – žodžiu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Katodinių stočių Catodic Protection, kurių galingumas 860 W ir duomenų surinkimo/perdavimo daviklių, montuojamų KSĮ/KMK, remontas (įskaitant remontui naudojamas atsargines detales) ir atsarginių dalių tiekimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

| Eil. Nr. | Paslaugos/atsarginės dalies pavadinimas* | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katodinė stotis |  |  |
| 1.1. | Remontas |  |  |
| 1.1.1. | Defektavimas | vnt. | 2 |
| 1.1.2. | Mikro valdiklių procesorinės dalies remontas/keitimas | vnt. | 1 |
| 1.1.3. | Tinklo įtampos grandinės mazgų ir nuolatinės įtampos keitiklio remontas/keitimas | vnt. | 1 |
| 1.1.4. | Vidinio modemo remontas/keitimas | vnt. | 1 |
| 1.1.5. | KSĮ konfigūravimas, programinės įrangos diegimas | vnt. | 1 |
| 1.1.6. | KSĮ spintos montavimas/keitimas | vnt. | 1 |
| 1.1.7. | Įrangos konfigūravimas | vnt. | 1 |
| 1.2. | Atsarginės dalys |  |  |
| 1.2.1. | SSR1 plokštė | vnt. | 1 |
| 1.2.2. | B1 valdymo plokštė | vnt. | 1 |
| 1.2.3. | BT1 valdymo plokštės maitinimas | vnt. | 1 |
| 1.2.4. | KSĮ duomenų surinkimo perdavimo daviklis G4D | vnt. | 1 |
| 1.2.5. | „Snode“ duomenų valdiklis | vnt. | 1 |
| 1.2.6. | B2 skaitmeninis valdiklis (Digital Controller) | vnt. | 1 |
| 1.2.7. | B3 GPS Timer | vnt. | 1 |
| 1.2.8. | PS1 maitinimo šaltinis | vnt. | 1 |
| 1.2.9. | L1 maitinimo šaltinis (S20265/2) | vnt. | 1 |
| 1.2.10. | Maitinimo šaltinis (S20265/1) | vnt. | 1 |
| 1.2.11. | BR1 „Bridge assembly positiv control“ | vnt. | 1 |
| 1.2.12. | Spintos korpusas | vnt. | 1 |
| 1.2.13. | Spintos durys | vnt. | 1 |
| 1.2.14. | Įtampos kirtiklis | vnt. | 1 |
| 1.2.15. | Spintos šildytuvas | vnt. | 1 |
| 2. | Daviklis (kontrolės matavimo kolonėlė) |  |  |
| 2.1. | Remontas |  |  |
| 2.1.1. | Defektavimas | vnt. | 2 |
| 2.1.2. | Duomenų Daviklio KMK keitimas | vnt. | 1 |
| 2.1.3. | Įrangos konfiguravimas | vnt. | 1 |
| 2.2. | Atsarginės dalys |  |  |
| 2.2.1. | Daviklis KMK be antenos | vnt. | 1 |
| 2.2.2. | Daviklis KMK be antenos, filtrų, baterijų | vnt. | 1 |
| 2.2.3. | Daviklio KMK-HYB matavimo filtras | vnt. | 1 |
| 2.2.4. | Daviklio KMK-CHE matavimo filtro rinklė | vnt. | 1 |
| 2.2.5. | Baterija Daviklio KMK -PREM36 | vnt. | 1 |
| 2.2.6. | Baterijos Daviklio KMK -PBEM36 viršutinė dalis su dviem maitinimo elementais | vnt. | 1 |
| 2.2.7. | Baterijos Daviklio KMK -PBEM36 apatinė dalis su trimis maitinimo elementais | vnt. | 1 |
| 3. | Kiti remonto darbai be vykimo į darbo vietą (valandinis įkainis) | val. | 10 |

*Teikiant 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 2.1.2. pozicijoms įkainius turi būti nurodomas pakeitimo paslaugos įkainis įskaičiuojant remontui naudojamas atsargines detales.

Nurodyti Paslaugų ir Prekių kiekiai yra preliminarūs. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų, Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų, Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Paslaugos teikėjas KSĮ, Daviklių ir jų dalių remontą/keitimą atlieka įrenginio buvimo vietoje.

4.2. Jei paslaugos teikėjas KSĮ ir Daviklių ir jų dalių remontą/keitimą atlieka ne įrenginio darbo vietoje, tuomet suremontuotus KSĮ, Daviklius ar jų dalis pristato į  Kliento sandėlius Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4.3. Suremontuotus KSĮ, Daviklius ar jų dalis Paslaugų teikėjas turės pristatyti į Kliento sandėlius darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:00 val., V 7:30 – 15:00 val.), naudodamasis savais ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, adresais (konkreti pristatymo vieta bus nurodoma teikiant Užsakymą):

Vilnius – Motorų g. 2, LT-02190.

Kaunas – Biruliškės, Kauno raj., Lyderystės g. 4, LT-54469.

Klaipėda – Liepų g. 80, LT-91274.

Šiauliai – Tilžės g. 68, LT- 78157.

Panevėžys – Senamiesčio g. 102B, LT-35116.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Pasibaigus KSĮ, Daviklių garantiniam techninio aptarnavimo laikotarpiui, perkamas Kliento eksploatuojamų  KSĮ, Daviklių remontas (įskaitant remontui naudojamas atsargines detales (Prekes)).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Remonto paslaugos bus perkamos tik pagal atskirus Kliento užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakymus Klientas teiks per Kliento Informacinę sistemą IS TIVIS.

  - Paslaugų (remontas) suteikimo terminas – ne ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių nuo Užsakymo gavimo. Per minėtą terminą prietaisai privalo būti suremontuoti, pakeistos atsarginės dalys, atliktas konfigūravimas.

  - Remontui naudojamos atsarginės detalės (Prekės) turi būti naujos, kokybiškos, atitikti Prekės gamintojo reikalavimus, rekomendacijas, būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugoms nustatomas 6 (šešių) mėnesių garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Paslaugų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Atsarginėms detalėms (Prekėms) nustatomas Gamintojo taikomas garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Paslaugų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Paslaugų/Prekių garantinių gedimų šalinimo  terminas - 90 kalendorinių dienų.