Pirkimo sąlygų priedas Nr. 5

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tyrimus reikės atlikti pagal  suderintą „UAB „Giraitės vandenys“ vandentiekio tinklų vartotojams viešai tiekiamojo geriamojo vandens stebėsenos 2024 m programą, parengtą ir suderintą su Valstybine maisto veterinarijos tarnybos Kauno departamento vadovu.
2. Paimti tyrimai turi būti atlikti ir pateikti UAB ,,Giraitės vandenys“ per 2 savaites.
3. Apie mikrobiologinius tyrimus neatitinkančius reikalavimų, tiekėjas turi informuoti 
UAB ,,Giraitės vandenys“ nedelsiant.

4. Tyrimus susirenka pats Tiekėjas. Negalima transportuoti vandens ir nuotekų tyrimų tuo pačiu transportu.
5. Tyrimų duomenis surašyti tyrimų rezultatų protokoluose.
6. Nuotekų tyrimus atlikti ir pateikti tyrimų protokolą ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo mėginio paėmimo dienos. Tyrimų protokolą atsiųsti į UAB „Giraitės vandenys“ elektroninį paštą adresu: jurgita.berentiene@giraitesvandenys.lt 

7. Tyrimų rezultatai protokoluose turi būti pateikti tokiais medžiagų pavadinimais ir tokiais matavimo vienetais, kaip pateikta Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

8. Geriamojo vandens programinės priežiūros metu nustatomų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių skaičius gali būti reguliuojamas dėl vandentiekio sistemoje įvyksiančių avarijų skaičiaus, dėl padidėjusio arba sumažėjusio tiriamų objektų skaičiaus, dėl būtinumo atlikti pakartotiną kai kurių geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių vertės nustatymą, dėl Lietuvos Respublikos norminių aktų pasikeitimo, t. y., jeigu būtų nurodoma tirti papildomus vandens saugos ir kokybės rodiklius, kurių šiuo metu nereikia tirti. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktų tyrimų skaičių.

9. Esant ypatingiems reikalavimams mėginio paėmimui, Paslaugos teikėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą.

	Eil. Nr.
	Vandenvietės pavadinimas
	Preliminarus nuolatinių tyrimų skaičius 36 mėn.
	Preliminarus 

periodinių tyrimų skaičius 36 mėn.

	1.
	Karmėlava
	12
	3

	2.
	Ramučiai
	12
	3

	3.
	Neveroniai
	12
	3

	4.
	Lapės
	12
	3

	5.
	D. Lapės
	6
	3

	6.
	Voškoniai
	6
	3

	7.
	Valerava
	3
	3

	8.
	Boniškės
	6
	3

	9.
	Vandžiogala
	6
	3

	10.
	Vandžiogalos mokykla
	3
	3

	11.
	Babtai
	12
	3

	12.
	Panevėžiukas
	6
	3

	13.
	Pagynė
	6
	3

	14.
	Sitkūnai
	6
	3

	15.
	Sausinė
	6
	3

	16.
	Muniškiai
	6
	3

	17.
	Naujieji Muniškiai
	6
	3

	18.
	Užliedžiai
	12
	3

	19.
	Giraitė
	12
	3

	20.
	Raudondvaris
	12
	3

	21.
	Kulautuva I, Akacijų g.
	6
	3

	22.
	Kulautuva II, 

Pušyno 1
	6
	3

	23.
	Naujieji Bernatonys
	3
	3

	24.
	Vilkija
	12
	3

	25.
	Saulėtekiai
	6
	3

	26.
	Čekiškė ir Čekiškės mokykla
	6
	3

	27.
	Padauguva
	3
	3

	28.
	Daugėliškiai
	6
	3

	29.
	Eikščiai
	3
	3

	30.
	Liučiūnai
	6
	3

	31.
	Bubiai
	6
	3

	32.
	Gaižuvėlė
	3
	3

	33.
	Purviškiai
	3
	3

	34.
	Piepaliai
	3
	3

	35.
	Kaniūkai
	3
	3

	36.
	Biliūnai
	3
	3

	37.
	Urniežiai
	3
	3

	38.
	Altoniškės
	3
	3

	39.
	Zapyškis
	12
	3

	40.
	Ežerėlis
	12
	3

	41.
	Pažėrai
	3
	3

	42.
	Juragiai
	6
	3

	43.
	Stanaičiai
	6
	3

	44.
	Linksmakalnis
	6
	3

	45.
	Ilgakiemis
	12
	3

	46.
	Karkazai
	6
	3

	47.
	Girionys
	6
	3

	48.
	Samylų – Šlienava
	12
	3

	49.
	Margininkai
	3
	3

	50.
	Dobilija
	3
	3

	51.
	Piliuona
	6
	3

	52.
	Viršužiglis
	6
	3

	53.
	Netoniai
	6
	3

	54.
	Virbaliūnai
	3
	3

	55.
	Vimbarai
	3
	3

	56.
	Patamulšėlis
	3
	3

	57.
	Miškalaukis
	3
	3

	58.
	Naujatrobiai
	3
	3

	59.
	Užliedžiai II
	12
	3

	60.
	Pagiriai
	12
	3

	61.
	Girininkai
	3
	3

	62.
	Jurginiškiai
	3
	3

	63.
	Virbališkiai
	12
	3

	64.
	Giraitės k. II
	3
	3


Nuolatiniai tyrimai (A grupės rodikliai) - SEL, pH, spalva, Drusmstumas, Kvapo slenkstis, Skonio slenkstis, Žarniniai enterokokai, Žarninių lazdelių (E.Coli) skaičius, Koliforninių bakterijų kaičius, Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 220C temperatūroje.

Periodiniai tyrimai (B grupės rodikliai) - Pesticidai, Aldrinas, Dieldrinas, Heptachloras, heptachlorepoksidas, Pesticidų suma, Amonis, Nitritas, Aliuminis, Geležis Nitratas, Nikelis, Bromatas, Boras, Benzopirenas,  Benzenas, Stibis, Arsenas, Kadmis, Chromas, Varis, Cianidas, 1,2-dichloretanas, Fluoridas, Švinas, Gyvsidabris, Selenas, Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, tetrachloreteno ir trichloreteno suma, Chloridas, Manganas, Permanganato indeksas, Sulfatas, Natris.

	Eil. Nr.
	Nuotekų mėginių paėmimas
	Preliminarus poreikis “Prieš”
	Preliminarus poreikis “Po”

	1.
	BABTAI
	2
	4

	2.
	BUBIAI
	4
	4

	3.
	ČEKIŠKĖ
	2
	4

	4.
	VOŠKONIAI
	2
	4

	5.
	EŽERĖLIS
	2
	4

	6.
	GIRAITĖ
	2
	4

	7.
	Giraitėje sunkiųjų metalų tyrimas nuotekose (cinkas, švinas, varis)
	2
	4

	8.
	GIRIONYS
	2
	4

	9.
	ILGAKIEMIS
	2
	4

	10.
	KARMĖLAVA
	2
	4

	11.
	KARMĖLAVA II, Kankorėžių g.
	2
	4

	12.
	KULAUTUVA
	2
	4

	13.
	LAPĖS
	2
	4

	14.
	LINKSMAKALNIS
	2
	4

	15.
	MUNIŠKIAI
	2
	4

	16.
	NEVERONYS
	2
	4

	17.
	PAGYNĖ
	2
	4

	18.
	PANEVĖŽIUKAS
	2
	4

	19.
	PILIUONA
	2
	4

	20.
	RAUDONDVARIS
	2
	4

	21.
	SAUSINĖ
	2
	4

	22.
	SITKŪNAI
	2
	4

	23.
	ŠLIENAVA
	4
	4

	24.
	UŽLIEDŽIAI
	2
	4

	25.
	UŽLIEDŽIAI Erdvės g.
	2
	4

	26.
	VALERAVA
	2
	4

	27.
	VANDŽIOGALA
	2
	4

	28.
	VILKIJA
	2
	4

	29.
	VIRŠUŽIGLIS
	2
	4

	30.
	ZAPYŠKIS
	2
	4

	31.
	ŽIEGŽDRIAI
	2
	4

	32.
	DAUGĖLIŠKIAI
	4
	4

	33.
	BONIŠKIAI
	4
	4

	34.
	ŽEMAITKIEMIS
	4
	4

	35.
	VIRBALIŠKIAI
	4
	4

	36.
	Musinės up.
	4
	4

	37.
	Nevėžio up.
	4
	4

	38.
	Zversos up.
	4
	4


PAGE  
3

