Priedas Nr. 1

VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS DRUSKININKŲ PASIENIO UŽKARDOS VALSTYBĖS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGŲ BEI ATSARGINIŲ DALIŲ IR ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PERKAMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos eksploatuojama valstybės sienos stebėjimo sistema (toliau – Sistema), susideda iš aparatinės ir specialios techninės įrangos, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos bei duomenų perdavimo sistemų ir veikia 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

Turima Sistemos įranga

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Gamintojas/modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Sienos stebėjimo sistemos įranga: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Stacionari vaizdo kamera su objektyvu ir apsauginiu gaubtu | vnt. | 325 | Bosch NBN-73023-BA, Siqura RL0722 / RL2812P, Hanwha SHB-4200H |  |
| 1.2. |  | IR apšvietimo prožektorius | vnt. | 325 | Emitlight IR-S |  |
| 1.3. |  | Kupolinė vidaus vaizdo kamera | vnt. | 8 | Bosch NDE-5704-AL |  |
| 1.4. |  | Kupolinė valdoma vaizdo kamera | vnt. | 12 | Bosch MIC-7522-Z30GR, MIC-ILG-400 |  |
| 1.5. |  | Elektros generatorių apsaugai stacionari vaizdo kamera su objektyvu ir apsauginiu gaubtu ir IR apšvietimo prožektoriumi | kompl. | 1 | Bosch NBN-73023-BA, Siqura RL0722 / RL2812P, Hanwha SHB-4200H |  |
| 1.6. |  | Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas (termovizorius, vaizdo kamera ir pozicionavimo mechanizmas) | kompl. | 1 | Brolis LW15-100S + AJECO M08+ NBN-73023-BA + Computar E24Z1018PDC-MPIR |  |
| 1.7. |  | Stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas (stacionarus termovizorius ir stacionari vaizdo kamera) | kompl. | 1 | Bosch DINION 8000, NHT-8001-F65VF arba NHT-8001-F35VF, Bosch NBN-73023-BA |  |
| 1.8. |  | Stacionarus termovizorius | vnt. | 1 | Bosch Dinion 8000, NHT-8001-F35VF arba NHT-8001-F35VF |  |
| 1.9. |  | Vaizdo įrašymo įranga | kompl. | 1 | Dell PowerEdge R760 xd2 |  |
| 1.10 |  | Sensorinis optinis detekcinis kabelis su valdymo įranga | kompl. | 1 | Optasence IU- OLA2.1-5000 |  |
| 1.11 |  | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu | vnt. | 1 | Southwest Microwave INTREPID Micropoint MC-315, Intrepid UniZone |  |
| 1.12 |  | Kombinuoti davikliai | kompl. | 1 | DSC LC-151 |  |
| 1.13 |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | kompl. | 1 | Gtec Matrix-MXT010MM-KS 10kW |  |
| 1.14 |  | Generatorius | vnt. | 1 | Generga TD15MSA |  |
| 1.15 |  | Žaibo iškroviklis | vnt. | 150 | Ewimar PTF-51-ENG/PoE/Micro ir PTF-51-ECO/PoE/DIN |  |
| 1.16 |  | Oro kondicionavimo sistema (serverinė) | kompl. | 1 | Mitsubishi srk35m-s Orion Pro OP12TC1 |  |
| 2. |  | Programinė įranga: |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Vaizdo valdymo sistemos programinė įranga | kompl. | 1 | Bosch BVMS 12.1 |  |
| 2.2. |  | GIS programinė įranga | kompl. | 1 |  |  |
| 2.3. |  | Kita programinė įranga ir licencijos | kompl. | 1 |  |  |
| 3. |  | Kompiuterinė įranga: |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Valdymo centro operatoriaus darbo vieta (kompiuteris, du monitoriai) | kompl. | 2 | Dell Precision 3460 SFF WS + Ernitec 28“ |  |
| 3.2. |  | Valdymo centro stebėjimo monitorius (≥ 49“) | vnt. | 4 | Ernitec 49“ |  |
| 3.3. |  | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius | kompl. | 1 | Extreme Networks 5320F-24 |  |
| 3.4. |  | Komutatorius | kompl. | 1 | Moxa EDS-510E-3GTXSFP-T |  |
| 3.5. |  | Kamerų valdymo klaviatūra | vnt. | 2 | KBD Universal XF |  |
| 3.6. |  | Tarnybinė stotis | vnt. | 1 | Dell PowerEdge R640 Server |  |
| 3.7. |  | Saugasienė (Firewall) | vnt. | 1 | Fortinet FortiGate 60F |  |
| 3.8. |  | Nuotolinė darbo vieta | kompl. | 1 | Dell Latitude 5550 XCTO Base |  |

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2.1.  Sistemos aptarnavimo ir remonto paslaugų Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas priimti Perkančiosios organizacijos gedimų šalinimo paslaugų užsakymus elektroniniu paštu ir telefonu, taip pat teikti nemokamas su užsakoma paslauga susijusias konsultacijas žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

2.2.  Sistemos negarantinio gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas derinamas su sistemos administratoriumi, įvertinant darbų saugos reikalavimus, prekių pristatymo terminus ir kitas objektyvias aplinkybes.

2.3. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai, esant tokiai galimybei, vietoje sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, Sistemą aptarnaujanti įmonė įrengia kitą (pakaitinį), kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

2.4.  Perkančioji organizacija gali įsigyti nenumatytų techninėje specifikacijoje remonto paslaugų, atsarginių dalių ir įrangos, kurių vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo bendros sutarties vertės.

2.5.  Paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

2.6.  Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

2.7. Prekėms ir paslaugoms, nenumatytoms techninėje specifikacijoje, Tiekėjas per penkias darbo dienas turi pateikti prekių ir paslaugų sąmatą su nurodytais darbų atlikimo terminais. Pirkėjui leidus (leidimas pateikiamas el. paštu) pradėti vykdyti darbus.

2.8. Tiekėjas keisdamas įrangą į tapačią/analogišką, turi užtikrinti visų esamų sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimą bei kokybę, visos prekės turi būti suderinamos ir veikti esamoje Sistemoje. Užbaigęs remonto darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

2.9. Pirkėjas, suderinęs su Tiekėju sąmatą bei darbų atlikimo terminus ir Tiekėjui sutikus, turi teisę užsakyti tokių pačių ar panašių jam priklausančių ar jo administruojamų sistemų remontą;

2.10. Tiekėjas, Pirkėjui pateikus prašymą, privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

2.11. Siekiant išvengti Druskininkų PU sienos stebėjimo sistemos garantijos praradimo (garantiją teikia sistemą įdiegusi UAB "Fima"), pasiūlymą teikianti firma turi perimti garantinius įsipareigojimus arba pateikti UAB "Fima" garantinį raštą, kad problemų dėl garantijos nekils.

Planuojamų įsigyti Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugų

specifikacija

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Numatyta maksimali pasiūlymo kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis, turima omenyje atvykimas viena transporto priemone nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus joje (esant poreikiui atvykti dviem ir daugiau transporto priemonių po tris ar daugiau darbuotojų kiekvienoje, sistemos administratoriaus gali būti traktuojama kaip atskiri atvykimai gedimo šalinimui, sprendimą priima sistemos administratorius) | 1 kartas | Iki 370,00 |
| 2. | Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis, skaičiuojama vienu automobiliu į remontą atvykusiam ekipažui nepriklausomai nuo atvykusių darbuotojų skaičiaus (sistemos administratorius įvertinęs atliktų darbų pobūdį ir sudėtingumą, gali priimti sprendimą skaičiuoti darbo laiką atskirai kiekvienam darbuotojui) | 1 val. | Iki 160,00 |
| 3. | 4, 8, 12 ir 24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas | Iki 5300,00 |
| 4. | 48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas | Iki 5700,00 |
| 5. | Detekcinio kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas, su kabelio pailgėjimo pasekmių/įtakos Sistemai pašalinimu (tikslaus detekcinio kabelio suveikimo vietų rodymo BOSCH ir GIS sistemose atstatymu po kiekvieno remonto) | 1 kartas | Iki 7150,00 |
| 6. | Optoelektroninės įrangos komplekto dieninės kameros objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 7. | Optoelektroninės įrangos komplekto dieninės kameros objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 8. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 9. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 10. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus motininės plokštės remontas/pakeitimas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 11. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas be varikliuko ir valdymo plokštės keitimo | 1 kartas |  |
| 12. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko pakeitimu | 1 kartas |  |
| 13. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |  |
| 14. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko ir/ar valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |  |
| 15. | Kameros namelio tvirtinimo prie stulpo remontas/atstatymas arba pakeitimas nauju | 1 kartas |  |
| 16. | Veikimo atstatymas nuotoliniu būdu | 1 kartas |  |
| 17. | Elektros kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas (ruože/žemėje) | 1 kartas |  |
| 18. | UTP kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas (ruože/žemėje) | 1 kartas |  |

Pastaba: Aukščiau lentelėje išvardinti darbai (išskyrus 1-ą ir 2-ą punktus) apima visus reikalingus atvykimus, visas reikalingas darbo valandas, papildomus darbus, eksploatacines medžiagas ir t. t., reikalingus išvardintų darbų atlikimui, bei sistemos ir jos įrenginių paleidimą/suderinimą po darbų atlikimo.

Planuojamų įsigyti Sistemos atsarginių dalių ir įrangos

specifikacija

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas ir charakteristikos | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera NBN-73023-BA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 2. | Objektyvas stacionariai kamerai „Siqura RL2812P” arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 3. | Objektyvas stacionariai kamerai „Siqura RL0722” arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 4. | Apsauginis vaizdo kameros gaubtas „Hanwha SHB-4200H“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 5. | Kupolinė vidaus vaizdo kamera „Bosch NDE-5704-AL“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 6. | Autodomas, valdoma kamera „MIC-7522-Z30GR MIC-ILG-400“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 7. | Termovizorius „Brolis semiconductors LW15-100S“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 8. | Pozicionavimo mechanizmas „AJECO M08“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 9. | Pozicionavimo mechanizmo pozicijos nustatymo įrenginys „Moxa NPort 5130/EU“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 10. | Pozicionavimo mechanizmo komutatorius „Moxa EDS-2005-EL“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 11. | Pozicionavimo mechanizmo gaubtas vaizdo kamerai su valytuvu „Mitre 900“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 12. | Motorizuotas vaizdo kameros objektyvas „Kowa, LMZ0824M3P-XF E24Z1018PDC-MP“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 13. | Stacionarus termovizorius „Bosch Dinion 8000“ su objektyvu „NHT-8001-F35VF“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 14. | Stacionarus termovizorius „Bosch Dinion 8000“ su objektyvu „NHT-8001-F65VF“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 15. | IR prožektorius, 30° Emitlight IR-S, 30° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 16. | IR prožektorius, 60° Emitlight IR-S, 60° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 17. | Saugasienė (Firewall) „Fortinet FortiGate-60F“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 18. | Vaizdo įrašymo įranga „Dell PowerEdge R760 xd2“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 19. | Tarnybinė stotis „Dell PowerEdge R650 Server“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 20. | Optosens darbo vietos kompiuteris „ Dell Optiplex aio plus 7410’’ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 21. | Operatoriaus kompiuteris „Dell Precision 3460 SFF WS“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 22. | Operatoriaus kompiuterio klaviatūra arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 23. | Operatoriaus kompiuterio pelė arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 24. | Operatoriaus monitorius 28“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 25. | Operatoriaus monitorius 49“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 26. | Nuotolinė darbo vieta „Dell Latitude 5550 XCTO Base“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 27. | Nuotolinės darbo vietos belaidė pelė arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 28. | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius „Extreme Networks 5320F-24, X620“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 29. | Tinklo komutatorius (stuburinis) 16xSFP, su stack kabeliu ir BiDi SFP moduliais „Extreme Networks ExtremeSwitching X620-16x“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 30. | Komutatorius „Moxa EDS-510E-3GTXSFP-T“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 31. | Kamerų valdymo klaviatūra „KBD Universal XF“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 32. | Detekcinio optinio kabelio galinės įrangos modulis „Optasence IU- OLA2.1-5000“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 33. | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu „Southwest Microwave INTREPID Micropoint MC-315, Intrepid UniZone“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 34. | Kombinuoti davikliai „DSC LC-151“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 35. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis „Gtec Matrix MXT010MM-KS 10KW“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 36. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų išplėtimo blokas „Gtec MXTBP10K“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 37. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio Gtec Matrix baterija 12V/7Ah | 1 vnt. |
| 38. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio Gtec Matrix baterija 12V/9Ah | 1 vnt. |
| 39. | Akumuliatorius 12V/18Ah arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 40. | Akumuliatorius 12V/12Ah arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 41. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis „Kemot PROsinus-700 (URZ3406)“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 42. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis „Alpha FXM“ 230V, 700W, arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 43. | 24V/20A DIN bėgio tipo nepertraukiamas DC-UPS20 modulis arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 44. | Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija 13.8V 4.5A DRC-100A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 45. | Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija 13.8V 9A DRC-180A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 46. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12V DC, 10A NDR-120-12 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 47. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24V 10A NDR-240-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 48. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24V 20A NDR-480-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 49. | Transformatorius ~230V/~24V 4,16A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 50. | 19" maitinimo blokas 9x230V 16A „Schuko“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 51. | Valdomas maitinimo blokas „IPower Switch Classic 8“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 52. | Serverinės kondicionerius Orion Pro OP12TC1 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 53. | Serverinės kondicionerius Mitsubichi SRK35M-S arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 54. | Viršįtampis „Surge protector PO I 1 280V/12.5kA 1P Class I+II+III (B+C+D) 12.5kA 1.3kV“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 55. | Maitinimo linijos apsauga nuo viršįtampių „12V SUG-7 / 12VDC“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 56. | Viršįtampis RJ45 60V 800v arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 57. | Viršįtampis RJ45 18V 400V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 58. | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN „PTF-51-PRO/PoE/T“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 59. | Skaitmeninis I/0 Modulis ADAM-6050 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 60. | DP / HDMI kabelis, L=1,5m | 1 vnt. |
| 61. | Adapteris DP arba mini DP kištukas / HDMI lizdas (ne tame pačiame korpuse, o su laidu per vidurį) | 1 vnt. |
| 62. | HDMI / HDMI kabelis, L=1,5m | 1 vnt. |
| 63. | DP/H DMI optinis kabelis, L=10m | 1 vnt. |
| 64. | DP/H DMI optinis kabelis, L=15m | 1 vnt. |
| 65. | Automatinis jungiklis „Schneider K60N, 1P, C, 6A, 6kA“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 66. | Modulinis jungiklis „Hager SBN325 (2 mod, 25A, 3P)“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 67. | Kirtiklis „1P 25A Resi9“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 68. | Saugiklis 6.6A, 20x5mm | 1 vnt. |
| 69. | Saugiklis 1A, 5x20mm | 1 vnt. |
| 70. | Relė 24VDC, 8A, 2CO, | 1 vnt. |
| 71. | Telefonspynė su Įėjimo panele „2N CLIP ETHERNET/9138511“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 72. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 10 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 73. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 20 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 74. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 40 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 75. | Priešgaisrinės signalizacijos lauko sirena su blykste AH-03127BS-L 24V | 1 vnt. |
| 76. | Balso perdavimo sistemos garsiakalbis „AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 77. | USB-A(M) 4 portų (F) ekstenderis | 1 vnt. |
| 78. | Magnetinis kontaktas varteliams „MET-44“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 79. | Komutacinė dėžė 800x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |
| 80. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |
| 81. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su vieta sandarikliams dugne | 1 vnt. |
| 82. | Komutacinė spinta 24Ux600x450 IP65, 19" rack tipo | 1 vnt. |
| 83. | Montažinis skydas 300x300x200 | 1 vnt. |
| 84. | Elektros kabelis 3x15 mm2, lauko arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |
| 85. | Elektros kabelis 3x15 mm2, vidaus arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |
| 86. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, lauko | 1 m |
| 87. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, vidaus | 1 m |
| 88. | Papildomos vaizdo kameros įrengimo licenzija | 1 vnt. |

Pastaba: Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui ir nebus laikomas maksimaliu. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija negali paskaičiuoti prekių kiekių ir (ar) paslaugų apimčių, kadangi jos priklauso ne nuo Perkančiosios organizacijos, Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.