## Žiniaraštis
Techninės specifikacijos priedas Nr. 3
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Bendroji dalis
1.1 | Statybiniai tyrinėjimai | kompl. | 1 |  | 0
1.2 | PAV atranka | kompl. | 1 |  | 0
1.3 | Statinio projektavimas (projektiniai pasiūlymai, įsk. viešinimą, techninis darbo projektas, statinio informacinis modelis (BIM modelis)),- negali viršyti 10 proc. visos statybos vertės | kompl. | 1 |  | 0
1.4 | Projekto vykdymo priežiūra (10 proc. visos statinio projektavimo vertės) | kompl. | 1 |  | 0
1.5 | Įrengimų paleidimo–derinimo darbai, baigiamieji bandymai | kompl. | 1 |  | 0
1.6 | Išpildomieji brėžiniai (kontrolinės geodezinės nuotraukos) | kompl. | 1 |  | 0
1.7 | Kadastrinės bylos, įsk. sklypo plano kadastro bylos atnaujinimą | kompl. | 1 |  | 0
1.8 | Personalo mokymai, eksploatavimo ir priežiūros intrukcijos, valdiklių programa | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 0
2. | Nuotekų tinklai nuo kameros KK3 iki Parengtinio valymo pastato Nr. 2
2.1 | Latako L5 rekonstravimas/nauja statyba
2.1.1 | Latako bxh=~(1800x2000) mm nuo kameros KK3 iki kameros K5 rekonstravimas (ilgis ~160 m), įskaitant seno danginio nuėmimą/nuardymą ir naujo uždėjimą, sienų ir dugno remontą, žemės darbus | kompl. | 1 |  | 0
2.1.2 | Latako nuo kameros K5 iki Parengtinio valymo pastato Nr. 2, įrengimas, įskaitant uždengimą, žemės darbus | kompl. | 1 |  | 0
2.1.3 | Elektrinio uždorio kameroje KK3 automatizavimas ir valdymas | kompl. | 1 |  | 0
2.1.4 | Venturi debito apskaitos mazgo įrengimas, įsk. jutiklius, latako uždengimą. Viršutinė debito matavimo riba - iki 8500 m3/h | kompl. | 1 |  | 0
2.1.5 | Kameros K5 remontas su elektrinių uždorių įrengimu | kompl. | 1 |  | 0
2.2 | Elektros ir automatikos sistemos
2.2.1 | Lauko elektros tinklų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
2.2.2 | Lauko automatikos kabelių įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
2.2.3 | Elektros ir automatikos skydų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
2.2.4 | Paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
2.2.5 | SCADA | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų tinklai nuo kameros KK3 iki Parengtinio valymo pastato Nr. 2) |  |  |  | 0
3. | Parengtinio valymo grandis (stambių ir smulkių nešmenų grotos, smėliagaudės, smėlio siurblinė)
3.1 | Parengtinio valymo pastatas Nr. 2 (našumas - ne mažiau kaip 5000 m3/h)
3.1.1 | Pastato statybinių konstrukcijų įrengimas, įsk. žemės darbus | kompl. | 1 |  | 0
3.1.2 | Pastato vartų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.1.3 | Vidaus apdailos darbai, latakų uždengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.1.4 | Stambių nešmenų strypinių grotų, tarpai 10 mm, įrengimas | kompl. | 2 |  | 0
3.1.5 | Sraigtinio konvejerio stambiems nešmenims įrengimas, įsk. paskirstymo į konteinerį sistemą | kompl. | 1 |  | 0
3.1.6 | Nešmenų preso stambiems nešmenims įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.1.7 | Smulkių nešmenų perforuotų grotų, tarpai 6 mm, įrengimas | kompl. | 2 |  | 0
3.1.8 | Sraigtinio konvejerio smulkiems nešmenims įrengimas, įsk. paskirstymo į konteinerį sistemą | kompl. | 1 |  | 0
3.1.9 | Nešmenų preso smulkiems nešmenims įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.1.10 | Smėlio separatorių (vienas darbinis, kitas atsarginis) įrengimas, įsk. paskirstymo į konteinerį sistemą | kompl. | 2 |  | 0
3.1.11 | GAK tipo konteineriai nešmenims ir smėliui | kompl. | 3 |  | 0
3.1.12 | Elektrinių kanalinių uždorių už ir prieš grotas įrengimas | kompl. | 4 |  | 0
3.1.13 | Elektrinio tiltinio krano su elektriniu perstūmimo vežimėliu ir kėlimo gerve su valdymo pultu įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.1.14 | Biofiltro įrengimas, įsk. uždengimą, laiptinę, įkrovą, drėkinimo sistemą | kompl. | 1 |  | 0
3.1.15 | Geriamojo vandentiekio vamzdynų su fasoninėmis dalimis, armatūra įrengimas, įsk. bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.1.16 | Techninio vandentiekio vamzdynų su fasoninėmis dalimis, armatūra įrengimas, įsk. bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.1.17 | Suslėgto oro sistemos su fasoninėmis dalimis, armatūra įrengimas, įsk. bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.1.18 | Smėlio pulpos padavimo ir nuvedimo vamzdynų su fasoninėmis dalimis, armatūra įrengimas, įsk. bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.1.19 | Drenažo ir buitinių nuotekų sistemų su fasoninėmis dalimis, armatūra įrengimas, įsk. bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.1.20 | Vėdinimo sistemos, įsk. vietinius oro nutraukimus, įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.1.21 | Šildymo sistemos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.1.22 | Šildymo ir vėdinimo sistemų bandymai, paleidimas-derinimas | kompl. | 2 |  | 0
3.2 | Nuotekų latakų tarp Parengtinio valymo pastato Nr. 2 ir Smėliagaudžių įrengimas | kompl. | 2 |  | 0
3.3 | Smėliagaudės (2x3400 m3/h) su smėlio siurbline |  |  |  | 0
3.3.1 | Statinio statybinių konstrukcijų įrengimas, įsk. žemės darbus | kompl. | 1 |  | 0
3.3.2 | Lauko laiptinės įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.3.3 | Smėlio siurblinės vidaus apdailos darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.3.4 | Sraigtinio smėlio šneko įrengimas | kompl. | 2 |  | 0
3.3.5 | Išcentrinio tipo smėlio siurblio įrengimas, įsk. pamatą | kompl. | 2 |  | 0
3.3.6 | Įtekėjimo į smėliagaudes elektrinių kanalinių uždorių įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
3.3.7 | Ištekėjimo iš smėliagaudžių elektrinių kanalinių uždorių įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
3.3.8 | Sijos iškėlimo įrenginiui su rankiniu perstūmimo vežimėliu ir gerve įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
3.3.9 | Suslėgto oro sistemos su aeratoriais į smeliagaudes įrengimas, įsk. fasonines dalis, armatūrą, bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.3.10 | Geriamojo vandentiekio vamzdynų su fasoninėmis dalimis, armatūra įrengimas, įsk. bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.3.11 | Techninio vandentiekio vamzdynų su fasoninėmis dalimis, armatūra įrengimas, įsk. bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.3.12 | Smėlio pulpos padavimo į smėlio separatorius vamzdynų su fasoninėmis dalimis, armatūra įrengimas, įsk. bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.3.13 | Drenažo ir buitinių nuotekų sistemų su fasoninėmis dalimis, armatūra įrengimas, įsk. bandymus | kompl. | 1 |  | 0
3.3.14 | Vėdinimo sistemos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.3.15 | Šildymo sistemos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.3.16 | Šildymo ir vėdinimo sistemų bandymai, paleidimas-derinimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4 | Elektros ir automatikos sistemos, SCADA
3.4.1 | Esamų elektros tinklų plėtra | kompl. | 1 |  | 0
3.4.2 | Lauko elektros tinklų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.3 | Lauko automatikos kabelių įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.4 | Vidaus elektros sistemų su kabeliais įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.5 | Vidaus ir lauko apšvietimo sistemų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.6 | Vidaus automatikos valdymo kabelių sistemų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.7 | Elektros skydų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.8 | Automatikos valdymo skydų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.9 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.10 | Įeigos kontrolės sistemų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.11 | Žaibosaugos sistemos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.12 | Įžeminimo sistemų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.13 | Matavimo prietaisai, su montavimu | kompl. | 1 |  | 0
3.4.14 | Paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.4.15 | SCADA | kompl. | 1 |  | 0
3.4 | Kiti darbai
3.4.1 | Statybinio drenažo įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Parengtinio valymo grandis (stambių ir smulkių nešmenų grotos, smėliagaudės, smėlio siurblinė)) |  |  |  | 0
4 | Nuotekų tinklai nuo Smėliagaudžių iki balansavimo rezervuaro BIO7
4.1 | Latako L2 rekonstravimas
4.1.1 | G/b konstrukcijų ardymas/stiprinimas latake L2, pritaikant jį 2 vnt. smėliagaudžių prijungimui | kompl. | 1 |  | 0
4.2 | Kameros K2 rekonstravimas
4.2.1 | Dalies grunto pašalinimas K2 kameros dešiniojoje pusėje, angos DN1500 vamzdžiui sienoje įrengimas, naujų grindų betonavimas ir sienų remontas, vidinių ir išorinių paviršių hidroizoliavimas | kompl. | 1 |  | 0
4.2.2 | Elektrinio uždorio latake L2 į kameros K2 dešiniąją pusę įrengimas, atliekant latako L2 sienos ardymą/stiprinimą; su uždorio sandarumo bandymu | kompl. | 1 |  | 0
4.3 | Nuotekų tinklai F2 nuo kameros K2 iki balansavimo rezervuaro BIO7
4.3.1 | Diukerio DN1500 mm vamzdyno įrengimas, įsk. sandarumo bandymą, sandarinimą kertant g/b konstrukcijas, įsk. žemės darbus | kompl. | 1 |  | 0
4.3.2 | Nuotekų kamerų K8 ir K6 g/b konstrukcijų įrengimas, įsk. žemės darbus | kompl. | 2 |  | 0
4.3.3 | Elektrinio uždorio kameroje K6 įrengimas, įskaitant sandarumo bandymą | kompl. | 2 |  | 0
4.3.4 | Angos DN1500 vamzdžiui BIO7 nuotekų padavimo latako L4 sienoje įrengimas | kompl. | 2 |  | 0
4.4 | Elektros ir automatikos sistemos
4.4.1 | Lauko elektros tinklų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
4.4.2 | Lauko automatikos kabelių įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
4.4.3 | Elektros ir automatikos skydų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
4.4.4 | Paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
4.4.5 | SCADA | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų tinklai nuo Smėliagaudžių iki balansavimo rezervuaro BIO7) |  |  |  | 0
5 | Esamų komunikacijų iškėlimas
5.1 | Esamų tinklų iškėlimas (elektros kabeliai) | kompl. | 1 |  | 0
5.2 | Esamų tinklų iškėlimas (geriamas vandentiekis) | kompl. | 1 |  | 0
5.3 | Esamų tinklų iškėlimas (techninis vandentiekis) | kompl. | 1 |  | 0
5.4 | Esamų tinklų iškėlimas (buitinių nuotekų tinklai) | kompl. | 1 |  | 0
5.5 | Esamų tinklų iškėlimas (paviršinių nuotekų tinklai) | kompl. | 1 |  | 0
5.6 | Esamų tinklų iškėlimas (drenažo tinklai) | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Esamų komunikacijų iškėlimas) |  |  |  | 0
6 | Sklypo sutvarkymas
6.1 | Asfalto dangos privažiavimo kelių/aikštelių su pagrindais įrengimas/atstatymas | kompl. | 1 |  | 0
6.2 | Žvyro dangos privažiavimo kelių su pagrindais įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
6.3 | Betoninės dangos takų su pagrindais įrengimas/atstatymas | kompl. | 1 |  | 0
6.4 | Grunto lyginimas, juodžemio statybvietėje paskleidimas ir vejos užsėjimas | kompl. | 1 |  | 0
6.5 | Atliekų išvežimas, teritorijos sutvarkymas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Sklypo sutvarkymas) |  |  |  | 0
| IŠ VISO be PVM |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| IŠ VISO su PVM |  |  |  | 0