| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
|  | PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI / APIMTYS: | PROCUREMENT OBJECT AND QUANTITIES / SCOPE: |
|  | Perkami Kamieninio duomenų tinklo įrangos įrengimo darbai (toliau - Darbai), kurių reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos Priede Nr.1 Techninė užduotis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 skyriuose, Techninės specifikacijos Priede Nr. 4 Objektų sąrašas. | The procurement of core data network equipment installation works (hereinafter referred to as the Works), the requirements for which are specified in Annex No. 1 to these technical specifications, Technical Task 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Annex No. 4 to the Technical Specifications, List of Objects.. |
|  | Perkama Kamieninio duomenų tinklo įranga (toliau Prekės), kurių reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos Priede Nr.1 Techninė užduotis 7, 8 skyriuose, Techninės specifikacijos Priede Nr. 2. Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui, Techninės specifikacijos Priede Nr. 3. Atitikimų lentelė telekomunikacijų vidaus spintoms, Techninės specifikacijos Priede Nr. 4 Objektų sąrašas, Techninės specifikacijos Priede Nr. 5 Įrenginių, medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštis. | The following backbone data network equipment (hereinafter referred to as the Goods) is being purchased, the requirements for which are specified in Annex No. 1 to these technical specifications, Technical Task Sections 7 and 8, and Annex No. 2 to the Technical Specifications. Compliance table for telecommunications power supply, Technical Specifications, Appendix No. 3. Compliance table for telecommunications indoor cabinets, Technical Specifications, Appendix No. 4 List of objects, Technical Specifications, Appendix No. 5 List of equipment, materials, and labor costs. |
|  | Preliminarūs darbų ir prekių kiekiai pateikti Techninės specifikacijos Priede Nr. 4 Objektų sąrašas ir Techninės specifikacijos Priede Nr. 5 Įrenginių, medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštis. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus kiekio, tačiau įsipareigoja užsakyti ne mažiau kaip 80 proc. Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodyto preliminaraus darbų ir prekių kiekio. | Preliminary quantities of works and goods are specified in Appendix No. 4 to the Technical Specifications, List of Objects, and Appendix No. 5 to the Technical Specifications, List of Equipment, Materials, and Works Costs. The customer does not undertake to purchase the entire preliminary quantity, but undertakes to order at least 80% of the preliminary quantity of works and goods specified in the Technical Specification and its annexes. |

|  | REIKALAVIMAI DARBAMS | REQUIREMENTS FOR WORKS |
| --- | --- | --- |
|  | Rangovas ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės parengti ir suderinti su Užsakovu darbų įgyvendimo grafiką pirmąjam įrangos diegimo etapui ir ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės parengti ir suderinti su Užsakovu darbų įgyvendinimo grafiką antrąjam įrangos diegimo etapui. | No later than 35 (thirty five) working days from the date of entry into force of the Contract, the Contractor shall prepare and agree with the Customer a work schedule for the first stage of equipment installation, and no later than 60 (sixty) working days from the date of entry into force of the Contract, the Contractor shall prepare and agree with the Customer a work implementation schedule for the second stage of equipment installation. |
|  | - Esant kritiniams įrengtų paslaugų sutrikimams Rangovas privalo reaguoti į Užsakovo pranešimus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 4 darbo valandas. | - In the event of critical disruptions to the services provided, the Contractor must respond to the Customer's notifications immediately, but no later than within 4 working hours. |
|  | Rangovo atstovai privalo su Užsakovu bendrauti lietuvių kalba arba anglų kalba. Jei pateikiami dokumentai yra parengti kita nei lietuvių ar anglų kalba, kartu su šiais dokumentais turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. | The Contractor's representatives must communicate with the Customer in Lithuanian or English. If the documents submitted are prepared in a language other than Lithuanian or English, an accurate translation into Lithuanian must be provided together with these documents. |
|  | Visi Paslaugų atlikimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Rangovo sąnaudas. | All costs of performing the Services must be included in the Contractor's costs. |
|  | Darbams taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas. | Works must be covered by a warranty period of not less than 24 months. |
|  | Visi įrengimo darbai turi būti atliekami pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą darbų grafiką. | All installation works must be performed in accordance with the work schedule agreed between the Customer and the Contractor. |
|  | REIKALAVIMAI PREKĖMS | REQUIREMENTS FOR GOODS |
|  | Prekės turi būti pateiktos naujos ir nenaudotos, originalioje gamintojo pakuotėje. | Goods must be delivered new and unused, in the original manufacturer's packaging. |
|  | Negali būti pateiktos atnaujintos (angl. refurbished) prekės. | Refurbished goods may not be supplied. |
|  | Prekės turi būti pagamintos ne seniau kaip prieš 1 metus. | Goods must have been manufactured no more than 1 year ago. |
|  | Su Prekėmis turi būti pateikti detalūs techninių parametrų aprašymai lietuvių arba anglų kalba. | Detailed descriptions of the technical parameters in Lithuanian or English must be provided with the goods. |
|  | Su Darbais įsigyjamoms prekėms taikomas garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. | The warranty period for goods purchased with the Works shall be no less than 24 (twenty-four) months. |
|  | Rangovas turi užtikrinti, kad Įrangos transportavimo ir sandėliavimo išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | The Contractor must ensure that the costs of transporting and storing the Equipment are included in the price of the offer. |
|  | - Visos su Darbais susijusios ir įsigyjamoms prekės turi būti pristatytos pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą grafiką. | All goods related to the Works and purchased must be delivered in accordance with the worksschedule agreed between the Customer and the Contractor. |
|  | Rangovas teikdamas pasiūlymą, privalo: | The supplier, when submitting a proposal, must: |
|  | Užpildyti techninės specifikacijos Priedą Nr. 2. Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui ir Techninės specifikacijos Priedą Nr. 3. Atitikimų lentelė telekomunikacijų vidaus spintoms, įrašant juose siūlomų prekių konkrečią parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymėti pasiūlymo puslapį ar kitokią viešai prieinamą nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | Complete Appendix No. 2 to the technical specification. Compliance table for telecommunications power supplies and Appendix No. 3 to the technical specification. The supplier, when submitting a proposal, must: where this parameter, function, performance or feature is specified in the product descriptions or other technical documentation provided at , confirming the compliance of the proposed products with the requirements of the technical specification. |
|  | Užtikrinti, kad visi Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose aprašyti reikalavimai yra įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. | Ensure that all requirements described in the Technical Specification and its annexes are included in the bid price. |
|  | Užtikrinti, kad atitinka visus Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose keliamus reikalavimus. | Ensure that all requirements set out in the Technical Specification and its annexes are met. |
|  | PRIEDAI: | ANNEXES: |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr.1 Techninė užduotis KONFIDENCIALU | Technical Specification Annex No. 1 Technical Task CONFIDENTIAL |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui KONFIDENCIALU | Technical Specification Annex No. 2 Compliance table for telecommunications power supply CONFIDENTIAL |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3. Atitikimų lentelė telekomunikacijų vidaus spintoms KONFIDENCIALU | Technical Specification Annex No. 3. Compliance table for telecommunications indoor cabinets CONFIDENTIAL |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4 Objektų sąrašas KONFIDENCIALU | Technical specification Annex No. 4 List of objects CONFIDENTIAL |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5 Įrenginių, medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštis KONFIDENCIALU | Technical specification Appendix No. 5 List of equipment, materials and labor costs CONFIDENTIAL |